招　标　文　件

项目名称：   应天校区体艺馆灯具更新

项目编号：       2018-ZB-XC065

江苏开放大学

第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校  应天校区体艺馆灯具更新  项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

1.1项目概况

- 项目编号：2018-ZB-XC065。

- 项目名称：应天校区体艺馆灯具更新。

- 项目预算：20万元。

- 项目内容：体艺馆篮球综合馆灯具采购更新。

- 项目工期：30天。

- 质保期：两年。

1.2投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）具有独立法人资格的设备制造商或其代理商。

（2）代理商须提供体育比赛照明系统设备制造商针对本项目的授权书，同一体育比赛照明系统设备品牌只能以一家单位的名义投标。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，请提供信用查询截图。

4、本项目不接受联合体投标。

1.3投标报名

有意投标的投标人请在2018年11 月 26 日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“应天校区体艺馆灯具更新”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

1.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

投标人现场勘查时，应充分了解现场情况。现场勘察结束后，应对甲方提供的工程量清单和图纸，根据现场实际情况进行核算，如有异议请及时书面向招标人提出。

- 由投标人自行现场勘查。

请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标采购项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

地址：南京市应天大街832号 江苏城市职业学院（应天校区）。

联系人：王老师。

联系电话：025-86496508/ 15358159509。

1.5招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

1.6投标文件递交

截止时间：2018年 11 月 27 日（星期 二 ） 下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第三会议室。

1.7开标时间及地点

开标时间：2018年 11 月 27 日（星期 二 ） 下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第三会议室。

1.8发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏。

1.9联系方式

1、技术咨询、现场勘查：

联系人：王老师

联系电话：025-86496508/ 15358159509

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函及开标一览表

2、法定代表人资格证明书或授权委托书

3、项目清单投标报价表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、项目维保方案

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：工程施工、安装、验收的内容和标准，项目实施人员一览表、投标品牌产品制造商的质量管理体系、产品检测检验报告、产品详细配置（请投标人注明主要投标产品零部件的产地、品牌、规格型号、功能等内容）、技术培训、随机备品备件一览表以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

2.3投标报价要求

- 本项目采用 固定总价合同 。

- 投标报价为一次性报价方式，包括设计费、施工费、安装费、运输费、验收费、维保费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组在对投标人所投产品的报价、售后服务、公司业绩等进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60（小数点保留两位）。 | 60 |
| 2 | 技术指标 | 投标产品的基本功能、技术指标全部满足招标文件技术要求（第三部分 项目需求：3.2—3.4）的，得16分；有一项负偏离，扣2分，扣完为止。 | 16 |
| 3 | 权威认证 | （1）LED比赛灯具产品具有CQC、CE、RCM认证证书的，各1分，共3分。 （2）投标灯具制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康认证证书的，各1分，共3分。 （须提供相应的认证证书复印件并加盖灯具厂家公章） | 6 |
| 4 | 实施方案 | 针对本项目的详细实施计划，包括产品设计、生产、检验、供货、安装调试、施工、项目验收、售后服务，确保供应货物质量的设施及措施，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等横向比较打分。 优：6分； 良：4分； 一般：2分； 没有不得分。 | 6 |
| 5 | 投标样品 | 根据灯具的制作工艺、感观、材质等方面由评委进行横向比较。 优：12分； 良：9分； 一般：6分； 差：3分；没有不得分。 （须提供与本次投标产品型号一致的LED比赛照明灯具样品，否则不得分） | 12 |

5、评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

2.5投标保证金

无。

2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

2.9付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、付款方式：

学校不提供预付款，全部货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的95 %；一年后无质量问题付清。

第三部分  项目需求

3.1 招标范围

此份规格书是招标文件的一部分，包括相应的技术和售后服务、技术培训。投标人须接受资格审查和认可。招标人将从供货、运输、现场指导安装、配合调试和试运行到备品备件、验收、售后服务、技术培训、维修等各方面对投标人进行全方位的综合考核,所提供的体育比赛照明系统设备如有国家强制性要求的应符合相应要求。

3.2 招标设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯具 | 200W | 100 | 只 | 含灯具、光源及电器 |
| 2 | LED灯具 | 100W | 20 | 只 |  |
| 3 | LED灯具面罩 | 与投标灯具相配套 | 120 | 套 |  |

投标人须严格按照招标设备明细表中的数量配置报价，否则视为废标。

3.3 照明总体要求

须提供本项目照度计算书，提供照度计算时，灯具维护系数统一按0.8核算。

照明设计，照度设计标准：场地的照明标准值应符合以下规定

（1）训练场地照明技术参数：水平照度平均值≥900Lx，显色性要求Ra≥80,色温要求Tcp≥6000K，眩光指数GR≤30.(详见《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153－2007)标准要求.

（2）应急照明水平照度：≥20Lx.

（3）照明设置有训练和娱乐活动，业余比赛、专业训练和清扫模式。

3.4 灯具技术要求

比赛场地及训练场地LED灯具的技术要求：

1、光源

（1）光源LED芯片采用三安芯片或同档次品牌大功率芯片，LED封装应为上述品牌原厂封装。

2、光效110-120LM/W    PF0.9以上  高品质2835灯珠

（1）高功率照明灯具防护等级IP65，CCC认证

（2）单科透镜专业配光角度90度。

（3）环保铝型材压铸外壳，精细磨砂喷粉工艺。

3、灯具

（1）灯具生产厂家必须通过ISO质量体系认证。

（2）提供国内权威检测机构出具的CCC报告或GB报告

（3）灯具防触电保护类别I类。

（4）灯具外壳应采用内外喷塑表面处理，灯体采用高纯度铝高压压铸而成。

（5）外壳防尘防水等级IP65，且经过国家级权威检测机构的潮湿试验。

（6）灯具需经过耐久性试验和耐热试验，灯具没有开裂、烧焦和变形。

（7）灯具结构须设计合理，灯具需经过振动测试后能正常工作。

（8）为保证系统运行更有效率，灯具的功率因数不低于0.9。

（9）灯具额定电压：AC220V±5%

3.5 技术标准和规范

投标人提供的产品和服务须符合下列规范、条例及标准（包括但不仅限于）：

1、设计技术规范和标准：

JGJ153-2007    《体育场馆照明设计及检测标准》

GB50034-2013   《建筑照明设计标准》

GB50303-2002   《建筑电气工程施工质量验收规范》

JGJ354-2014    《体育建筑电气设计规范》

2、灯具及光源技术规范和标准：

GB7248-1987     《电光源的安全要求》

GB7000.1-2002   《灯具一般安全要求与试验》

GB4208-1993     《外壳防护等级（IP代码）》

GB7000.10-1999  《固定式灯具安全要求》

GB14045-93      《放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器一般要求和安全要求》

GB7000.7-1997   《投光灯具安全要求》

GB5702          《光源显色性评价方法》

GB50259         《电气照明装置施工及验收规范》

GB/T 13037-1991 《固定式通用灯具技术条件》

IEC   60598     《国际安全标准》

IEC   60923     《放电灯用镇流器性能要求》

上述标准和规范如有不完善或其版本已重新修订时，投标人应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和中国国家标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3.6 备品备件要求

1、投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

2、投标人须保证在质保期满后三年内以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件和工具等，列出清单和单价，此项费用单列，不计入总投标总价，采购方保留签约的权利。

3.7 售后服务保障要求

具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，售后服务1小时响应，2小时内到现场。

第四部分合同主要条款

江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号2018-ZB-XC065 的 应天校区体艺馆灯具更新 项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话：移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话：移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、质保期：        。

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：无，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 /  %。

2、全部货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的  95 %；

3、第二次付款：一年后无质量问题付清尾款。

五、履约保证金：按采购文件相关要求执行。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理。

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方：江苏开放大学（盖章）

地址：江东北路399号法定（授权）代表人：

二〇一   年  月  日

乙方：（盖章）

地址：法定（授权）代表人：

二〇一   年  月  日

户名：

开户银行：

帐号：

第五部分投标文件格式

正本

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 工期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |

日期：       年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

三、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：

我           （姓名）系           （投标单位名称）的法定代表人，现授权        （单位名称）的         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

技术偏离表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日

项目清单及分项报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：