## 询价单
附件一：
江苏城市职业学院环境与生态学院仪器分析设备采购询价/报价单
报价单位盖章： |  |  |  | 项目编号：2017-ZG-XC003
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 小计（元） | 质保期 | 备注
1 | 触摸式彩屏电子分析天平 | 彩大屏幕：真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取。全屏触摸：符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可以精确操作。用户界面：应用Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作时间也不会疲劳。用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程。内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务。 功能：1.四级防震，称量速度可调。2.自动故障诊断，过载保护，超载报警功能。3.工作环境温度测量显示，时间日期显示功能.4.自动零位跟踪可调，显示精度可调功能。5.RS232接口或USB接口双向通讯功能。6.多种称量单位快速转换功能，包括克，盎司，克拉等单位。7.内置应用程序功能，包括计数称量，密度称量，百分比称量等。8.下挂式称量功能。9.显示器亮度可调功能。10.支持软件系统升级。 | 11
3 | 大气采样器 | 采样流量:0.1~1L/min（可扩展2.0L/min） 优于±2.5%，采样时间: 99小时内任意设置 优于±0.1% 采样方式:双样或平行样，控制方式:自动；手动：开、关机，采样时间不限，尺寸:(长255×宽170×高200)mm，整机重量:约4kg，电源:AC220V±22V，50Hz或DC12V，功率≤20W(不含加热器) | 5
3 | 总计
注：1、报价材料需含：报价企业简介及资格证明文件（复印件加盖公章）、质量及售后服务承诺，请注明产品的到货日期以及免费质保期。 2、预算：9.9万元。 3、付款方式：验收合格后两个月内付清。 4、报价单位联系人及电话： 谢谢合作！ 资产管理处 2016.8.22