焕氧紧肤射频仪

数量：1台

技术参数：

输出功率:振动- 5 - 30 hz频率

进口- 100 - 240 v的电源电压~ 50/60Hz,600 ma

输入电源的额定功率- 12 vdc,2.0

操作环境条件:工作温度:5 - 30°C

工作湿度:20 - 80% RH

大气压力:80 - 106(kPa)

储存温度:-20 - 60°C

运输和存储湿度:5 - 90% RH

电气安全:IEC 60601 - 1分类- II级的力量供应，强化隔离

售后服务：

- 负责设备安装并保证设备安装后的正常运转。

- 设备安装完成后，需安排到我方现场培训指导1次。

质保要求：1年内免费