## 询价单
附件二：
江苏城市职业学院城科系 燃烧热实验装置(包2) 采购询价/报价单
报价单位（盖章）： | [6 empty] | 项目编号：2013-ZG-XC025
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单价（元） | 质保期 | 交货期 | 单位 | 数量 | 小计（元） | 备注
1 | 普通型燃烧热实验装置 | 普通型燃烧热实验装置含：燃烧热实验仪（将数据采集、点火控制、搅拌控制集成于一体）、恒温式热量计（内置单头氧弹）、数字接口 1、温度范围：-50～+150℃（可扩展至±200℃） 2、温差范围：≤¦±10℃¦（基温等同温度范围） 3、自动定时：10～99S任意设定，声音提示 4、数字显示：温度、温差、时间独立三显示 5、分 辨 率：温度0.01℃ 温差0.001℃ 时间1S 6、热 容 量：15000（J/K）； 7、氧弹充氧：3.5Mpa（耐压20Mpa） 8、点火电源：0～30V交流安全电压 9、搅拌器单独控制，具有点火是否成功提示灯，交流电机搅拌寿命长。 10、温差数字采零。 11、具有数据锁定和数据保持功能，并有声音提示 |  |  |  | 台 | 4
2 | 充氧器 | 燃烧热实验装置配件，立式 |  |  |  | 台 | 2
3 | 杠杆式压片机 | 燃烧热实验装置配件 |  |  |  | 台 | 2
4 | 双液系沸点测定仪 分体式 | 每套含：玻璃沸点仪（含加热器）、精密数字温度计、数字恒流源 1、玻 璃 仪：蒸馏和冷凝回流双管路，气相自动回流 2、温度范围：-50～150℃，分辨率：0.1℃ 3、电流范围：0～2A， 分辨率：0.001A 4、电压范围：0～15V 分辨率：0.01V 5、具有短路、过载、限压多重软保护，不怕短路、过载，故障排除后自动恢复 6、一体化和分体式用户自行选择 7、输出电流四线制输出，安全可靠 |  |  |  | 台 | 4
5 | 阿贝折射仪 | 测定范围（nD） 1.3000-1.7000 (Brix) 0-95% 测量准确度（nD） ± 0.0002 折射率nD最小分度值 0.0005 糖浓度最小分度值 0.25 目镜放大倍数 2× 读数放大倍数 30× 质量（净重） 2.6kg |  |  |  | 台 | 4
6 | 总计
注：1、报价材料需含：报价企业简介及资格证明文件（复印件）、质量及售后服务承诺。 2、付款方式：验收合格、交付使用一个月内支付合同款。 3、项目预算：9.92万 4、报价单位联系人及电话： 5、请注明产品响应的规格、型号及主要性能，免费质保期及交货期： 谢谢合作！ 资产管理处 2013.12.2