定淮门校区窗帘采购要求

本项目基本情况：

一、项目预算：9.5万元。

二：项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 暂测面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定淮门校区办公楼窗帘 | 纺织面料窗帘 | M | 450 |

供应数量（窗帘履盖面积)作为供应商的参考，最后结算以实际丈量面积为准。实际丈量面积可能比供应数量大，也可能比供应数量小，投标单位充分考虑由此带来的风险。另外，本项目含旧窗帘及轨道的拆除费用。

供货期限：签订合同后20天将所有窗帘运送至指定地点并完成全部组装调式工作（含旧窗帘的拆除和新窗帘的安装）。

三、对参与报价公司的资格要求

1、投标方应具有独立法人资格，主营范围应具有招标公告中所涉及的相关业务，有良好的经营业绩和售后服务。

2．提供全套注册和资质证明文件(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明，组织机构代码证、银行开户许可证、法定代表人或正式授权代表的授权文件等)，并对单位基本情况介绍。

3．所供设备须有明确的生产厂家，型号规格、说明书、合格证、质保书等。

4．材料必须符合国家环保要求，应提供窗帘布料同批次检验报告。

四、报价及付款条件

（一）投标报价为一次性报价方式，包括产品本身价格、安装费、检测费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

（二）学校不提供预付款，所有货物全部到货，且验收合格后付款。

（三）报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

（四）报价单位将2000元投标保证金密封好在投标时一并上交，未中标者，当场退回，中标者该资金作为履约保证金保存至验收合格后退回。

本项目技术指标

一.  技术参数

1、布料：高精密遮光布（详见布料样品）

质地柔软、手感好，使用效果隔热、防晒、遮光（遮光效果不低于样品），窗帘的用料方式根据窗子的实际面积、实际尺寸按照1:1.5的比例操作用料。

2、轨道（详见轨道样品）

宽度2.0cm，高度2.3cm，壁厚1.2mm，表面经电泳氧化处理或白色烤漆，帘轨承重不低于15KG/米，安装螺钉≤0.5m，轨道端头设限位装置。 根据轨道材质，配置相容性好，摩擦系数小，超低噪音的耐磨静音滑轮，滑轮使用频率大于1.5万次以上合理使用寿命，推拉轻巧流畅。滑轮的配置数量为拉勾数量的1.05倍（预留量）。

3、防晒布带（详见布带样品）

布带为尼龙蛇形布带。宽度3cm。不老化，不变形。

4、挂钩：白色烤漆防锈材质。

5、绑带

成品窗帘需提供绑带，并需缝制在窗帘上。宽度不低于8cm.。

以上货物需提供样品，布料需提供布版(布板须有明确信息)及1.0mx1.2m的成品窗帘大样一套（含轨道，轨道上须有品牌信息）。中标单位样品当场封存。

二 . 加工工艺

所有边为净边。左右折边每边线距不低于4cm，底边线距不低于8cm。做工线平直，均匀无跳线。

综合评标办法

评标委员会将对通过符合性审查，商务、技术基本满足招标文件要求的供应商提供的投标文件中的技术指标从以下方面进行综合评审，并确定中标供应商：

一、投标报价（30分）以所有投标人有效评标价平均值的98%为基准价得满分，每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.25分。超过本项目预算金额将不参加评标。

二、技术部分（40分）

1.主要设备的质量、性能，提供布板（0-20分）

1.1投标货物的规格、型号、品牌、技术参数、技术指标及货物质量满足招标文件要求并提供相应检验报告得0-10分；

1.2投标人提供布板及招标要求的其他样品得0-10分，少提供一种为0分。（中标单位样品暂不予退还，接招标人供货通知后，按照所提交样品选色，供货后样品退还）

2.提供窗帘布大样及轨道（规格1000MM*1200MM）(0-20分)

根据质量及做工打分

三、商务部分（30分）

1. 企业实力5分（0-5分）

招标人根据投标材料对投标人进行综合考评

2.售后服务措施、供货、配送、安装及保修承诺（0-15分）

完善、合理、可得15分，一般的5分，欠完善、欠合理不得分。

3.两年内投标产品销售业绩（0-10分）

供应商需提供至2013年4月份以来，单个项目金额在20万以上的采购项目，每个项目得5分，最高10分 业绩清单需提供招标代理机构名称及其单位固定电话，中标公告发布媒介及发布时间。

四、计分办法

评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文件进行集中审核，分别打分。每个供应商的最终得分为：评委评分的总分作为该供应商的最终得分。计分过程取至小数点后三位，结果取至小数点后二位。