浦口校区一期物业服务需求方案

一、采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 服务期 | 预算 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏开放大学浦口校区物业管理服务项目 | 3年 | 1650万元/3年 | 物业管理服务 |

二、技术要求

以下部分为实质性要求，投标人须对以下要求进行响应，否则作无效投标处理。

物业管理人员总数不少于 97人，供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。人员工资不得低于项目所在地南京最低工资标准，所有人员必须全部缴纳社保和公积金。供应商须按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报并全员测算工资、社会保险费用和住房公积金，否则作无效投标（响应）处理。

因江苏开放大学桥林浦口校区为全新新建校区首次投入使用，部分业务需求存在不确定性，且本次采购相关人员配置及服务为浦口校区正常满负荷投入使用情况，合同期内存在一期楼宇内设备及家俱等物资设备提前进驻装配以及后期投入使用后楼宇分批启用情况，采购人可以根据以上实际情况按实结算物业费。未启用的楼宇或楼层或相关服务可根据配备的各类岗位人数和人员综合单价核算据实减少物业服务费用。投标人须充分认识到相关情况，针对上述事项提供承诺书，否则作无效投标（响应）处理。

物业分批入驻情况说明

根据目前浦口校区整体情况考量，目前整个阶段分为三个阶段：

| 时间 | 相关内容 | 物业用人 |
| --- | --- | --- |
| 2026.1-2026.3 | 家具以及空调等功能性系统设备进驻安装的配合工作 | 1、1名项目经理 - 1名工程主管 - 3-5名保洁 - 2-3名工程人员 - 备注：据实结算 |
| 2026.4-2026.6 | 配合校方各部门浦口校区进驻计划安排实施 | - 项目承接查验团队进驻，开展整校区验收及二次施工监管 - 验收结束，物业整体接管，物业用人根据校方要求进驻人员（据实结算） |
| 2026.7-2026.8 | - 物业正式进驻，精细化保洁、人员招聘、培训、试运行、开学准备 | - 物业根据校方要求进驻相关团队及一线员工（据实结算） |

二、项目基本情况

江苏开放大学桥林浦口校区一期校区占地面积429亩，其中建筑总面积200681.86㎡（地上172865.18㎡、地下27816.68㎡），室外总面积244147.02㎡（道路面积172700.92㎡，河道9872.77㎡，绿化面积115509㎡），以下为校区建筑情况，具体以实际交付情况为准。

| 序号 | 区域 | 楼层 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验实训楼(C1) | 5 | 10688.96 |
| 2 | 实验实训楼(C2) | 5 | 10625.79 |
| 3 | 实验实训楼(C3) | 4 | 10492.19 |
| 4 | 实验实训楼(C5) | 5 | 10620.84 |
| 5 | 实验实训楼(C6) | 1 | 2837.84 |
| 6 | 实验实训楼(C4) | 5 | 27985.75 |
| 7 | 创业中心（E4） | 5 | 10432.29 |
| 8 | 综合服务楼（一）（E5） | 3 | 8982.88 |
| 9 | 综合服务楼（二）（E6） | 3 | 5224.69 |
| 10 | 师生活动中心（E7） | 3 | 20242.55 |
| 11 | 学生宿舍(F1) | 6 | 15049.90 |
| 12 | 学生宿舍(F2) | 6 | 17899.21 |
| 13 | 学生宿舍(F3) | 6 | 18049.06 |
| 14 | 轮训宿舍(G1) | 6 | 7924.86 |
| 15 | 轮训宿舍(G2) | 8 | 9041.79 |
| 16 | 轮训宿舍配套用房(G5) | 3 | 7175.21 |
| 17 | 轮训宿舍配套用房(G6) | 3 | 5723.54 |
| 18 | 轮训宿舍地下室 | 地下1 | 4725.61 |
| 19 | 轮训宿舍门厅 | 1 | 277.58 |
| 20 | 轮训宿舍(G3) | 8 | 38967.02 |
| 21 | 轮训宿舍(G4) | 8 | 31012.24 |
| 22 | 第一食堂（H1） | 地上3、地下1 | 9229.28 |
| 23 | 校园道路外环境 |  | 234274.25 |

本次招标采购服务总体划分为：

1.一期交付后启用前的精细化保洁服务；

2.常规物业服务（校区启用前的承接查验+基础物业服务+专项服务）。

三、精细化清洁服务服务内容及标准

服务总则：按照采购人通知入场进行作业，对即将启用区域进行精细化清洁，直到达到验收及运行使用标准，监督施工单位开荒保洁。

1.精细化保洁内容

包括浦口校区校园公共区域室内、室外开荒，包括且不限于楼宇天地墙面，各类地面和石材的处理，内外墙面、门、外围道路、广场、水域、绿化带、地下停车场、设备房及走廊、电梯轿厢、各类洁具、各类办公家具、各类管道、灯具及屋顶精细化清洁，围墙内边坡杂草清除等工作内容。

2.精细化保洁时间

精细化清洁服务将根据本项目投入使用情况阶段性进行，具体进场时间以采购方通知为准，中标方接到通知后2天内进场，具体保洁先后顺序由采购人安排。

3.精细化保洁工具及安全

精细化清洁需用的设备工具、耗材等由中标人负责，且设备工具、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、地面保护材料等消耗品必须选用符合安全生产合格的产品。清洁作业要做好各类安全保障和防护措施，作业安全责任由中标人负责。

4.精细化保洁质量标准

| 清洁项目 | 清洁标准 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 光洁、无涂料、无粉尘、无水渍、无手足印痕 | 目视 |
| 墙面 | 光洁、无污迹、无胶迹、无尘、无手足印 | 目视 |
| 天花板 | 光洁、无蛛网、无胶迹、无涂料、无污迹 | 目视 |
| 室内门 | 边角干净、表面光洁、无污物、无灰尘、无水迹 | 目视 |
| 窗户窗台 | 窗框光洁、玻璃明净、边角干净、无污迹、无灰尘、 | 目视、手拭 |
| 开关灯具 | 光洁明净、无涂料点、无污迹、无灰尘、呈本色 | 目视、手拭 |
| 踢脚线 | 表面干净、无油漆、无涂料点、无胶迹 | 目视 |
| 木地板 | 无损伤、洁净、无污物、无灰尘、无涂料点 | 目视 |
| 洗手池 | 光洁明亮、无污迹、无积水、无头发 | 目视、手拭 |
| 大理石台面 | 光洁明亮、无灰尘、无胶迹、无手印 | 目视、手拭 |
| 镜子 | 明亮干净、无水点、无手印 | 目视、手拭 |
| 马桶 | 光亮洁净、无污迹 | 目视 |
| 指示灯 | 闪亮光洁、无污迹 | 目视 |
| 消防栓、灭火器 | 表面光亮、无灰尘、无残渣、无油漆、无涂料点 | 目视 |
| 消防门（门框） | 边角干净、表面光洁、无污物、无灰尘 | 目视、手拭 |
| 标识标牌、墙壁饰物 | 干净、光洁、无浮土 | 目视 |
| 扶手、档板、栏杆 | 干净、明亮、无浮尘、无胶迹、无印痕 | 目视、手拭 |
| 楼梯 | 无浮土、无可视垃圾、无油漆、无涂料 | 目视 |
| 电梯门及轿厢 | 无污迹、无灰尘，无胶迹、无锈迹、无刮花 | 目视 |
| 楼顶 | 无杂物、无垃圾 | 目视 |
| 楼宇外墙 | 无污迹，无积尘，外立面玻璃上无水泥渍，无污迹 | 目视 |
| 水井、电井 | 无杂物、无垃圾 | 目视 |
| 二次供水、消防水池 | 无杂物、无垃圾 | 目视 |
| 绿化带、花坛 | 无杂物、无垃圾 | 目视 |

- 常规物业服务人员配置、服务内容及标准

| 管 理 人 员（4） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理人员 | 配置人员 | 工作内容和服务标准 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、根据招标文件和双方签署的《物业服务合同》全面负责本项目的管理服务工作，定期提交工作报告、工作计划；并完成工作任务书中的各项工作，保证服务质量；配合学校开展后勤一体化管理，具体工作内容及职责按照《江苏开放大学（江苏城市职业学院）后勤一体化管理实施细则》执行。2、全面负责与校方有关部门的联系，及时了解校方的需求；保证项目部物业服务工作的正常运行；3、定期检查项目各岗位值班记录、档案管理、安全巡视等规定的执行情况，并填写检查表交后勤处备案；4、负责妥善协调、处理招标方的各类活动和突发事件5、负责项目部员工的培训，编制培训计划，定期对员工业务知识进行考核。按照物业服务合同中规定，完成收费工作6、按照要求和规定输入各种信息和记录，及时准确的上报规定的各类报表和交办任务的完成情况；7、制定各项费用预算，实施成本控制；8、每日早晚全面巡查楼宇各一遍，重要部位每2小时巡查一遍；9、每周需到学校各重要部门办公室沟通，听取客户的建议及意见； |
| 2 | 综合主管 | 1 | 1、完成上级领导交办的各项事务，对学校的通知、文件要做到及时上传下达。配合学校开展后勤一体化管理，具体工作内容及职责按照《江苏开放大学（江苏城市职业学院）后勤一体化管理实施细则》执行。2、负责学校管理处有关资料、文件的收发和分类归档，准确无误地填制各种报表和表格。3、负责协助、指导、跟进处理客户投诉，每月对投诉情况进行统计。4、负责监督本部门员工出勤情况，对本部门员工进行月度及季度考核并上报人事专员存档。5、按月统计上报本月各项工作开展情况，按时制定事务部周及月工作计划，并落实完成。 6、按计划定期完成客户满意度调查。7、组织本部门周例会，分析总结一周工作情况并传达上级有关工作安排。8、负责本部门员工岗位技能培训工作，指导本部门日常工作的开展。9、负责每月对辖区内的物业管理工作进行全面检查。10、负责处理各种公共事务，熟悉物业建筑及设备设施情况，负责每日巡视物业的公共区域，了解设备设施的运行情况、绿化植物的生长情况，环境卫生状况，建筑物的完损情况、及校区交通、治安消防状况发现问题及时处理。确保物业的整体形象及使用情况良好。11、熟悉了解内部人员的家庭情况。12、协助经理每日早晚全面巡查楼宇各一遍，重要部位每2小时巡查一遍； 13、负责各项接待服务，包括接听电话，接待客户投诉、报修与咨询，办理客户场地使用申请手续，对他们咨询事项给予主动、文明、圆满、详尽的答复、解释，及时处理并做好相关记录，为服务中心树立良好的外部形象。14、负责上传下达，收集客户、员工的意见，向项目负责人汇报；15、定期对客户进行回访调查，了解其服务需求，为服务计划的制定提供依据。16、与客户保持良好的沟通并适时为服务中心做好对外宣传工作。17、定期对服务中心各项工作进行统计，包括回访率、满意率、维修及时率、每日维修量等服务质量数据进行统计以及业户的档案管理和更新工作。18、负责校区公共会议室统筹管理与服务。19、完成项目经理交办的其它工作。20、完成本校区宿舍管理、保洁卫生、绿化养护、除四害消杀及物资管理的一体化管理、协调、监督和验收考评，并根据各服务单位合同要求，收取并制定工作计划，并按照工作计划进行收集归档有关台账资料。21、对本校区保洁卫生、绿化养护、除四害消杀及物资管理的工作实施提出指导意见和方案。22、完成学校安排的其他各类工作。23、具有大专及以上学历，管理类专业，有相关管理工作经验，能够熟练运用office软件。24、负责物业仓库的采购、出入库、盘点相关工作。 |
| 3 | 工程主管 | 1 | 工程主管作为工程项目实施与管理的核心责任人，必须切实履行项目统筹与管控职责，重点抓好以下工作： 一、强化项目规划引领：工程主管要牵头做好项目前期策划，科学制定实施方案。具体包括：明确项目边界与任务分解，合理编制进度计划，优化资源配置方案，制定质量验收标准，确保各方目标统一、行动一致。二、加强团队建设管理 作为项目团队负责人，工程主管要着力提升团队凝聚力与战斗力。重点做好：人员分工与岗位配置，建立高效沟通机制，激发团队创新活力，注重人才培养与绩效考核，全面提升团队业务水平。三、严格施工组织管理 工程主管要切实抓好施工现场管理，确保施工方案有效落实。具体措施包括：合理布置施工场地，统筹工序衔接，强化过程管控，严格监督施工质量，杜绝违规操作行为。四、做好进度动态监测，工程主管要建立项目进度跟踪机制，定期开展进度分析。对发现的问题要及时整改，采取有效措施予以纠正，确保项目按期推进。五、严把质量关口，工程主管要建立健全质量管理体系，严格履行材料进场验收、工序质量检查、隐蔽工程验收等程序，对不合格质量要求坚决整改到位。六、强化安全生产管理，工程主管要全面落实安全生产责任制，完善安全管理制度，定期开展安全培训，配齐安全防护装备，加强现场安全巡查，及时消除事故隐患。七、严格成本控制，工程主管要切实抓好项目预算执行，优化人力物力配置，提高资金使用效益，确保项目支出合规有效。八、做好资源统筹协调，工程主管要充分发挥桥梁纽带作用，做好各方沟通协调工作。重点加强与客户、设计单位、监理单位、供应商等参建各方的对接，确保项目有序推进。九、提升技术支撑能力，工程主管要具备过硬的专业技术能力，为项目实施提供技术支持。要妥善处理各类技术问题，确保项目顺利实施。十、组织项目验收，工程主管要严格按照验收程序，组织项目各阶段验收，确保项目成果符合设计要求。在竣工验收阶段，要确保按期完成项目移交，做好结算与保修工作。十一、防范项目风险，工程主管要切实做好项目风险防控工作，识别项目实施过程中的各类风险，制定针对性防控措施，确保项目顺利实施。十二、推进经验总结 项目完成后，工程主管要组织团队开展总结工作，分析项目实施过程中的经验教训，形成书面总结材料，为后续项目管理提供参考。工程主管要切实履行项目管理职责，确保工程项目在保证质量、进度、成本控制等目标的前提下顺利完成。 |
| 4 | 宿舍主管 | 1 | 1、行为举止得体，使用文明规范用语.2、24小时值班，做好交、接班记录；3、严禁脱岗，如需离岗上厕所或上楼检查，需请示宿管主管替岗后方可离开；4、每天按时送电、拉电，准时开关门，时间按校方要求；5、做好来访人员的进出门登记，拒绝一切非学校正常管理人员进入宿舍；6、做好请假学生的核对登记工作；7、开具学生大件物品的出门证；8、登记宿舍报修项目； 9、不定期巡查楼层，及时消除安全隐患，发现学生使用违禁电器应立刻没收，并向主管，定期汇总；发现可能存在的安全隐患（宿舍内设施、消防器材、楼顶晾晒场所等），应及时上报； 10、每天定时开、锁顶层楼梯门，给学生晾晒衣被提供方便； 11、每天21:45对学生宿舍进行查房，统计住宿人数，要求不错报、漏报并及时向宿管主管汇报； 12、对于学生的抽烟行为，看到时应及时处理，并向学生宣传宿舍消防防火的重要性，查房或巡查时对于学生宿舍门口烟头较多的学生，先进行提醒教育，如不改，及时上报学生的主管领导；13、对宿舍内发生的情节严重事件（遗失物品、打架斗殴、火情等）除及时上报外，还应有书面形式的报告；14、每次放假时，应逐个宿舍检查，关好宿舍门窗和水、电阀（闸）门；15、及时帮助学生排忧艰难，每个宿管站配备的针线包，如学生不会使用，主动帮助学生，如遇学生生病要多关心，必要时协助送医或叫救护车并同时上报主管领导，遇学生心情不好时，及时疏导；16、法定假日期间统计留校人数并汇总上报校方管理人员。 |
| 保 洁 人 员（45） |  |  |  |
| 1 | F1学生宿舍 | 8 | 1、负责学生公寓楼道、门厅、走廊等公共区域的保洁及垃圾清运工作；2、公共区域地面干净无杂物，天花板无蜘蛛网，厕所无异味；3、垃圾箱（桶）每天清掏及擦拭二次；4、公共门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮；5、每天对楼道用“84消毒液”进行消毒一次，流行病高发期，每天消毒两次；对已确认有传染病的宿舍应按规定及时消毒；6、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、门厅的整洁；7、捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理；8、本栋宿舍的开水炉和洗衣机的外观进行保洁。 |
| 2 | F2学生宿舍 |  |  |
| 3 | F3学生宿舍 |  |  |
| 4 | G1学生宿舍 |  |  |
| 5 | G2学生宿舍 |  |  |
| 6 | G3学生宿舍 |  |  |
| 7 | G4学生宿舍 |  |  |
| 8 | G5轮训公寓配套用房 |  |  |
| 9 | G6轮训公寓配套用户 |  |  |
| 10 | C-1实验实训楼 | 13 | - 保洁范围：楼梯、门厅、走廊、卫生间等公共部位；2、楼梯、门厅、走廊干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；3、卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理；4、教室和教师休息室干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；桌椅、讲台无灰尘，桌斗内无杂质；黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；5、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、门厅、卫生间整洁；6、循环保洁，重点在学生课间休息之后，巡检走道及楼梯公共部位的，捡拾漂浮垃圾，卫生间地面拖拭无水迹，洗手台台面及镜面水迹擦拭。 7、捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。 |
| 11 | C-2实验实训楼 |  |  |
| 12 | C-3实验实训楼 |  |  |
| 13 | C-4实验实训楼 |  |  |
| 14 | C-5实验实训楼 |  |  |
| 15 | C-6实验实训楼 |  |  |
| 16 | C-B连廊 |  |  |
| 17 | E-4创业中心 | 7 | 1、保洁范围：楼梯、门厅、走廊、卫生间等公共部位；2、楼梯、门厅、走廊干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；3、卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理；4、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、门厅、卫生间整洁；5、循环保洁，上、下午各巡检走道及楼梯公共部位的，捡拾漂浮垃圾，卫生间地面拖拭无水迹，洗手台台面及镜面水迹擦拭。6、及时更换卷纸。7、捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。 |
| 18 | E-5综合服务楼 |  |  |
| 19 | E-6综合服务楼 |  |  |
| 20 | E-7师生服务中心 |  |  |
| 21 | 室外区域 | 11 | 1、完成校园环境卫生工作；保持道路全天整洁干净；2、每日早、中、晚三次将桶、箱内垃圾集中清运至垃圾站；3、白天外场巡视循环保洁，每两小时巡视一遍，重点在学生中午学生下课和上课的午休时间不间断重点巡视综合服务楼、实验实训楼、轮训公寓、食堂及宿舍周边并捡拾漂浮垃圾。4、雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）；5、运动场（含看台）、篮球场的清扫、干净； 6、自行车棚、地下车库的清扫、干净；7、西区晒被场地区域的清扫、干净；8、生活垃圾日产日清，清运率达到100%；9、垃圾必须摆放在指定地点，不得乱倒；10、覆盖蓬布，密闭化运输，减少道路污染；11、垃圾运送清扫干净，做到车走地净； 12、车容车貌保持整洁，设备完好无损；13、清理完垃圾，及时关好垃圾箱（楼）门；14、协助环卫所的垃圾外运并做好监督；15、负责垃圾场的管理；16、每半年清理一次窨井口及排水管道，树叶等块状物全部清运，清理后，目视井内无积物、块状物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面；17、工作时间为周一至周日的白天。 |
| 22 | 湖泊河道 | 1 | 日常打捞作业：漂浮物清理： 使用保洁船、网兜等工具，定时打捞水面上的漂浮垃圾，如塑料瓶、塑料袋、树枝、水草、浮萍等。有害水生植物清除： 及时清理过度繁殖的蓝藻、水葫芦等，防止其破坏水生态。障碍物清除： 清理影响行洪、通航和景观的沉船、树干等大型障碍物。岸坡保洁：清理河道两岸的垃圾、杂物，保持岸线整洁。保洁设施维护：维护和管理保洁船舶、打捞设备、垃圾收集点等。垃圾处置：将打捞上岸的垃圾进行分类、打包，并运送至指定的垃圾中转站或处理场，进行无害化处理。避免二次污染。应急响应：在暴雨、洪水后或发生突发污染事件时，迅速组织力量进行突击打捞和清理。 |
| 23 | 垃圾清运 |  | 负责转运校区垃圾到垃圾房并进行分类 |
| 工程人员（15） |  |  |  |
| 1 | 工程维修 | 7 | 一、房屋土建及设备小修标准 （一）时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管等。自接到报修之时起立即到达现场，2小时基本排除故障。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内修复。 （二）小修内容“钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、开焊、小五金缺损、出保课桌椅小损坏的应进行修补，宿舍家具的小修；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头，课桌椅以及宿舍家具能正常使用。二、上下水系统小修标准(一)室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。出墙外管径50mm以内的上下水管由物业负责维修； (二)卫生设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 (三)排水管道、化粪池，检查井等。 小修内容：楼房排污管道堵塞、楼顶落水管清污、排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应及时报后勤处。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 三、设施设备小修标准 (一)室内设备 小修内容：（1）闸具（2）电源插座（3）开关（4）灯头（5）宿舍电扇小修；质量标准：正常使用；时限要求：报修后20分钟到达现场处理。 (二)配电线路 小修内容：（1）导线（2）支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障20分钟到达现场处理。四、设施设备日常养护标准（1）设立维修值班服务电话，按照轻重有序、科学实效的原则，随时掌握设备运行状态，满足各种服务需要。（2）利用先进的监控联网设备（监视器、温感仪、流量计等传感仪器与电脑构成监控系统）。同时推行例行巡视抄表巡查制度，每天分不同时段、不同班次对设备运行状态实行动态技术监控。（3）严格执行机电设备的相关管理制度、检查标准及管理工作流程。各专业班组除实行日常巡检、设备的例行保养工作外，要求每个机电员工24小时内随叫随到，以便于开展应急抢修工作，实行动态管理。（4）建立维修申报、监督、回访等相关制度，确保维修服务质量。（5）主动与校区相关部门就有关重大会议、重大活动的安排中对机电设备运行的具体要求进行沟通与咨询，充分做好机电保障的各项前期准备工作。（6）设施设备的定期维修保养必须错开各大楼办公时间，以保证其在办公时间内的运行正常。 五、设施设备预防性定期的维修保养（1）完善维修安全操作规程，根据机电设备保养周期表制定机电设备定期检查维修工作计划，对设备进行五级保养，包括日检、月检、季（半年）检、年检、大修等，形成计划管理工作的良性循环。（2）日检属巡视检查维护；月检属预防性检查；季（半年）检属维护性检查；年检属恢复性检修；大修属彻底修理。（3）成立预防性维护保养小组，在校区项目有重要会议、重大活动前由设备维保部对机电设备（供电照明系统、景观系统、电梯、锅炉、中央空调系统、会议系统等）进行预防性检查和保养。（4）对有较大影响的计划性维修（如供电局检修），应至少提前24小时通知校区后勤管理部门。（5）所有上岗人员须持有电工证，其中负责电梯维护的维修工还须持有特征设备安全管理和作业人员证。 |
| 2 | 配电房 | 8人/室 | （双岗）高压每天24小时，四班三运转值守 1、保障供电安全运行； 2、主配电室实行24小时运行值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故； 3、定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电； 4、保证避雷设备完好、有效、安全，按规定进行试验； 5、配合管理人员做好配电房和高压用具的年审工作。 6、联络和监管学校高压配电房的维保工作。 7、严格配电房的出入登记管理，无资质证书人员严禁进入配电柜间。 8、配电房值班间内规范管理，严禁私拉乱接，严禁有明火； 9、有高压电工证。 |
| 宿管人员（23） |  |  |  |
| 1 | 宿舍管理 | 23 | （宿舍站长2人、宿管21人） 1、行为举止得体，使用文明规范用语； 2、24小时值班，做好交、接班记录； 3、严禁脱岗，如需离岗上厕所或上楼检查，需请示宿管主管替岗后方可离开； 4、每天按时送电、拉电，准时开关门，时间按校方要求； 5、做好来访人员的进出门登记，拒绝一切非学校正常管理人员进入宿舍； 6、做好请假学生的核对登记工作； 7、开具学生大件物品的出门证； 8、登记宿舍报修项目； 9、不定期巡查楼层，及时消除安全隐患，发现学生使用违禁电器应立刻没收，并向主管，定期汇总；发现可能存在的安全隐患（宿舍内设施、消防器材、楼顶晾晒场所等），应及时上报； 10、每天定时开、锁顶层楼梯门，给学生晾晒衣被提供方便； 11、每天21:45对学生宿舍进行查房，统计住宿人数，要求不错报、漏报并及时向宿管主管汇报； 12、对于学生的抽烟行为，看到时应及时处理，并向学生宣传宿舍消防防火的重要性，查房或巡查时对于学生宿舍门口烟头较多的学生，先进行提醒教育，如不改，及时上报学生的主管领导； 13、对宿舍内发生的情节严重事件（遗失物品、打架斗殴、火情等）除及时上报外，还应有书面形式的报告； 14、每次放假时，应逐个宿舍检查，关好宿舍门窗和水、电阀（闸）门； 15、及时帮助学生排忧艰难，每个宿管站配备的针线包，如学生不会使用，主动帮助学生，如遇学生生病要多关心，必要时协助送医或叫救护车并同时上报主管领导，遇学生心情不好时，及时疏导； 16、法定假日期间统计留校人数并汇总上报校方管理人员。 |
| 多媒体保障及楼宇服务人员（10） |  |  |  |
| 1 | 多媒体 | 2 | 负责所有公共场馆、教室、活动中心的多媒体保障工作 |
| 2 | 楼宇管理会务接待 | 8 | 一、安全管理工作职责（核心职责） 1、门禁与出入管理：严格执行楼宇开关门时间规定，负责非工作时间的楼宇锁闭和巡查。管理楼宇门禁系统，监督人员凭证出入，对可疑人员进行盘问和登记，严禁闲杂人员进入。负责大宗或贵重仪器设备进出楼宇的登记与核实工作。 2、消防安全：熟悉楼宇内所有消防设施（灭火器、消防栓、报警按钮、烟感器等）的位置、性能及使用方法。每日进行消防安全巡查，确保消防通道畅通无阻，消防设施完好有效，无杂物堆放。定期组织或参与消防演练，熟悉应急疏散预案和流程。 及时发现并消除火灾隐患（如违规用电、堆放易燃物等）。 3、治安与巡查：制定并执行定时与不定时的楼宇巡查制度，重点巡查实验室、仓库、配电室、地下室等重点区域。通过监控系统实时监视楼内动态，发现异常情况及时处理并上报。 夜间和节假日加强巡查力度，做好巡查记录。 4、设施设备安全：每日巡查公共区域的水、电、气、门窗等设施，发现跑、冒、滴、漏或安全隐患立即报修并跟进处理。监督楼内实验室遵守安全规程，发现违规行为（如危险品存放不当、违规操作等）有责任提醒和制止，并上报主管部门。 二、日常运行与维护职责 1、报修与协调：作为楼宇报修中心，接收师生对公共区域（如照明、水电、门窗、厕所等）的报修请求。及时联系并协调后勤维修部门进行处理，并跟踪维修进度，验收维修结果。对影响教学活动的紧急报修，须第一时间优先处理。 2、环境卫生监督：监督保洁人员的日常工作，确保楼道、大厅、卫生间、楼梯等公共区域的清洁卫生。督促实验室将实验垃圾与生活垃圾按规定分类存放和处理，特别是对危险废弃物进行监督，确保其按规定暂存和清运。 3、钥匙管理：负责管理公共教室、会议室、设备间等公共区域的备用钥匙，建立严格的钥匙借用和归还登记制度。 4、会议与活动支持：协助管理楼内公共会议室、报告厅的使用预约，配合做好活动前后的准备和整理工作。 三、服务与沟通职责 1、信息传达：负责楼宇公告栏的管理，及时张贴学校的通知、告示及安全提示。将主管部门的各项管理规定和要求传达给楼内各实验室和办公室。 3、师生服务：为楼内师生提供力所能及的帮助，如问询、指引、失物招领等。接待来访人员，做好登记和引导工作。 3、沟通协调：作为楼宇管理的联络人，与各实验室安全负责人、教师、学生保持良好沟通。定期向主管部门汇报楼宇管理情况、存在的问题和改进建议。 五、应急处置职责：熟悉各类突发事件（如火警、漏电、漏水、盗窃、医疗急救等）的应急预案。遇突发事件时，保持冷静，立即启动应急程序，采取初步控制措施，同时迅速上报主管部门、保卫处、后勤等，并协助进行疏散和救援。 六、记录与档案管理：认真填写并保管好各类工作记录，包括但不限于：《日常安全巡查记录表》《消防设施检查记录表》《设备报修与处理记录表》《钥匙借用登记表》《人员出入登记表》 《值班日志》 |

- （一）人员配置

（二）设备配备要求

中标单位须根据项目实际情况配置专业化物业设施设备，包括但不限于以下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境卫生与保洁管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 外场洗扫车 | 辆 | 1 |  |
| 2 | 电动垃圾清运车 | 辆 | 1 | 校内垃圾转运 |
| 3 | 高压冲洗机 | 台 | 1 | 电动 |
| 4 | 道路保洁车 | 辆 | 8 | 三轮、电动 |
| 5 | 吹风机吹叶机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 手推式洗地机 | 台 | 5 |  |
| 7 | 地毯清洗机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 多功能加重型单擦机 | 台 | 2 |  |
| 9 | 清洁手推车 | 台 | 20 |  |
| 10 | 吸水吸尘机 | 台 | 4 |  |
| 11 | 干风机 | 台 | 5 |  |
| 建筑、设备、设施维护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 升降梯 | 台 | 1 | 10米 |
| 2 | 焊机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 三轮电动工程车 | 辆 | 1 |  |
| 办公设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 台 | 4 |  |
| 2 | 打印机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 考勤机 | 台 | 6 |  |

- 后勤一体化要求

1.认同学校后勤高质量发展理念，认真遵守学校各项规章制度，认真落实学校后勤管理处的各项要求和安排。

2.按照学校后勤一体化管理实施要求，行使“校园大管家”及“后勤总参谋”的职能，充分发挥物业公司的专业能力，统一协调并协助各后勤服务单位按工作计划开展各项服务保障工作，确保校区后勤管理质量和服务效率不断提升。

3.根据校方要求，设置物业项目经理、综合主管等各类管理人员岗位，在此基础上根据校区实际情况可增设其他类别主管岗位。所有物业岗位需专人专岗，不得兼职。

4.物业项目经理、综合主管等物业管理人员作为学校后勤外包管理重要人员，需完全服从学校的管理和安排，其选用、留用、考核及撤换由学校后勤管理处决定，未经学校后勤管理处批准不得调换物业项目经理、综合主管等物业管理人员。校方也可根据实际情况要求更换物业其他工作人员，物业服务单位必须落实。

5.物业外包服务单位必须确保物业人员的薪资福利待遇符合社会正常标准，同时建立物业人员定期薪资增长机制，学校后勤管理处可以对物业人员薪资福利待遇进行指导、要求和落实，严禁发生任何违反国家省市劳动法律法规的情况，切实保障物业人员的合法权益。

6.本项目除法律明确规定应由有专业资质要求的非主体、非关键性工作内容外均不得分包或转包，中标人擅自将项目分包或转包给任何单位和个人的，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

7.中标人自主开展各项管理活动，但不得侵害采购人、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益，不得擅自占用或改变本物业公用设施的使用功能。

（四）岗位素质要求

| 岗位名称 | 岗位要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 50周岁或以下，大专或以上学历。具有五年或以上类似项目经理工作经验，具备较强的执行力、协调能力和危机处理能力。 |
| 综合主管 | 45周岁或以下，大专或以上学历，负责校区综合管理的各项工作，熟悉应急救援相关程序，3年以上类似项目物业管理工作经验。 |
| 工程主管 | 45周岁以下，大专或以上学历；业务能力强，组织管理能力强；有三年以上类似项目设施设备维护管理经理的工作经历，熟悉消防设施系统。 |
| 宿管主管 | 45周岁或以下，大专或以上学历，能协助采购人做好各类活动共建、文化育人工作，熟悉应急救援相关程序，有3年以上类似项目宿舍管理的工作经历。 |
| 保洁员 | 男性60周岁以下，女性50周岁以下，身体健康，具有相关工作经验。 |
| 维修工 | 男，60周岁以下，须持有特种作业操作证（低压），具有维修工作经验，有相关特种设备安全管理或专业化证书优先。 |
| 配电房值守 | 男，60周岁以下，须持有特种作业操作证（高压），具有高压配电运行值守工作经验。 |
| 宿管站长 | 女性50周岁或以下，男性60周岁或以下，高中或以上学历，有亲和力，沟通能力强。 |
| 宿管员 | 女性50周岁或以下，男性60周岁或以下，有亲和力，沟通能力强。 |
| 会务接待及楼宇服务人员 | 会务接待要求35周岁或以下，女性。大专或以上学历，形象好气质佳、普通话清晰标准，具有会务接待相关工作经验； 楼宇服务人员：要求50周岁以下，高中或以上学历，普通话标准，有亲和力，沟通能力强。 |

（五）费用说明

1.精细化清洁服务费（预算为30万元）

精细化清洁服务按照江苏开放大学桥林浦口校区交付实际建筑面积根据投标所报精细化清洁服务建筑面积单价结算。

2.常规物业服务费用（预算为540万元/年，三年合计1620万元）

常规物业服务费用包含校区启用的工程承接查验服务、基础物业服务费以及专项服务费用：

2.1基础物业服务费

包含服务期内完成各项服务需求所需费用，本项目基础物业服务费应包括但不限于以下内容。

（1）人员费用：包括有员工岗位工资、节假日加班费、社会保险费、公积金、高温费、福利费、服装费等；

（2）低值易耗费用：包括耗材及工具（办公低值易耗品及工具；、保洁低值易耗品及工具；维修工具；物业管理类提示性、节能减排标识、物业痕迹管理标识等；

（3）企业管理费及利润、税费；

（4）其他投标人认为需要投入的其他常规物业服务过程中产生的费用。

2.2专项服务费

（1）维修材料费用由采购人负责。由中标人依相关程序向采购人申报同意后实施。

（2）新生宿舍一次性保洁工具提供费：新生宿舍内的一次性保洁工具，包含一个垃圾桶，一个墩布拖把，一个扫把簸箕，三把黑色塑料袋，费用由中标人支付。

（3）浦口校区主要大型设备购置配置：具体配置数量及种类详见“设备配备要求”，费用由中标人支付。

2.3浦口校区启用工程承接查验内容

服务总则：中标人须配合采购人从设施管理及服务的专业角度，与学校/代建单位/施工单位等办理各项工程的验收、接收手续，协助组织专业调试，确保建筑及各类设施设备系统功能正常。中标人须根据项目建设进展，按要求适时配备专业技术人员、设备及工具等。

一次性保洁工具，包含一个垃圾桶，一个墩布拖把，一个扫把簸箕，三把黑色塑料袋，费用由中标人支付。

（3）浦口校区主要大型设备购置配置：具体配置数量及种类详见“设备配备要求”，费用由中标人支付。

2.3浦口校区启用工程承接查验内容

服务总则：中标人须配合采购人从设施管理及服务的专业角度，与学校/代建单位/施工单位等办理各项工程的验收、接收手续，协助组织专业调试，确保建筑及各类设施设备系统功能正常。中标人须根据项目建设进展，按要求适时配备专业技术人员、设备及工具等。

1.承接查验内容

| 一、土建工程查验 | 1.建筑外立面与屋面 | 外墙材料、涂料、幕墙是否与图纸一致； 屋面防水层、保温层、防雷接地； 排水系统（天沟、雨水口）畅通性； |
| --- | --- | --- |
| 查验专题 | 查验分项 | 查验内容 |
|  | 2.室内装修与构造 | 墙地面材料、门窗安装质量； 吊顶、照明、通风口位置合理性； 消防封堵、耐火材料施工情况； |
|  | 3.结构与安全 | 楼梯、栏杆、护栏高度及稳固性； 电梯井、管道井封闭性； 无障碍通道、坡道、盲道设置； |
| 二、机电系统查验 | 1.给排水与暖通 | 供水系统通水试压，水质检测； 排水通畅性、无渗漏； 空调、通风机组运行测试； 室内温湿度、噪音控制； |
|  | 2.电气系统 | 变配电室设备安装及运行； 线路敷设、接地系统、照明系统； 应急照明、疏散指示功能； 插座、电气面板标识； |
|  | 3.消防系统 | 消火栓、喷淋、灭火器配置； 烟感、温感、报警系统联动测试； 消防水池、水泵房运行检查； 消防演练功能性测试； |
|  | 4.弱电与信息化 | 综合布线（网络、电话、广播）； 视频监控、门禁系统； 教学多媒体系统功能； 智能一卡通系统联调； |
|  | 5.电梯系统查验 | 电梯轿厢、层门、按钮面板无破损、划痕； 层门与井道间隙、闭合是否正常； 指示标识清晰（楼层显示、额定载荷、人数）； 无障碍电梯：尺寸、按钮高度是否符合规范； 电梯上行、下行运行平稳，无异响、抖动 开关门速度、灵敏度正常； 轿厢照明、通风、紧急对讲设备可用； 超载保护：达到额定重量时报警并禁止运行； 紧急报警按钮功能正常，联通监控室或物业值班室； |
| 三、功能与使用性查验 | 1.教学区 | 教室、实验室照明亮度、通风条件 座椅安装稳固性，黑板/多媒体可用性 |
|  | 2.宿舍区 | 卫生间上下水，热水供应 插座数量、分布合理性 空调、照明设备运行 |
|  | 3.其他区域（综合服务楼、师生活动中心等） | 空调新风系统 音响、多媒体设备 安全疏散通道 |
| 四、资料与档案查验 |  | 工程竣工图（电子版+纸质版） 各类检测、调试报告（防水、电气、消防、环保等） 设备说明书、合格证、质保书 设施设备操作维护手册 设备清单及保修期安排 |

| 分项 | 承接查验标准 |
| --- | --- |
| 制定承接查验方案 | （1）确定物业承接查验程序：双方约定物业承接查验的时间，制定承接查验方案。 （2）配合校方基建验收：对物业共用部位、共用设施设备进行现场检查和验收。 （3）配合其他系统验收：包含但不限于消防系统、电梯系统、电气系统、给排水系统、暖通空调系统、智能化系统等，确保各系统的功能性和安全性。 |
| 查验前准备 | （1）开展验收技术资料的收集，进行人员查验前的培训。 （2）设备、工具和仪表的准备，主要包括：压力表、温度计、电压表、电流表、兆欧表、试压泵、钢卷尺、直尺、高低压电工工具、水暖工工具、梯子、安全帽、移动照明灯等。 （3）查验记录表格的准备。 （4）其他需要准备的物品。 |
| 资料的查验与移交 | 在开展物业设施设备现场查验前，应收集下列资料，记录在《物业查验资料汇总表》：（1）建筑物的竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；（2）建筑物及设备系统的图纸资料、使用说明书、试验报告等；（3）设施设备清单及其生产、安装和维保等厂家资料；（4）承接查验所必需的其他资料(如设备改造、保修等资料)。物业应当对移交的资料进行清点和核查，重点检查设施设备出厂、安装、试验和运行的合格证明文件，专业系统的查验资料记录在《设备图纸、资料及备品备件查验表》； （5）接收到的物业资料按规定进行分类建档，永久保存。具体明细见《物业承接查验移交资料目录》。 |
| 现场查验实施 | （1）现场查验应当形成书面记录。双方在现场查验过程中，应由记录人将查验情况认真填入《系统设施设备现场查验汇总表》。查验记录应当包括查验时间、查验范围、查验方法、存在问题、修复情况以及查验结论等内容，查验记录应当由物业及其他参加查验的人员在现场签字确认，统一归档保存。各查验组根据专业类别自行增减现场查验记录表。 （2）建章立制：建立设备台帐、档案；制定设备设施管理规章制度；编写设备设施作业规程；编制维修服务标准；制定房屋本体维护方案；制订设备设施管理维护方案；编制设备设施突发事件应急处理预案；以上报学校审核。 （3）重点做好公共区域安全排查：一是安全隐患排查。根据建筑分布特性组织全方位、全覆盖的隐患排查和安全自查，重点对公共教学楼、实训楼、图书馆等公共设施进行详细检查，完成消防通道门应急预案演练，灭火器例行检查。二是公共区域巡查。开展校园公共区域巡视检查，包括大理石台阶修补、墙砖石板松动、安装挂钩等，对检查出的问题及时上报学校。三是室内装修、设施设备房、特种设备等检查。 |
| 查验问题整改 | （1）现场查验中，应当将物业各部位、设施设备的数量和质量不符合合同约定的情形，由现场查验小组将查验中发现的问题分类，书面通知，签收后应当及时责成责任人解决。整改完成后，组织查验的双方人员进行复验，直至合格。 （2）对于不能及时解决的遗留问题，双方依据物业承接查验方案的约定处理，遗留问题记录在《查验遗留问题汇总表》。 |
| 物业交接 | 在实际物业交接中如未达到所列要求时应将问题进行书面记录。一般达到以下条件后即可进行物业交接，填写《钥匙移交记录表》和《物业项目移交表》等。 （1）竣工图纸（包括BIM图纸(如有)）、设备资料提交完成； （2）设备清单提交及复核完成； （3）空间、设备、管线标识完成； （4）系统调试完成，具备正常投用条件； （5）承接查验发现的问题整改完成或已明确遗留问题的解决方案。 |

2.承接查验标准

3.服务期内运营费用说明

3.1服务费应充分考虑合同期内包括的服务成本、法定税费和企业管理费用及利润等，由各投标人根据招标文件所提供的资料自行测算自行决定报价，报价须符合国家规定的相关要求；

3.2投标人应充分考虑采购人所在地最低工资标准调整、用工成本增加以及物价变动等因素，谨慎合理报价；

3.3投标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于南京市企业职工最低工资（最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，用人单位应按规定另行支付），须全员测算社会保险以及公积金，否则作无效投标处理，合同期内若南京市企业职工最低工资标准、社会保险、公积金进行调整，则投标人需按南京市调整后的规定的日期执行，原则上不调整物业合同金额；

3.4由于高校服务的特殊性，下班时间、节假日、寒暑假物业服务均属于应提供正常服务的时间，由此产生的加班、服务延时等所有费用由中标人支付，采购人无需另行支付费用；

投标人须按照以下表格样式根据本项目投标报价相关说明及要求进行填报。

投标分项报价表

| 序号 | 报价内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细化清洁服务 |  | 详见附件一 |
| 2 | 常规物业服务 （承接查验+基础物业服务+专项服务） | 一年费用： 三年费用： | 详见附件二及附件三 |
| 3 | 三年项目总报价 （人民币：元） |  |  |

附件一：工程承接查验及精细化清洁服务费（含税、利润及管理费总报价）

| 项目 | 建筑面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程承接查验服务 | 200681.86 |  |  |
| 精细化清洁服务 | 200681.86 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件二：专项服务费（含税、利润及管理费总报价）

| 序号 | 分项内容 | 小计金额 （元/月） | 小计金额 （元/年） | 小计金额 （元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生宿舍一次性保洁工具提供费 |  |  |  |
| 2 | 大型设备一次性投入购置使用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件三：基础物业服务费

4.分项报价表要求

| 岗位 | 岗位工资 | 节假日加班费 | 社会保险费 | 公积金 | 高温费 | 福利费 | 耗材 | 服装费 | …… | 管理费及利润 | 税费 | 岗位单价（元/月） | 岗位人数 | 岗位总价（元/月） | 岗位总价（元/年） | 岗位总价（元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、商务要求

（一）服务期限

本次物业服务的总期限为：总合同期三年，具体服务开始时间以采购人通知为准，合同分年度签订。年度合同履行考核合格后方可续签下一年合同，如考核不合格，则本期合同到期后终止，双方不再签订下一年度合同。

（二）履约保证金要求

1.中标人在合同签订之日起10日内，向采购人一次性缴纳履约保证金人民币      元整（￥：    ）。

2.中标人完成合同规定的管理目标，合同期满（包括终止合同）或撤场时，中标人向采购人递交退还履约保证金申请后，如中标人无合同约定需扣除履约保证金的情形，采购人审核通过后将在20个工作日内无息退还履约保证金至中标人账户。在合同履约过程中，如出现需要扣减的情况，导致合同期内项目履约保证金不足的，中标人应在扣减之日起7日内足额补足，如中标人未在规定时间内补足，采购人有权在应付给中标人的费用中直接扣除需补足部分金额。

（三）付款方式

1.精细化清洁服务结算根据投标所报承接查验服务及精细化清洁服务建筑面积单价、项目考核结果结算；

2.常规物业服务（包含工程承接查验、基础物业费以及其他专项服务费）以按季度结算，依据采购人与中标人核定的服务人数、项目及考核结果，经双方签字确认后，凭中标人完税发票，支付上季度服务费用。合同期满当季度的物业费待双方交接完相关手续后，采购人予以支付。

3.常规物业服务（包含基础物业费以及其他专项服务费）采用固定总价据实结算制，实际支付费用=合同约定金额-减少的岗位人数*岗位单价-考核扣减费用及违约金-未发生的专项费用。

（四）江苏开放大学桥林浦口校区物业考核办法

1、物业服务单位及其工作人员必须接受学校后勤管理处的管理和安排。

2、每季度考核巡查一次、全年根据校方需要开展不定期巡查，考核标准执行《考核标准》。

3、精细化清洁服务考核：

4、常规物业服务考核：考核评分满分100分，每季度考核分值达到85分，给予全额付款。低于85分的，每低1分扣1000元；考核分数低于70分，学校有权要求物业托管服务单位采取有力措施提高物业服务质量；累计两次考核分数低于70分，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，并将相应的考评结果报送至学校招标、纪监部门，作为单位诚信、勤勉执业档案予以管理。

5、合同期满交接时要保证资料完整、按期离场并配合下任服务商完成交接工作。

6.对出现以下情形之一的，每发生一项，扣罚1000元：因物业服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；未在采购人要求期限内完成整改的；发生同样问题3次（含3次）以上的；服务人员存在违纪违法行为，对校区造成影响的。对发生重大有影响责任事件的，扣罚5000元—10000元，中标人并承担相应的责任损失。

7.中标人应就本项目购买相关保险（不限雇主责任险、公众责任险和第三方责任险等），本项目履行合同期间产生的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由中标人承担责任，采购人不承担责任。

8.中标人应在一周内提供本项目全部服务人员的雇主责任险、公众责任险/第三方责任险复印件给采购人。如中标人已购买统一公众责任险覆盖至其提供服务的所有项目，则可不需另外购买，但须提供保险单复印件给采购人。

9中标人工作人员在工作中违反操作规范，致校区设备、设施等损坏，可以修复的，由乙方负责修复并承担修复费用。不可以修复的，如果有采购价格，乙方按原价赔偿。没有采购价格的，造成的损失经评估后由乙方赔偿。

江苏开放大学桥林浦口校区物业服务管理工作考核表

附件一：工程承接查验服务及精细化清洁服务考核表

工程承接查验服务及精细化清洁服务根据考核标准实施考核。采购人相关部门组织实施量化考核，服务履约完成时进行，考核服务范围内各项工作和服务的落实完成情况及落实完成质量及效果。按量化考核表所列项目打分详见下表。

| 项目 | 检 查 内 容 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承接验收服务60分 | 按照各楼宇交付时间划分制定工作计划 | 计划不合理、缺项每项扣0.2分 | 4 |
|  | 设立专项小组（电气、暖通空调、给排水、弱电、土建装修、图纸资料、钥匙等） | 专项小组人员缺失或分工不明确每人扣0.2分 | 4 |
|  | 准备承接查验相关工作，包括交接程序的设定、验收标准的制定等 | 准备工作有缺项，每项扣0.2分 | 2 |
|  | 根据工程竣工的进度派遣公司支撑团队，确保项目的竣工验收与承接查验实施 | 无支撑团队扣1分， | 2 |
|  | 配合设备系统验收 | 有遗漏的每项扣0.5分 | 3 |
|  | 与相关单位协商承接查验实施计划 | 不符合要求的每项扣0.1分 | 2 |
|  | 工程图纸、技术资料、备品备件交接 | 有遗漏的每项扣0.5分 | 5 |
|  | 各系统机房钥匙交接 | 有遗漏的每项扣0.5分 | 3 |
|  | 签署办理各系统承接查验正式交接手续 | 有遗漏的每项扣0.5分 | 3 |
|  | 做好交接设备设施的管理 | 不符合要求的每项扣0.2分 | 5 |
|  | 全部交接资料存档 | 有遗漏的每项扣0.2分 | 2 |
|  | 提交承接查验情况汇总 | 有遗漏的每项扣0.2分 | 2 |
|  | 需整改问题内容提交 | 有遗漏的每项扣0.2分 | 1 |
|  | 设立专人配合学校进行资产清点工作 | 人员缺失的每人扣0.2分 | 1 |
|  | 现场察看、清点相关实物资产（附设备、设施等） | 有遗漏的每项扣0.1分 | 1 |
|  | 做好房屋及配套设施的资产移交和入账工作 | 有遗漏的每项扣0.1分 | 5 |
|  | 制作固定资产实物账和卡片等 | 有遗漏的每项扣0.1分 | 5 |
|  | 对移交的物业公共设施进行功能性测试，包括给排水、消防、电梯、供电、智能化设备、多媒体设备、门禁、监控、标识、家具系统等，确保正常使用 | 有遗漏的或者测试不全面的每项扣0.2分 | 5 |
|  | 对功能性测试发现的缺陷、故障跟进处理。 | 有遗漏的每项扣0.2分 | 5 |
| 精细化清洁服务 40分 | 楼宇内部深度开荒保洁：楼宇墙面、立面、天台、平台、屋顶、电梯轿厢、窗户、楼梯等区域按照深度开荒保洁服务标准进行 | 发现不符合要求的，每项扣0.1分 | 25 |
|  | 校园道路及广场：学校道路面、广场、运动场及绿化带、室外附属设施设备等按照深度开荒保洁服务标准进行 | 发现不符合要求的，每项扣0.1分 | 15 |
| 总计 |  |  | 100 |

附件二、常规物业服务考核细则

| 被考核单位： 考核时段： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项检查及考核内容 | 分值100分 | 得分 |
| 一 | 日常管理8分 | 1、制度措施：日常管理制度规范健全，日常管理措施科学合理可行，管理责任制逐级落实且责任书已签订。 | 1 |  |
|  |  | 2、员工培训：定期组织员工专业培训，需持证上岗员工的持证上岗率达100%；具备设备规范操作、维护技能，警卫、突发事件应急处置能力和较强的安全防范意识。无违章违规操作、人为失误。 | 1 |  |
|  |  | 3、秩序管理：每日检查治理，楼内严禁商贩和闲杂人员进入。确保区内秩序井然，消防通道畅通，外来人员进出必须严格履行验证登记手续。 | 2 |  |
|  |  | 4、巡查督促：每日指定专人对所属区内设备设施的安全运行、安全秩序等内容实施巡回检查，发现问题及时督促整改或立即上报相关部门并按要求按时整改落实。保持设备设施运行正常良好无故障，无人为损坏丢失，秩序井然，并且认真做好巡查记录。 | 4 |  |
| 二 | 值班管理6分 | 1、岗位值班：宿管及教学保障值班员上岗时应统一着装和配戴值班岗位服务标牌，坚守岗位，晚间值班，教室关门、关窗、关灯。认真履行岗位职责，无迟到、早退、脱岗、闲聊、喧哗等现象。值班监督员对各工作岗位的制度遵守、巡查力度、工作进展及完成质量、交接班等内容实施巡回检查，发现问题及时督促整改落实。做到大事不过夜、小事当日整改落实，无玩忽职守等现象。 | 2 |  |
|  |  | 2、行为规范：宿管及教学保障值班员上岗时应着装整洁、姿态端正、用语文明、行为得体、服务规范、态度热情。对用户提出的合理性建议要求应及时安排整改落实或上报并按要求按期整改落实，暂时无法满足的应耐心细致、诚恳热情地做好说服与解释工作，无争执和吵闹等不良现象。 | 2 |  |
|  |  | 3、值班记录：记录认真、条理分明、内容准确规范完整，交接班双方签字确认。 | 2 |  |
| 三 | 资产维护20分 | 1、负责管理区域内水电、设施的日常检查、保养；水泵房、消防等设备定期检查、除尘，并做好记录，确保设备运行正常。 | 3 |  |
|  |  | 2、负责教学楼及其他楼宇所有设备、设施、水电、庭院灯的维护保养、维修。卫生洁具配备到位。 | 3 |  |
|  |  | 3、教室内课桌椅、黑板、门锁维修和各个场所的灯泡、灯管更换、电风扇等的各项维修。保证教室内课桌椅与教室照明灯的完好率达95%，并检查多媒体设备，并及时反馈职能部门。 | 7 |  |
|  |  | 4、教室按教务处所排课表按时开、关门，通宵教室值班关灯。各会议室按甲方通知按时开、关门。 | 3 |  |
|  |  | 5、所有下水道的疏通清理、窨井盖的维护和管理。 | 2 |  |
|  |  | 6、巡查督促。对设施设备每日巡回督查，发现问题及时督促整改或立即上报并按要求按时整改。确保台账规范完整无差错，记录准确无疏漏。 | 2 |  |
| 四 | 服务态度管理6分 | 1、值班接待：工作联络和投诉的问题必须热情周到地接待受理并认真做好记录。 | 2 |  |
|  |  | 2、服务规范：面对师生服务时必须做到待人诚恳礼貌、用语文明规范、服务热情周到，迎接顾客先问候、送别顾客有致谢，出现差错或失误首先说声对不起，遇有矛盾耐心说服、克已忍让，化解及时无激化。 | 2 |  |
|  |  | 3、问访调查：采取问卷调查或上门走访等措施每月定期回访用户，及时掌握用户服务需求和服务工作中存在问题并及时加以整改落实，不断改进工作用风，逐步提升整体服务档次。 | 2 |  |
| 五 | 卫生保洁管理30分 | 1、教学楼保洁：每天7：40前完成教室内卫生保洁。1）地面无灰尘、水迹污迹、杂物、垃圾；2）桌面、抽屉、座椅、支撑架无污迹、积尘、废纸及杂物；3）门窗干净无灰；4）墙壁无蜘蛛网；5）讲台、黑板擦试干净无积尘、粉笔灰，粉笔、黑板擦配备到位，摆放整齐；6）教室每周必须彻底打扫一次。每天8：00前完成教学楼的楼道、楼梯、厕所、门窗、玻璃等集中清扫保洁工作。其它时间指定专人巡回保洁。 | 8 |  |
|  |  | 2、宿舍保洁：1）公共区域地面干净无杂物，天花板无蜘蛛网，厕所无异味2）垃圾箱（桶）每天清掏及擦拭二次；3）公共门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮；4）每天对楼道用“84消毒液”进行消毒一次，流行病高发期，每天消毒两次；对已确认有传染病的宿舍应按规定及时消毒；5）保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、门厅的整洁；6）捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理； | 8 |  |
|  |  | 3、公共区域保洁：1）会议室桌面、地面、墙面无污迹、积尘。2）大厅、走道、楼梯。地面、台阶、墙面、顶棚、护栏、门、门框、玻璃门窗、窗台、灯光罩、小部件保洁擦拭。 | 4 |  |
|  |  | 4、垃圾桶：每天及时清理垃圾桶内垃圾并清洗擦拭保洁。保持垃圾桶摆放整齐无垃圾外溢、异味，垃圾桶外侧清洁干净无污垢，干净无污垢，周围环境清洁无痰迹、水迹、废纸、塑料袋等杂物。 | 3 |  |
|  |  | 5、公共场所。每日巡回保洁擦拭。1）地面、踏步、平台整洁、无痰迹污垢杂物和死角，扶手和栏杆干净、无灰尘污垢；2）门窗干净明亮无灰尘污迹，玻璃干净明亮无灰尘污迹；3）墙面、窗台内外、顶棚干净，无灰尘、蜘蛛网、“墙壁文化”等污迹。 | 3 |  |
|  |  | 6、电梯保洁。电梯每日巡回擦拭保洁，每周用不锈钢保养液擦拭一遍。电梯内外、电梯内侧面、承台和顶部干部清洁无污迹；电梯地垫每日更换、清洁。 | 2 |  |
|  |  | 7、厕所盥洗间。每日巡回保洁。1）地面、台阶清洁干燥、无污迹和卫生死角；2）便器（槽）、盥洗台（盆、池）、龙头干净清洁无污垢和残渣等杂物；3）镜面干净无污迹；4）墙面、顶棚、厕所隔断干净无污迹、蜘蛛网及“墙壁厕所文化”5）门窗干净无灰尘污迹；6）保洁工具摆放整齐；7）适时通风，保持室内空气清新无异味。 | 2 |  |
| 六 | 校园外场卫生保洁管理20分 | 1、每日清扫两次，8点前完成主要干道、广场的清扫工作；按规定时间上午9：00前，下午2：30前完成大面积清扫； | 3 |  |
|  |  | 2、公共场所垃圾、树叶（枝）随扫、随检、随运、无堆放； | 3 |  |
|  |  | 3、严禁将垃圾扫入下水道或倒入绿化带； | 2 |  |
|  |  | 4、报栏保洁； | 2 |  |
|  |  | 5、车行道、人行道无垃圾、无杂草、无积灰等； | 3 |  |
|  |  | 6、清除沿途墙面、电线杆、路灯杆上乱张贴的广告等； | 2 |  |
|  |  | 7、所属范围内雨、污水井畅通无堵塞； | 2 |  |
|  |  | 8、保洁人员遵守保洁时间，按规定统一着装，不得在工作时间拣拾可变卖的废品。 | 3 |  |
| 七 | 垃圾清运及外运10分 | 1、所有垃圾桶、垃圾箱内的垃圾，做到日产日清； | 2 |  |
|  |  | 2、生活垃圾实行袋装化管理，及时更换垃圾袋，垃圾桶外无垃圾堆放；零散暴露性垃圾随见随清，及时处理； | 2 |  |
|  |  | 3、垃圾箱外观随脏随擦，以外观清洁为准 | 1 |  |
|  |  | 4、无焚烧垃圾、树叶现象； | 1 |  |
|  |  | 5、保证中转站垃圾外运正常运转，垃圾日产日清； | 1 |  |
|  |  | 6、垃圾站内部墙壁、地面每半月清洗一次。 | 1 |  |
|  |  | 7、垃圾站周围堆放的杂物及时清理； | 1 |  |
|  |  | 8、及时完成甲方布置的临时性垃圾清运； | 1 |  |
| 总得分： 分 考核人： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注：本考核每季度考核不少于一次（年终考核取所有考核的平均分），85-100分（含85分）为优良，考核视为合格，不扣款。85分以下，每低1分扣 1000 元。 |  |  |  |  |

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

六、校方权利与义务

1.校方为物业服务单位提供规定的办公场所和能堆放材料、用品的储藏间及服务必需的水、电资料。包括免费提供管理人员办公室，免费提供水、电使用。

2.校方应协调完成原服务单位在物业服务单位入驻前的撤离、交接工作，使物业服务单位能正常履行合同。

3.物业工作内容由后勤管理处代表校方进行监管、考核。

4.依据服务合同，对物业服务单位服务质量进行例行检查和定期（每季度）考核。每季度由后勤处组织人员，按照考核标准进行考核，另行还组织不定期检查，查出的问题按考核标准扣分。

5.监督物业服务单位用工的合法性和规范性，保持主要服务人员的相对稳定。

6.依据服务合同和考核结果，按时支付给物业服务单位物业服务经费。

7.审议物业服务单位服务项目的年度计划、工作安排和保障措施。

8.协助物业服务单位做好主要服务项目的宣传、教育、培训和观摩。

9.协助物业服务单位处理服务过程中的矛盾和问题。

10.监督物业服务单位收集、整理、上交服务管理资料。

11.有权要求物业服务单位保证服务质量，若物业服务单位服务违反本合同约定的，有权要求物业服务单位整改，两次考核不满70分有权解除合同。

七、物业服务单位权利与义务

1.在国家法律、法规规范下，执行南京市物业管理相关规定，按招、投标文件中的要求与承诺制定相应的规章制度以及服务质量标准，以优质、高效、专业的管理方式，实行全方位管理，实现物业管理目标。

2.完成校方规定的卫生保洁项目和任务，卫生保洁工作要求达到《招标文件》中规定的质量标准。

3.各岗位人员须统一着装，挂牌上岗。

4.自觉遵守校方的规章制度，接受校方的监督管理。

5.物业服务单位工作人员在工作中违反操作规程，致校方设备及设施损坏造成的损失，经评估后物业服务单位应以赔偿。

6.建立物业服务档案并负责及时记载有关变更情况，每季度向校方提供与托管物业有关的管理资料。

7.物业服务中的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷及劳动中发生人身安全事故等一切问题，均由物业服务单位承担责任，校方不承担责任。

8.合同到期时，如校方要求更换物管单位，物业服务单位必须支持校方此项工作，无条件移交物业服务权，撤出本物业，协助做好先后两家物管单位的平稳过渡和交接、善后工作，移交或配合校方移交管理用房和物业服务的全部档案资料（包括校方提供的资料）。

9.科学设置管理机构和人员、切实加强对物业服务人员的考核（职业道德教育、安全保密）培训（岗前、技能）和使用管理。员工应具有较强的服务、责任、保密意识以及稳定性，按照投标文件的承诺，各岗位人员配备到岗。

10.依据招标文件规定的服务范围、内容和标准，制定年度计划和保障措施，制定规则制度和工作规范，并报校方批准备案后组织实施，提高服务质量。

11.依据物业服务规范、规程、规章，高标准、高质量实施管理、抓好服务，实现管理目标，提高服务满意度。

12.自觉服从校方的管理监督和检查考核，及时整改物业服务中的问题。

13.依据物业服务需要，配备标段内的服务设备用具、保洁材料、办公及消毒物资用品。

14.物业服务单位各项管理工作、物耗，应严格按投标书内容配置，保证工作的需要，把提高工作质量放在首位。严格遵守校方管理规定，爱护公共设施和场所，未经校方同意，不得擅自改变其功能。

八、校方责任

1.合同签订后，如校方无理由单方面拒绝履行合同，则物业服务单位有权向校方追索由此给物业服务单位造成的一切损失。

2.若由于校方的原因致使合同签订后物业服务单位不能按时进场，则物业服务单位有权向校方追索由此造成的损失。

九、物业服务单位责任

1.物业服务单位未按合同规定的质量要求提供服务，校方有权终止合同，由此造成物业服务单位的直接损失和间接损失校方不给予补偿，造成校方损失时，校方有权要求物业服务单位赔偿，赔偿款可从余款、履约保证金中直接扣除，不足部分向物业服务单位追索。

发生下列情况之一的，校方有权终止合同：

（1）物业服务单位累计月度考核两次不合格（低于70分）、或师生满意度低，经督促整改仍未达到校方要求的。

（2）因物业服务单位管理不善，发生重大事故和火灾的。

（3）物业服务单位工作人员殴打校方师生员工，或在校方校区内从事其他违反《治安管理处罚法》和《刑法》等违法行为的。

（4）物业服务单位擅自分包项目的。

（5）未经校方同意，随意更换项目经理、综合主管及工程主管等物业管理人员；擅自减少服务人员。

（6）物业服务单位未按投标文件配备人员及到岗的，经校方督促仍未履行的。

（7）不遵守校方规章制度；不服从校方的管理和安排。

（8）其他校方有权终止合同的情况。

2.物业服务单位的项目管理，经省、市相关部门及业主检查、考核、年审后达不到质量要求的，校方有权扣除保证金。

3.由于物业服务单位管理不善或重大失误，造成校方或第三方财产损失或人身伤害的，物业服务单位应承担一切责任（为此所需的保险由物业服务单位自行承担）。

4.物业服务单位如延迟履行合同、不完全履行合同，物业服务单位需承担校方的相应损失，并按校方要求实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，校方有权解除合同，并就物业服务单位违约给校方造成的损失向物业服务单位索赔。

十、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 企业认证 | 3 | 2.1投标人具有国家认监委认可的机构颁发的： （1）ISO9001质量管理体系认证证书； （2）ISO14001环境管理体系认证证书； （3）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书； 上述证书每提供一个得1分，满分3分，未提供的不得分。 注：提供有效期内相关认证证书复印件并加盖公章否则不计分。 |
| 3 | 企业业绩与服务评价 | 11 | 3.1（7分）投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接的类似非住宅类物业管理项目，【服务内容至少同时包含①学生公寓管理服务、②保洁服务、③维修服务、④会议或会务客服服务】。以上服务内容以合同体现内容为准，服务内容相同，表述不同视为相同。每提供一个满足要求的项目业绩的得1分，累计最多计7分。 注：需提供合同复印件以及合同期内任意一期的物业费银行回单复印件并加盖公章，在同一家单位服务的不同物业合同只算一个业绩。 |
|  |  |  | 3.2（4分）满足以上要求的业绩中，业主单位（或业主单位下设主管部门）盖章评价为优秀或满意的证明材料，每有一个得1分，最高4分。 提供证明材料复印件并加盖公章，同一服务单位只认一份，不重复得分。 |
| 4 | 服务方案 | 5 | 4.1物业管理总体服务规划与设想 包括但不限于后勤一体化管理、总体服务设想、目标定位、服务理念、重点难点分析、思路创新等方案进行评分：方案优于项目需求，5分；符合项目需求，得3分；不符合项目需求，不得分； |
|  |  | 5 | 4.2物业承接介入方案 包括但不限于浦口校区启用工作安排、承接查验、开荒保洁、搬迁辅助等方案进行评分：方案优于项目需求，得5分；符合项目需求，得3分；不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 4 | 4.3楼宇服务方案 包括但不限于楼宇日常管理、安全巡查、教学辅助服务、前台服务等方案进行评分：方案优于项目需求，得4分；符合项目需求，得2分；不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 4 | 4.4公寓服务方案 包括但不限于公寓日常管理、安全管理、床位管理及温馨服务等方案进行评分：方案优于项目需求，得4分；符合项目需求，得2分；不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 4 | 4.5工程服务方案 包括但不限于各类设施设备运行管理维护、零星维修服务等方案评分：方案优于项目需求的，得4分，符合项目需求的，得2分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 4 | 4.6校园环境管理服务方案 包括但不限于校园环境维护、建筑物清洁、垃圾清运及水系清洁等方案进行评分：方案优于项目需求的，得4分，符合项目需求的，得2分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 4 | 4.8会务服务方案 包括但不限于会务现场服务流程、会务服务现场应急处置、会议室管理等进行评分：方案优于项目需求的，得4分，符合项目需求的，得2分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 3 | 4.9文化建设 包括但不限于育人特色工作、重大活动服务及特定时间例如迎新季、毕业季及传统节日环境布置等方案进行评分：方案优于项目需求的，得3分，符合项目需求的，得1分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 3 | 4.10应急预案 包括但不限于消防、治安、恶劣天气、公共卫生、设施设备突发故障等情况的应急预案进行评分：方案优于项目需求的，得3分，符合项目需求的，得1分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 3 | 4.11培训方案 包括但不限于提供的人员培训计划、工作流程、培训举措等进行评分：方案优于项目需求的，得3分，符合项目需求的，得1分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 3 | 4.12大型机械设备配置方案 包括但不限于提供的机械设备的种类、机械智能化程度等进行评分：方案优于项目需求的，得3分，符合项目需求的，得1分，不符合项目需求，不得分。 |
| 5 | 项目管理团队 | 24 | 5.1项目经理（限同1人）（5分） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有中级或以上职称的得1分； ③在满足五年类似物业项目经理工作经验的基础上，每增加一年类似物业项目经理工作经验的得0.6分，满分3分（提供业主单位或业主单位下设管理部门盖章证明材料）。 5.2综合主管（限同1人）（5分） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有中级或以上职称的得1分； ③具有应急管理部门颁发的应急救援员证的得1分。 ④在满足三年类似物业项目经理工作经验的基础上，每增加一年类似物业项目经理工作经验的得0.5分，满分2分（提供业主单位或业主单位下设管理部门盖章证明材料）。 5.3工程主管（限同1人）（5分） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有中级或以上工程师职称的得1分； ③在满足三年类似物业项目工程管理工作经验的基础上，每增加一年类似物业项目工程管理工作经验的得0.6分，满分3分（提供业主单位或业主单位下设管理部门盖章证明材料）。 5.4宿管主管（限同1人）（3分） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有中级或以上职称的得1分； ③具有应急管理部门颁发的应急救援员证的得1分； 5.5工程维修人员（2人，人员不重复得分）（2分） ①工程人员中具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A）的得1分； ②工程人员中具有机电工程专业中级或以上工程师职称的得1分； 5.7其他人员（4分） 拟派驻本项目的公寓服务人员具有三年及以上类似的学生公寓宿管工作经验（提供业主或业主单位管理部门证明）每提供一人得0.4分，本项最高得2分；公寓服务人员面向学生开展过劳动教育活动（提供业主或业主单位管理部门证明）每提供一人得0.4分，本项最高2分。 1、提供证书、证明材料等复印件并加盖投标人公章； 2、提供投标人（或其下属分公司）为其员工缴纳的近半年内（不含投标当月）任意一个月的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则对应项人员均不得分。 |
| 6 | 企业信息化管理 | 5 | 6.1投标人为本项目提供的信息化管理软件，包括但不限于具有客户服务（含投诉功能、报修功能）、设施设备管理（含设备巡检功能）、承接查验、风险管控、公寓管理，每有1项软著相关证明得1分，本项最多得5分，未提供的不得分。 注：需提供系统功能截图及功能说明及系统的软件著作权证书复印件加盖公章，如为购买或租用第三方的，须提供购买或租用合同的复印件、付款凭证复印件以及第三方软件著作权证书并加盖公章。 |