招　标　文　件

项目名称：江苏城市职业学院弗兰克赫兹实验仪

项目编号：2017-ZG-XC006

江苏城市职业学院

特别提示：

1.请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效；

2.招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准;

3.如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

一、招标项目名称

江苏城市职业学院弗兰克赫兹实验仪。

二、招标采购项目说明及主要内容

项目预算：7.8万元整。

三、招标采购项目有关要求

- （一）弗兰克赫兹实验项目教学功能说明

- 1、通过对相应电压和微电流的测量，得出氩原子的第一激发电势，验证原子能级的存在。

- 2、学习原子激发的基本过程，理解微观原理。

- 3、用点测法测出IA～UG2K曲线。IA～UG2K曲线也可以直接在示波器上扫描出。

- （二）弗兰克赫兹实验仪主要技术参数

- 夫兰克-赫兹管:四级充氩气、无需加热；

- 夫兰克—赫兹管供电电压：

- UG1K(第一栅压):DC1.3～5V,连续可调;

- UG2A(拒斥电压):DC1.3～15V,连续可调;

- UG2K(第二栅压):DC0～100V(手动/自动扫描);

- UG1K、UG2A、UG2K 用三位半数显；

- UH（灯丝电源）：灯丝电源要采用稳定的电子发射和保护装置，不会导致管内氩原子电离，电源分7档可调。

- 自动扫描：

- 锯齿波扫描幅度:0～6V，

- 锯齿波扫描频率：50Hz，

- 微电流测量范围： 10-10～10-7A四档，三位半数显；

- 可观察(或者描绘)谱峰数：7～8个；

- 带示波器接口，示波器上自动扫描出很稳定的谱峰曲线；

- （三）其他必要指标说明

- 质保期3年及以上，终身维护

- 仪器面板设计结构清晰，面板需包含弗兰克赫兹管内部结构示意图、各供电电压链接关系原理图，并可在面板上进行实验线路连接操作。

- 配有实验原理指导操作手册（纸质和电子）。

六、评标方法：

采用最低评标价法。

七、标书要求：

(一）标书一式叁份，正本壹份、副本贰份；必须装订成册（胶封）并逐页加注页码；

（二）标书内容：根据投标文件格式制作；

（三）投标文件须密封并在封口加盖公章，否则文件将被拒收。

八、其他要求：

（一）招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受；

（二）请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标；

（三）中标方负责设备的设计、安装；

（四）付款方式：货到安装验收合格后支付合同总价的100%；

九、下列情况者视为废标：

（一）投标文件资格审查项中任意一项不响应；

（二）开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

（三）投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

（四）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（五）不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

（六）有三项及以上技术指标负偏离的；

（七）不响应招标文件规定的付款方式；

（八）不接受或不满足上一条（四、其他要求）中任意一项；

（九）有法律法规规定的其他违法行为。

十、时间、地点安排：

（一）标书送达时间：2017年4月6日上午9:30；

（二）送达地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）二楼第一会议室；

十一、联系方式：

（一）地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）1109室；

（二）邮编：210036；

（三）电话：(025)86265605

（四）联系人：李老师；

十二、以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏城市职业学院合同专用条款

甲方: 江苏城市职业学院

乙方:

甲乙双方根据采购编号的项目校内网上公示采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：      无       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的      %；

3、第二次付款：质保期满后无质量问题付清尾款。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方：  江苏城市职业学院 （盖章）

地址： 江东北路399号      法定（授权）代表人：

二〇一年月日

乙方：（盖章）

地址：法定（授权）代表人：

二〇一年月日

户名：开户银行：

账号：

二〇一年月日