江苏开放大学校园网数据中心UPS不间断电源电池采购需求

| 货物 名称 | 品牌 要求 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 数量（个） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 松下、 汤浅、 施耐德、 | ★1、阀控密封铅酸蓄电池，12V100AH； ★2、电池净重不低于28公斤 ★3、高温高湿固化工艺浮充寿命长，电池设计寿命10年；须提供厂家设计寿命资质证明文件（加盖厂家公章）； 4、独特迷宫式多层极端密封结构，绝不漏液； 5、自放电小.月自放电3%； ★6、提供电池检验报告； ★7、通过ISO9001、泰尔认证等管理体系认证； ★8、提供每年2次免费UPS电池检测服务。 ★9、提供APC UPS原厂授权工程师现场协助实施安装。 ★10、电池组必须由原厂工程师进行实施安装，并提供电池原厂的带有绝缘帽的原装电池连线。数量满足本次项目要求。 ★11、包含设备安装、线路改造、电池上楼和相关电池连接线缆等。 ★12、本项目电池需提供3年原厂免费质保服务，为保证产品及服务质量，投标时需提供原厂商针对本项目的授权书原件及3年售后服务承诺函。 注:带★号的参数为主要技术参数，任何参数的缺失或负偏离将导致报价无效。 |  | 64 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求： 1.报价含税、运费。报价材料需含：报价企业简介及资格证明文件（复印件）、质量及售后服务承诺，请注明产品的到货日期以及免费质保期。本项目预算六万元整。 2.中标人须按采购方的要求供货，否则采购方有权拒收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

联系人及电话 ：