## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 江苏开放大学制造业智改数转技术产业学院实验室建设项目改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A C3 |  |  |  | 1
|  | A C3 南边后门的门厅 |  |  |  | 1
1 | 010101001017 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 90.47
2 | 011207001025 | 碳金板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方骨架 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 41.15
3 | 011406001016 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 30
4 | 011105006018 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 50
|  | A C3 大师工作室 |  |  |  | 1
5 | 010101001018 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 66.04
6 | 011406001017 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 87.78
7 | 011105006019 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 49.2
8 | 011302001001 | 防水硅钙板吊顶 | 1.φ8吊筋 2.轻钢龙骨基层 3.600*600防水硅钙板 |  | m2 | 66.04
9 | 010810002010 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 7.8
10 | 011304002003 | 空调孔 | 1.空调孔，具体做法详图纸 |  | 个 | 2
11 | 011304002004 | 格式灯孔 | 1.格式灯孔,，具体做法详图纸 |  | 个 | 8
|  | A C3 工业大数据实验室 |  |  |  | 1
12 | 010101001019 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 185.4
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011207001026 | 碳金板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方骨架 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 31.67
14 | 011406001018 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 121.71
15 | 011105006020 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 58.2
16 | 011302001012 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 185.4
17 | 011406001019 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 196.04
18 | 010810002011 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 16.3
19 | 011210006001 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 2
|  | A C3 工程中心实验室 |  |  |  | 1
20 | 010101001020 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 90.56
21 | 011406001020 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 103.62
22 | 011105006021 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 38.1
23 | 011302001013 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 90.56
24 | 011406001021 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 101.2
25 | 010810002012 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 7.2
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 011210006002 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 2
|  | A C3 协作机器人实验室 |  |  |  | 1
27 | 010101001021 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 185.44
28 | 011207001027 | 碳金板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方骨架 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 33.53
29 | 011406001022 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 117.28
30 | 011105006022 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 58.28
31 | 011302001014 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 185.44
32 | 011406001023 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 196.08
33 | 010810002013 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 14.8
34 | 011210006013 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 2
|  | A C3 西门子L0实验室 |  |  |  | 1
35 | 010101001022 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 119.44
36 | 011207001028 | 碳金板墙面（直接粘贴） | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 20.96
37 | 011207001037 | 碳金板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方骨架 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 20.96
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 011406001024 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 74.02
39 | 011105006023 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 45.4
40 | 011302001015 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 119.44
41 | 011406001025 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 134.44
42 | 010810002014 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 16.2
43 | 011210006014 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 2
|  | A C3 西门子L1实验室 |  |  |  | 1
44 | 010101001023 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 119.21
45 | 011207001038 | 碳金板墙面（直接粘贴） | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 19.41
46 | 011207001029 | 碳金板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方骨架 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 19.93
47 | 011406001026 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 77.88
48 | 011105006024 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 45.8
49 | 011302001016 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 119.21
50 | 011406001027 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 134.21
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 010810002015 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 16.2
52 | 011210006015 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 2
|  | A C3 南面过道两侧文化墙 |  |  |  | 1
53 | 011207001030 | 碳金板造型文化墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40@600木方骨架 2.基层材料种类、规格:15厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边,led硅胶灯带（含消防门） |  | m2 | 298
54 | 011105006025 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 89
|  | A C3 南面前门的门厅 |  |  |  | 1
55 | 011207001031 | 铝木纹长城板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻钢龙骨@1200mm，50副龙骨@400，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝木纹长城板面层、顶部侧面5厘碳金板（含消防暗门、隐形门） 4.压条材料种类、规格:30*50黑色不锈钢包LED大屏 |  | m2 | 42.16
56 | 011207001032 | 门厅西边显示屏墙面铝木纹长城板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢结构框架龙骨，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝木纹长城板面层、顶部侧面5厘碳金板（含消防暗门、隐形门） 4.压条材料种类、规格:30*50黑色不锈钢包LED大屏 |  | m2 | 35.22
57 | 011208001005 | 碳金板柱面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻钢龙骨@1200mm，50副龙骨@400，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板（含消防暗门） 4.压条材料种类、规格:10mmT字型黑色铝合金压条 |  | m2 | 12.8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 011105006026 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 42
59 | 011210006018 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 1
|  | A C3 鸿蒙信创实验室 |  |  |  | 1
60 | 010101001024 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 119.44
61 | 011207001039 | 碳金板墙面（直接粘贴） | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 20.96
62 | 011207001033 | 碳金板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方骨架 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 20.96
63 | 011406001028 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 75.12
64 | 011105006027 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 45.4
65 | 011302001017 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 119.44
66 | 011406001029 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 141.94
67 | 010810002016 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 16.4
68 | 011210006016 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 2
|  | A C3 数字孪生实验室 |  |  |  | 1
69 | 010101001025 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 119.21
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
70 | 011207001040 | 碳金板墙面（直接粘贴） | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 19.41
71 | 011207001034 | 碳金板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方骨架 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边 |  | m2 | 20.89
72 | 011406001030 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 78.06
73 | 011105006028 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 45.8
74 | 011302001018 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 119.21
75 | 011406001031 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 141.71
76 | 010810002017 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 16.4
77 | 011210006017 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 2
|  | A C3 北面前门的门厅 |  |  |  | 1
78 | 011207001035 | 铝木纹长城板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻钢龙骨@1200mm，50副龙骨@400，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝木纹长城板面层、顶部侧面5厘碳金板（含消防暗门、隐形门） 4.压条材料种类、规格:30*50黑色不锈钢包LED大屏 |  | m2 | 39.93
79 | 011406001032 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 28.5
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
80 | 011208001006 | 碳金板柱面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻钢龙骨@1200mm，50副龙骨@400，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板（含消防暗门） 4.压条材料种类、规格:10mmT字型黑色铝合金压条 |  | m2 | 12.8
81 | 011105006029 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 38
82 | 011210006008 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 1
|  | A C3 北面过道两侧文化墙 |  |  |  | 1
83 | 011207001036 | 碳金板造型文化墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40@600木方骨架 2.基层材料种类、规格:15厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边,led硅胶灯带（含消防门） |  | m2 | 320
84 | 011105006030 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 96
|  | A C3 其他 |  |  |  | 1
85 | 010103002001 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运，投标单位勘察现场后结合本项目情况自行考虑运距、装袋下楼等相关费用，结算综合单价不予调整 |  | 车 | 5
86 | 010101001009 | 工程整体保洁 | 1.工程整体保洁，投标单位勘察现场后结合本项目情况自行考虑相关费用，结算综合单价不予调整 |  | m2 | 1620
|  | A C3 北面过道两侧文化墙 |  |  |  | 1
87 | 011207001041 | 碳金板造型文化墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40@600木方骨架 2.基层材料种类、规格:15厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板，不锈钢条收边,led硅胶灯带（含消防门） |  | m2 | 320
88 | 011105006031 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 96
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A C3 其他 |  |  |  | 1
89 | 010103002003 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运，投标单位勘察现场后结合本项目情况自行考虑运距、装袋下楼等相关费用，结算综合单价不予调整 |  | 车 | 5
90 | 010101001026 | 工程整体保洁 | 1.工程整体保洁，投标单位勘察现场后结合本项目情况自行考虑相关费用，结算综合单价不予调整 |  | m2 | 1620
|  | A C2 |  |  |  | 1
|  | A C2 门头外立面改造 |  |  |  | 1
91 | 011610001001 | 原有窗户拆除 | 1.原有窗户拆除 |  | 项 | 1
92 | 010802001001 | 新做门套 | 1.新做304不锈钢门套，具体做法详图纸 |  | 项 | 1
93 | 010803001001 | 新做电动铝合金卷帘门 | 1.新做电动铝合金卷帘门，具体做法需满足现场实际使用及建设单位要求 |  | 项 | 1
94 | 011506003001 | 新做雨棚（钢架加夹胶玻璃） | 1新做雨棚（钢架加夹胶玻璃） 2.尺寸3150*1800 3.具体做法详图纸 |  | m2 | 5.7
95 | 011508004001 | 室外金属字及安装 | 1.室外金属字及安装，具体做法详图纸 |  | 项 | 1
|  | A C2 前室 |  |  |  | 1
96 | 011108001001 | 石材门槛石 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:投标单位勘察现场后自行考虑，需满足地面整体平整 2.贴结合层厚度、材料种类:m5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:100宽花岗岩 |  | m2 | 0.3
97 | 011102003002 | 800*800块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:投标单位勘察现场后自行考虑，需满足地面整体平整 2.结合层厚度、砂浆配合比:m5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖 |  | m2 | 24.27
98 | 011406001011 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 51.1
99 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 11.8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
100 | 011302001010 | 石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板，刷白色乳胶漆两底两面 4.嵌缝材料种类:清油封底、自粘胶带、防锈点漆 |  | m2 | 24.27
101 | 011210006011 | 吊挂石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:清油封底、自粘胶带、防锈点漆 |  | m2 | 3.6
102 | 010810001002 | 透明软帘 | 1.透明软帘（含轨道），具体做法详图纸 |  | m2 | 7.2
103 | 010101001015 | 卫生间门口包横梁 | 1.木工板框架外贴不锈钢 |  | 项 | 1
104 | 011304002001 | 空调孔 | 1.空调孔，具体做法详图纸 |  | 个 | 1
105 | 011304002002 | 简灯孔 | 1.简灯孔，具体做法详图纸 |  | 个 | 12
|  | A C2 复合机器人实验室 |  |  |  | 1
106 | 010101001014 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 671.6
107 | 011207001022 | 铝木纹长城板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻钢龙骨@1200mm，50副龙骨@400，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝木纹长城板面层、顶部侧面5厘碳金板（含消防暗门） 4.压条材料种类、规格:30*50黑色不锈钢包LED大屏 |  | m2 | 47.19
108 | 011208001004 | 碳金板柱面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻钢龙骨@1200mm，50副龙骨@400，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5厘碳金板（含消防暗门） 4.压条材料种类、规格:10mmT字型黑色铝合金压条 |  | m2 | 75.64
109 | 011406001013 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 110
110 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 114.8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
111 | 011302001011 | 铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*80间隔80，厚度1.0铝方通 |  | m2 | 671.6
112 | 011406001014 | 天棚抹灰面油漆 | 1.立邦乳胶漆（选色），局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 734.8
113 | 010810002009 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:侧面顶部18厘细工木板基层，5mm碳晶板饰面。下部18厘细工木板基层+单层石膏板窗帘盒刷白色乳胶漆两底两面。具体做法详图纸 |  | m | 83.6
114 | 011501001002 | 北面矮墙台面 | 1.木工板框架基层 2.石英石台面，含其他配套五金、倒角磨边等相关费用 |  | m | 33.8
115 | 011210006012 | 四周墙角雨水管包柱 | 1.木龙骨，石膏板基层，白色乳胶漆刷二遍 |  | 个 | 4
|  | A C2 门厅 |  |  |  | 1
116 | 010101001016 | 成品地胶地面保护（石膏板，含拆除清运） | 1.成品地胶地面保护（9.5mm石膏板整体铺设，含拆除清运） |  | m2 | 87.48
117 | 011207001023 | 铝木纹长城板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻钢龙骨@1200mm，50副龙骨@400，8mm拉筋、膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝木纹长城板面层、顶部侧面5厘碳金板（含消防暗门） 4.压条材料种类、规格:30*50黑色不锈钢包LED大屏 |  | m2 | 36.55
118 | 011406001015 | 墙面乳胶漆出新 | 1.白色立邦乳胶漆，局部批二遍腻子，所有乳胶漆刷二遍 |  | m2 | 129.88
119 | 011105006017 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚度黑色拉丝不锈钢踢脚 |  | m | 34.88
|  | A C2 其他 |  |  |  | 1
120 | 010103002002 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运，投标单位勘察现场后结合本项目情况自行考虑运距、装袋下楼等相关费用，结算综合单价不予调整 |  | 车 | 2
121 | 010101001013 | 工程整体保洁 | 1.工程整体保洁，投标单位勘察现场后结合本项目情况自行考虑相关费用，结算综合单价不予调整 |  | m2 | 783.35
分部分项合计
122 | 011701003001 | 装饰脚手架 | 1.装饰脚手架，投标单位勘察现场后自行考虑，结算价格不予调整 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 93790.21 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 93790.21
合 计 |  |  | 93790.21 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C C2教室 |  |  |  | 1
|  | C C2教室强电系统 |  |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.规格:PZ30(IP54) 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.:具体安装方式及箱体配置要求详见图纸设计 |  | 台 | 7
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL1配电箱 2.规格:PZ30(IP54) 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.:具体安装方式及箱体配置要求详见图纸设计 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL2配电箱 2.规格:PZ30(IP54) 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.:具体安装方式及箱体配置要求详见图纸设计 |  | 台 | 1
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条灯 2.规格:宽度80，高度35，双排24V灯带 3.:含金属软管、变压器、灯具配件等全部费用在内 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 305
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.:含金属软管、灯具配件等全部费用在内 3.:具体要求详见图纸设计 |  | 套 | 12
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 1
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 2
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔强墙插 2.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 14
9 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔集成插座 2.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 68
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 74
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 85
12 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:50*100 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 86
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3×10mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 65
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3×4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 275.65
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 62.85
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 462.94
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1672.22
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 671.74
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 85.13
|  | C C2教室弱电系统 |  |  |  | 1
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:150*100 3.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 7.7
21 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:50*100 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 86
22 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.类别:六类网络端口 3.:含模块 4.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 77
23 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 77
24 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 402.79
25 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:6类网线 2.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 2640
26 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类成品跳线 2.规格:15米 |  | 条 | 38
27 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 |  | 链路 | 77
|  | C C3教室 |  |  |  | 1
|  | C C3北教室强电系统 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:新增配电箱 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.:具体安装方式及箱体配置要求详见图纸设计 |  | 台 | 4
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条灯 2.规格:宽度80，高度35，双排24V灯带 3.:含金属软管、变压器、灯具配件等全部费用在内 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 548.4
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:硅胶灯带 2.:含金属软管、变压器、灯具配件等全部费用在内 3.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 50
31 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.安装形式:成套型 3.:具体要求详见图纸设计 |  | 套 | 9
32 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 6
33 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 1
34 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 4
35 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五孔强墙插 2.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 14
36 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:明装插座 2.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 210
37 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 181
38 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 235
39 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:50*100 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 100.23
40 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:25*50 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 6
41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 161.87
42 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 598.41
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
43 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1954.96
44 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 665.15
45 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 767.56
46 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3×10mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 80
|  | C C3北教室弱电系统 |  |  |  | 1
47 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜 2.规格:600×450 3.:12U网络机柜，内含隔板、PDU等 |  | 台 | 4
48 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.:满足现场实际需求 |  | 台 | 8
49 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:50*100 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 100.23
50 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:25*50 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 6
51 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.类别:六类网络端口 3.安装方式:墙插 4.:含模块 5.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 8
52 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:明装网络插座 2.类别:六类网络端口 3.安装方式:明装 4.:含模块 5.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 106
53 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 114
54 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 446.05
55 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:6类网线 2.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 2350
56 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:六类成品跳线 2.规格:3米 |  | 条 | 114
57 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 |  | 链路 | 114
|  | C C3南教室强电系统 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:新增配电箱 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.:具体安装方式及箱体配置要求详见图纸设计 |  | 台 | 6
59 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:LED大屏电箱 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.:具体安装方式及箱体配置要求详见图纸设计 |  | 台 | 1
60 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条灯 2.规格:宽度80，高度35，双排24V灯带 3.:含金属软管、变压器、灯具配件等全部费用在内 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 464.84
61 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:硅胶灯带 2.:含金属软管、变压器、灯具配件等全部费用在内 3.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 100
62 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.安装形式:成套型 3.:具体要求详见图纸设计 |  | 套 | 8
63 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 2
64 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 8
65 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:五孔强墙插 2.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 27
66 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:明装插座 2.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 132
67 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 139
68 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 169
69 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:50*100 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 145
70 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:25*50 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 62
71 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 222.92
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
72 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 601.25
73 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 2084.7
74 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 880.96
75 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 817.11
76 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3×10mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 24
77 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 72
|  | C C3南教室弱电系统 |  |  |  | 1
78 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜 2.规格:600×450 3.:12U网络机柜，内含隔板、PDU等 |  | 台 | 5
79 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.:满足现场实际需求 |  | 台 | 6
80 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:50*100 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 145
81 | 030411002011 | 线槽 | 1.名称:不锈钢压线槽 2.规格:25*50 3.:含固定安装 4.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 62
82 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.类别:六类网络端口 3.安装方式:墙插 4.:含模块 5.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 25
83 | 030502012008 | 信息插座 | 1.名称:明装网络插座 2.类别:六类网络端口 3.安装方式:明装 4.:含模块 5.:具体要求详见图纸设计 |  | 个 | 56
84 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像头 |  | 台 | 1
85 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 82
86 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.:包含管道施工过程中发生的开墙洞、防火封堵、开槽及修补等费用 |  | m | 482.51
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
87 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:6类网线 2.:具体要求详见图纸设计 |  | m | 1870
88 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:六类成品跳线 2.规格:3米 |  | 条 | 106
89 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 |  | 链路 | 106
分部分项合计
90 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 46316.99 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 46316.99
合 计 |  |  | 46316.99 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13