招　标　文　件

项目名称： 东校区地下车库道闸设备增补

项目编号：       2018-ZB-XC014

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   东校区地下车库道闸设备增补    项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2018-ZB-XC014。

- 项目名称：东校区地下车库道闸设备增补。

- 项目地点：江苏开放大学东校区（古平岗35-1号）。

- 供货期（供货+安装+调试）：35天。

- 项目预算：7.1万元人民币。

- 免费质保期：2年。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，请提供信用查询截图。

4、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

有意投标的投标人请在2018年 5 月 16 日下午17：00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“东校区地下车库道闸设备增补”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4 招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.5 投标文件递交

截止时间：2018年 5 月 17 日（星期 四 ）上午9：30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.6 开标时间及地点

开标时间：2018年 5 月 17 日（星期 四 ）上午9：30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏。

### 1.8 联系方式

1、技术咨询、现场勘查：

联系人：周锋。

联系电话：13705185680。

2、招标事务：

联系人：李老师。

电  话：025-86265605。

邮  编：210036。

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室。

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

- 投标函及开标一览表

- 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表（清单中须标注材料采用品牌）

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、安装及施工方案

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

- 投标报价为一次性报价方式，包括设计费、制作费、设备费、安装费、运输费、调试费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、人工服务及相关的各种税金等全部费用。

- 报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人据此作出的任何推论和理解不承担责任。

2、投标人自行现场勘查。

勘查地点：江苏开放大学东校区（古平岗35-1号）。

联系人：周锋。

联系电话：13705185680。

投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

未参加集中现场勘查的投标人请在开标前自行现场勘查。凡未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

### 2.5 评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组根据下列评审标准进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 技术 | 投标文件满足招标文件全部技术参数要求的，得20分。“★”项为必须满足项，任意一项不满足投标无效；“”项为次重要指标，有一项正偏离加2分，10分封顶；有一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 30 |
| 2.2 |  | 能够提供市级（含）以上公安车牌识别检测报告且识别率达到99%（含）以上，得5分（需提供检测报告扫描件）。 | 5 |
| 2.3 |  | 根据投标文件清单中材料设备品牌的先进性、配套性及分项价格的合理性进行评分。 优：10分； 良：7分； 一般：3分； 没有不得分。 | 10 |
| 4 | 业绩 | 提供2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标企业承揽类似项目业绩的成功案例（需提供合同和现场照片）打分,每提供一个业绩得5分,15分封顶。 | 15 |
| 5 | 服务 | 根据投标产品的个性化服务、本地化服务、售后服务承诺的故障响应、修复时间、升级保证等进行评价。 优：10分； 良：7分； 一般：3分； 没有不得分。 | 10 |

- 评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.6 投标保证金

无

### 2.7 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.8 无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.9 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.10 付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、合同签订后，货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同价的95%，尾款5%作为质保金一年后一次性付清。

### 第三部分  项目需求

### 3.1 项目清单

| 项目名称 | 设备材料 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地库出入口设备（1进1出） |  |  |  |  |
| 高速车牌识别道闸一体机 | 左定高速道闸 | 套 | 1 | - 道闸 ★ 技术要求： 具有防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强； 3米直杆抬落杆时间0.6秒的高速道闸； 具有防止砸车功能，即车在道闸下，接近感应区闸杆就不会下落，车辆离开后，闸杆自动下落； 具有遥控器、按钮和电脑控制等多种控制抬杆方式； 在停电或系统不能正常工作时，可以手动开启或关闭道闸； 具有断电后可抬杆功能，防止停电后道闸无法使用； 具有IE 访问维护、检修、调整参数，方便快捷； 具有手机APP云维护，快速实施售后维护； 具有运行次数、计数与检修提示； 具有运行日志与故障分析； 具有稀土永磁电机，高效绿色环保； 具有变频技术； 具有过热保护，防抬杆警报； 挡车器的遥控距离大于30米； 道闸联网后，可通过软件独立调节栏杆抬杆和落杆速度； 具备多种接口控制方式，可设置按钮开关、红外或无线遥控、电脑监控等； 具有雷达地感检测，无需切割地感线圈。 - 技术参数： 抬杆起落时间最快0.6秒； 道闸可适应闸杆类型：直杆、折杆、栅栏杆 含有线桌面遥控器 1个，无线遥控器2个； 控制方式：线控、遥控；停电时可手动快速起杆 外壳防护等级：室外IP54\室内IP52 环境温度：-30℃～70℃ 电源电压：85~132VAC 或 176~264VAC - 车牌识别摄像机 ★ 技术要求： 集成摄像机、补光灯及控制器于一体；具有联网、可脱机工作的功能。 具有多种车牌类型的准确认定，包括：蓝牌、黄牌、军车、警车、WJ车辆、个性化车牌、使领馆车牌、省港两地车牌等。 可以解决夜晚大灯情况，及雨雪干扰情况。 300万像素及其以上高清摄像机，图片自动水印防篡改功能， 脱机存储照片达1500张。 车牌识别率99%（提供产品质量检测中心认证证明复印件） 具备运动目标检测功能； 具备视频触发及地感信号触发抓拍功能； 具备视频同步闪光灯及车牌焦点曝光功能； 具备黑白名单控制道闸开启功能； 具有防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强； ★ 技术参数： 抓拍图片分辨率 300 万像素， 电子快门 1/30~1/10000 秒 抓拍车速 0-20km/h 视频压缩格式 H.264、MPEG4、MJPEG 码流分辨率1080P/30fps 单张识别速度 300 毫秒(平均识别时间) 可存储 1 万条白名单，脱机管理授权车辆自动抬杆 车牌识别率≥99% 车牌定位率≥99% |
|  | 通配型稀土力矩电机，直齿轮减速 |  |  |  |
|  | （第四代） 网络型控制主板 |  |  |  |
|  | 遥控器 |  |  |  |
|  | 3米直杆 |  |  |  |
|  | 工业级直流电源 |  |  |  |
|  | 夜晚红色灯带 |  |  |  |
|  | 嵌入式车牌识别- 控制高清网络摄像机 |  |  |  |
|  | 补光灯 |  |  |  |
|  | LCD显示屏 |  |  |  |
|  | 双路车辆检测器 |  |  |  |
|  | 地感线圈 |  |  |  |
| 高速车牌识别道闸一体机 | 左定高速道闸 | 套 | 1 |  |
|  | 通配型稀土力矩电机，直齿轮减速 |  |  |  |
|  | （第四代） 网络型控制主板 |  |  |  |
|  | 遥控器 |  |  |  |
|  | 工业级直流电源 |  |  |  |
|  | 夜晚红色灯带 |  |  |  |
|  | 嵌入式车牌识别- 控制高清网络摄像机 |  |  |  |
|  | 补光灯 |  |  |  |
|  | LCD显示屏 |  |  |  |
|  | 双路车辆检测器 |  |  |  |
|  | 地感线圈 |  |  |  |
|  | 高亮LED显示屏 | 台 | 1 | - LED显示屏 - 技术要求： 内置国标字库，字体字型丰富，显示方式多样。 TCP/IP通信协议，安装方便，外观平整，控制简单。 具有防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强； 支持语音播报。 - 技术参数： 通讯接口：TCP/IP(网口) 显示内容：可显示16个汉字或32个数字 显示方式：静止或滚动显示 - LED闪光灯 - 技术参数： 闪光强度:闪光强度软件可调节 最小闪光间隔:6次/2S(爆闪)；频闪可持续常亮 闪光回电时间:550ms 工作寿命:≥300万次 闪光持续时间:每接收一次触发信号，持续发光40ms 照射最佳距离：距灯正前方0--6米处可提供的照度为最佳亮度 |
| 对讲设备 | 对讲主机 | 台 | 1 |  |
|  | 对讲辅机 | 台 | 1 |  |
| 施工布线 | 通讯线 | 米 | 200 | RVV6*0.5 |
|  | 电源线 | 米 | 200 | RVV3*2.5 |
|  | 线管 | 米 | 200 |  |
|  | 网线 | 米 | 400 | 五类 |
|  | 交换机 | 个 | 2 | Dlink |
|  | 室外分线盒 | 个 | 4 |  |

注：1. ★为必须满足项，任意一项不满足则投标无效。

2. 投标人需提供技术参数表、设备清单及分项报价表（请标注品牌及型号）。

### 3.2 招标参数要求

招标项目要求为车牌自动识别管理系统。系统采用车牌、车型、车辆颜色等作为车辆出入停车场凭证，通过出入口识别车牌号来判断车辆进出场的权限、判断车辆的停放时间、以及所需缴纳的停车费。该项目可以实现车辆从快速进场、快速缴费、快速出场等全自动化智能停车服务。

### 3.2.1 技术规格及参数要求

- 出、入口的车牌识别摄像机采用嵌入式车牌识别技术，支持300万像素2048*1536分辨率；

- 出、入口的停车场设备采用道闸一体机，集成高清车牌识别摄像机、高速变频力矩道闸、超高亮 LED 四行显示屏、电子闪光灯为一体。

- 出、入口车牌识别摄像机采集车牌信息：车牌识别率≥99%（不包含无牌、严重污损因素）；

### 出、入口3米闸杆起落杆速度0.6秒；

- 从车辆身份信息确认放行到闸杆开启的相应时间≤2s

- 道闸一体机要求采用变频技术，节能环保。

- 触发方式，采用无需切割地感线圈的方式，对通过车辆进行高速检测。

3.2.2 系统功能要求

1、 基本功能要求

系统实现免介质进出场，识别出的车牌号码作为车场通行唯一凭证。

系统能够结合停车场云纠正平台，对出入库车辆的车牌号码进行综合矫正，提高准确度。

系统能够实时的显示停车场车位使用率，场内满位时自动关闭进口道闸，并作相关车位已满的提示。

系统可根据车牌号码对车辆按长期、固定时段、临时停车等进行分类管理，并生产相应报表

可记录所有进出车辆信息；统计进出口流量数据、车场总体收费情况、各个岗亭人员的收费情况及交接班情况、设备状况及故障等。

车辆车牌识别失败的情况下，能手动开启挡车器；系统能自动记录该行为发生的时间，通道编号，操作员等信息。

系统使用高速道闸，具有无线遥控功能。并且具备防砸车功能，避免误砸尾随车辆。

系统需要能生成停车场的日、周、月、季、年等财务报表和异地车辆统计报表，还应具有任何车辆的查询统计以及停车场的车位利用率分析等功能，并提供了多种功能的数据报表。

系统功能要求全面，软件功能强大、界面友好、易于操作，可根据不同人员设置不同的权限、不同的管理等级。

- 操作权限管理：系统应能对操作人员的授权和登录核准进行管理，通过设定操作权限，是不同级别的操作人员对系统有不同的操作权利。

- 车辆出入授权管理：系统应对车辆身份信息的录入、授权、变更、注销、延期、挂失等进行管理。

- 数据管理：系统应能实现对出/入场车辆事件、操作管理事件、出/入口设备工作状态灯信息管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能。

数据可手机到云服务器，并在云服务器进行处理；云服务器可管理停车场端的数据。

- 系统校时：与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有时钟校准功能；校准发起由中央管理单元完成。

- 图像比对：系统应能在同一界面上显示车辆和/或驾驶员的出入图片，提供比对以判断允许或禁止车辆通行。

- 对异常车辆的报警功能：当识别到已过期固定用户时，LED屏、语音发出报警提示；

- 系统可以通过网络远程控制挡车器开启或关闭功能

- 收费管理：系统应能够按照预置的收费标准和收费模式进行计费，并输出相应的报表；可打印相关收费信息作为缴费凭证。

- 支持岗亭收费、中央收费、移动终端收费、云收费等收费方式。

2、车牌识别和控制功能要求

- 车牌识别摄像机具备集成补光灯设计，高清摄像机自动补光采集出入库车辆的前部特征图像，自动识别车牌号码并记录车辆的前部全景图像，作为停车管理、停车收费、安全认证的原始数据，并以车牌号码作为数据标识进行信息数据管理。

- 具备运动目标检测功能；

- 具备视频触发连续识别及地感信号触发抓拍识别的功能；

- 具备视频同步闪光灯及车牌焦点曝光功能；

- 车牌识别率大于99%；

- 具备白名单控制道闸开启功能；

具备多种类车牌自动识别技术，可以识别中国车牌、韩国车牌、欧美车牌等国家的车牌。

- 能够结合停车场云纠正平台，对出入库车辆的车牌号码进行综合矫正，提高准确度。

- 采用神经网络+特征识别的双重算法，保证多种车牌类型的准确认定，进一步提高识别率。

- 能够对识别出的车牌进行畸变校准，并最终将识别出的车牌号码作为车场通行唯一凭证。

- 采用模糊识别算法解决个别字符判断错误问题，提高准确度。

3、车型识别功能要求

系统需采用多种识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车辆的颜色、车型，结合车牌及车型识别，能够保证车辆识别率不低于99%。对于某些“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆，通过车型、颜色识别后将照片归入“待选”名单，出场时人工比对照片进行收费；系统对无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配；车辆入场、出场进行车辆整体高清拍照，以备查询使用。

4、LED显示功能要求

LED 收费显示内容全面，包含：出入场时间、停放时长、月租车辆几天后到期、储值车辆的车牌、扣费和余额、临时车辆应缴金额和车牌号等相关信息，并配合语音播报，方便车主了解相关信息；

LED 剩余车位显示，可通过进出记录计算剩余车位；也可以通过对车为的视频识别并计算出剩余车位；整体或区域的剩余车位数可以显示在对应的引导屏上。

5、收费标准及缴费模式要求

- 收费标准软件设置为模块化设计，用户可根据不同时段、不同车型、不同用户类型等自行设置修改收费标准；

缴费模式应设置多端口接入，除现金外，还应支持会员积分缴费、微信支付、支付宝支付，中央收费、Pad收费、自助缴费机支付等多种交费方式。

- 自助缴费机，实现支付宝、二维码、现金等支付方式。

- 移动预约收费，有效解决上下班高峰时车辆排队缴费的拥堵问题。

- 可实现磁卡优惠、按时间优惠、按金额优惠，缴费小票优惠等多种优惠方式，并且支持优惠、免费原因的设定和查询。

6、 分级权限管理功能要求

系统软件需区分不同级别。不同级别的授权对应着进入软件系统的不同应用，不同授权的操作人员进入软件系统后，能实现相应的操作功能。

7、实时监控图像对比要求

- 系统中存储的进出车辆图像的图幅大小和清晰度、颜色等参数可自行设置。

- 车牌图像信息等可供有授权人员随时查询。

- 图像的总存储量根据硬盘容量大小而定，最少可保证留有一个月以上的车辆出入图片备查。

3.3.3 提倡实现的功能

- 系统缴费方式支持微信支付、支付宝支付，中央收费、ipad收费、自助缴费机支付等多种交费方式。

- 自助缴费机，实现支付宝、二维码、现金等支付方式。

- 移动预约收费，有效解决上下班高峰时车辆排队缴费的拥堵问题。

- 可实现磁卡优惠、按时间优惠、按金额优惠，缴费小票优惠等多种优惠方式，并且支持优惠/免费原因的设定和查询。

- 可通过手机APP对停车场进行进行监控和统计、故障诊断、车牌识别自动纠错，远程升级。

### 第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号 2018-ZB-XC014 的 东校区地下车库道闸设备增补 项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：      无       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的      %；

3、第二次付款：质保期满一年后无质量问题付清尾款。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方：江苏开放大学 （盖章）

地址： 江东北路399号

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

户名：

开户银行：

账号：

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |

日期：       年    月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

- 资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，法人代表授权书），营业执照应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、采购人根据采购项目的特殊要求规定的其他资质要求证明。

8、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

四、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我             （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权              （单位名称）的           （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为      号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月 	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：           年      月      日

技术偏离表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日

项目清单及分项报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日