食堂改造问题答疑

1、请明确本次是否包含一楼入口防盗门；回复：增加一樘1800\*2700双开防盗门，原防盗门拆除。

2、二楼木质门少一樘子母门1300\*2200；回复：增加一樘1300\*2200木质子母门。

3、楼梯改造后少一节扶手；回复：增加不锈钢扶手2.5米

4、请明确一楼原落地玻璃门拆除后如何改造；原门拆除，增加落地钢化玻璃隔断。

5、二楼目前考虑用推拉门作为隔断，因此需要在顶部增加钢架假梁用以支撑，造价较高，建议直接改为隔墙；回复：另见补充图纸

6、二楼地砖较新，建议取消二楼地砖新作清单条目。回复：取消

7、一楼隔墙是否遗漏？回复：是遗漏，需增加一道轻钢龙骨隔墙。

8、吊顶天棚是否有顶面灯槽？回复：按图是有灯槽，包含在吊顶中综合报价。

9、窗帘选用百叶还是窗帘？回复：经请示领导，最终决定还是为窗帘。