江苏开放大学  江苏城市职业学院

定淮门东校区消防工程改造招标公告

根据需要，江苏开放大学、江苏城市职业学院拟对定淮门东校区消防改造工程进行招标，欢迎符合条件的企业参与投标。

一、项目名称：江苏开放大学、江苏城市职业学院拟对定淮门东校区消防改造工程

二、项目内容及技术要求（以招标文件为准）：

该项工程包括：

1、1#教学楼新增室内消火栓系统；

2、2#教学楼增设室内消火栓系统；

3、图书馆及综合楼消火栓系统对接及系统维修；

4、图书馆西楼消火栓系统对接及系统维修；

5、实训楼屋顶增设稳压泵；

6、4号宿舍楼火灾报警系统更换（详细要求见标书）；

7、消防水带更换 ；

8、4号宿舍楼消防水泵更换。

三、资质要求

1、具有独立法人资格，注册资金500万元以上

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，具备消防设施工程专业设计乙级及以上资质，具备机电设备安装工程三级及以上资质。

5、项目经理资格要求为：注册建造师证机电工程二级(含)以上

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

7、有相关的维修改造业绩

四、标书送达截止时间：2013年7月19日17:00止。

五、接受投标地点及联系人

地点：江苏南京市江东北路399号江苏开放大学保卫处1017室。

联系人：丁老师，联系电话：025-86265500，13851764876

附件：招标文件

江苏开放大学   江苏城市职业学院

2013年7月9日

供应商参与投标确认函

江苏开放大学、江苏城市职业学院：

本单位确定将参与＿＿＿＿＿（标书编号）第＿＿＿＿＿ 项目的投标，并已在你网站上下载标书，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

江苏开放大学      江苏城市职业学院

招  标  文  件

招标项目名称：定淮门东校区消防工程改造

二○一三年七月九日

第一章 投标须知

| 招标单位 | 江苏开放大学 江苏城市职业学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 江苏开放大学、江苏城市职业学院定淮门东校区消防改造工程 |  |  |
| 项目地点 | 江苏开放大学、江苏城市职业学院定淮门东校区 |  |  |
| 联 系 人 | 丁老师 | 联系电话 | 025-86265500 |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 招标范围 | 东校区消防系统改造 |  |  |
| 承包方式 | 包工 | 工期 | 2013年8月25日前完工 |
| 现场踏勘 | 招标文件发放之日起三日内自行去现场踏勘 |  |  |
| 投标文件份数 | 壹套正本壹套副本 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：江苏开放大学定淮门校区保卫处1017室 地址：南京市江东北路399号 接收人：丁老师 投标截止时间： 2013年7月19日17:00止 |  |  |
| 开标地点 | 地点：江苏开放大学定淮门校区 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |

一、总    则

（一）项目概况

本次维修及改造招标范围：东校区的消防系统改造工程。

投标人需自行勘探现场。

（二）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括

1.1、 投标须知

1.2、 招标文件答疑与澄清

1.3、 投标文件格式

1.4、 评标方法

1.5、 技术要求

2、投标人应认真审阅招标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（四）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列方式：

投标人在网上看到招标文件信息后自行到现场勘察。 问题已书面的形式在投标截止日3天之前传真给招标人，招标人在投标截止日2天前回复给投标人。

2、所有问题的解答，将在2013年  月  日 时提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（五）招标文件的修改

1、在投标截止日期2天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件，修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、招标内容

（六）工程内容

6.1、本工程范围：

6.1.1、2#教学楼增设室内消火栓系统

6.1.2、1#教学楼新增室内消火栓系统

6.1.3、图书馆及综合楼消火栓系统对接及系统维修

6.1.4、图书馆西楼消火栓系统对接及系统维修

6.1.5、实训楼屋顶增设稳压泵

6.1.6、4号宿舍楼火灾报警系统设备更换

6.1.7、消防水带更换

6.1.8、消防水泵更换

6.2、投标单位资质要求

6.2.1、具有独立法人资格，注册资金500万元以上

6.2.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

6.2.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

6.2.4、具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，具备消防设施工程专业设计乙级及以上资质，具备机电设备安装工程三级及以上资质。

6.2.5、项目经理资格要求为：注册建造师证机电工程二级(含)以上

6.2.6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、投标报价

（七）投标报价

7.1、投标报价内容的价格体现：其应包括工程维护、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用以及招标文件中规定的各项费用。

7.2、投标报价方式：对各标段单独报价方式。

五、投标文件编制

（八）投标须知

8.1、投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标竞选结果如何，业主对上述费用不负任何责任。

8.2、投标人的投标书必须由其公司法定代表人或法定代表人授权人员的签字，没有签字的投标书将被业主拒绝。

8.3、投标人对工程现场进行现场考察，投标人应充分重视和仔细进行这种考察。一旦中标，考察即被认为其结果已经在投标文件中得到完全反映。现场考察费用由投标人自己承担，业主在投标人现场考察过程中不承担任何责任。

8.4、投标文件的份数和签署

8.4.1、投标人必须编制壹份投标文件“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.4.2、投标文件正本和副本均应打印，按具体要求由投标人加盖公章、骑缝章和法定代表人（或法定代表人委托的代理人）印鉴或签字。

8.4.3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

9、投标文件的递交

（1）投标人将投标文件的正本和副本必须完好密封，并在投标文件上正确标明“正本”或“副本”。

（2）所有封袋上都须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、日期。

（九）投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标书采用投标文件装订和包装的方式，壹份正本壹份副本。

- 投标文件包括：

- 投标函

- 法定代表人委托代理人的委托书

- 报价一览表

- 技术方案、计划安排

- 服务承诺书

- 营业执照复印件

- 资质证书复印件

- 近三年消防工程业绩

（十）评标方法（综合评估法）

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：65分 技术响应：17分 业绩：12分 售后服务： 6 分 其他评分因素：0分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标基准价计算方法 |  |  | 经评审合格的各有效投标人投标报价的算术平均值W的98%为基准价得满分，各有效投标人的投标报价每高于基准价的1%扣1分，每低于基准价的1%扣0.5分，不足部分用插入法计算（计算结果保留两位有效小数）。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 1 | 投标报价评分标准 （65）分 | 投标报价与基准价偏差 |  | 等于评标基准价（65）分 |
|  |  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（1）分 |
|  |  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（0.5）分 |
| 2 | 技术响应 （17）分 | 技术标准响应（5）分 |  | 所投产品技术指标全部满足招标文件中技术指标要求的得基本分5分，若技术参数出现负偏离，每有一项减1分，减完为止。 |
|  |  | 技术规格响应（5）分 |  | 所投设备的性能、品质、市场认可度、品牌知名度等情况进行评分。满分5分（好4-5分、一般2-3分、差1分） |
|  |  | 系统方案及施工组织设计（7）分 |  | （1）系统能够充分熟悉了解，满足先进性、安全性、适用性、可扩展、易管理的要求，系统架构可靠合理、新旧系统整合、无缝对接方案等技术方案说明完整透彻、准确，满分3分 （2）系统报价清单齐全、配置正确、所实现的功能等于或优于招标文件的要求，满分1分 （3）项目组织机构、管理班子的人员配备、素质及质量管理体系、安全管理体系，满分1分 （4）质量保证措施得力，满分0.5分 （5）施工进度计划和各阶段进度的保证措施，满分。0.5分 （6）安全保证措施以及与相关单位之间的配合协调以及出现险情及发生事故时的应急方案和抢险措施，满分0.5分 （7）各个阶段系统的测试方案、系统的验收方案，满分0.5分 |
| 3 | 业绩 （12）分 | 业绩（12）分 |  | 承接过中标金额在100万元及以上消防改造工程的项目，每个项目得3分，最多得12分。 以上业绩须提供合同原件或中标通知书，供核查。 以上业绩不可兼得。 |
| 4 | 售后服务 （6）分 | 售后保障 （2）分 |  | 投标单位为本地企业或在南京有分公司的企业，由厂家授权及质保承诺 得2分； |
|  |  | 售后保修（4）分 |  | 售后服务承诺、响应时间、培训、质保期等：4分 |

- （十一）定标及签定合同

- 11. 定标原则

- 11.1 评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出1～2名中标候选人。

- 11.2 招标人根据评委推荐有排序的中标候选人依法确定中标人，原则上将按评委对中标候选人的推荐顺序确定中标人，如有需要对中标候选人考察后确定中标人。

- 12. 中标通知

12.1 定标后,招标人将定标结果以书面或电话方式通知中标的投标人。

12.2 中标人收到中标通知后，须立即回复招标人，确认是否同意接受。若无回复，则在发出中标通知四天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，招标中止。

12.3 对于本次招投标的结果，招标人不做解释。

- 13. 签订合同

13.1在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

13.2中标人应按中标通知规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则给招标人造成损失的，投标人应承担赔偿责任，同时招标人可另选中标人或另行招标。

13.3招标结束后，招标方在投标有效期内将未中标单位的投标保证金无息退还，中标单位的投标保证金将转为履约保证金直至合同履行完毕。如中标人正常履行合同，在产品验收合格后，如数退还履约保证金，如中标人未遵守合同承诺给招标方造成较大损失的，除履约保证金作为违约金的一部分不予退还外，还将视违约情况予以经济处罚。

13.4招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 消防设施明细

| 第一项：2#教学楼新增室内消火栓系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消火栓箱 | SN65 | 套 | 23 |
| 2 | 试验消火栓 | SN65 | 套 | 1 |
| 3 | 排气阀 | DN25 | 套 | 1 |
| 4 | 明杆闸阀 | DN100 | 台 | 8 |
| 5 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 390 |
| 6 | 暗杆闸阀 | DN100 | 台 | 2 |
| 7 | 阀门井 |  | 个 | 1 |
| 8 | 钢卡 |  | 个 | 130 |
| 9 | 支架 |  | kg | 97.5 |
| 10 | 三油两布 |  | m | 132 |
| 11 | 弯头 | DN100 | 个 | 8 |
| 12 | 机械三通 | DN100 | 个 | 25 |
| 13 | 焊接法兰 | DN100 | 片 | 36 |
| 14 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 60 |
| 15 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 只 | 24 |
| 16 | 电线 | ZR-BV1.5mm2 | m | 1600 |
| 17 | 电缆 | ZR-KVV4×2.5mm2 | m | 100 |
| 18 | 开挖水泥路面 |  | m | 50 |
| 19 | 开挖水泥路面 |  | m | 60 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 100 |
| 第二项：1#教学楼新增室内消火栓系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消火栓箱 | SN65 | 套 | 17 |
| 2 | 试验消火栓 | SN65 | 套 | 1 |
| 3 | 排气阀 | DN25 | 套 | 1 |
| 4 | 明杆闸阀 | DN100 | 台 | 6 |
| 5 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 216 |
| 6 | 暗杆闸阀 | DN100 | 台 | 2 |
| 7 | 阀门井 |  | 个 | 2 |
| 8 | 支架 |  | kg | 54 |
| 9 | 三油两布 |  | m | 10 |
| 10 | 弯头 | DN100 | 个 | 6 |
| 11 | 机械三通 | DN100 | 个 | 19 |
| 12 | 焊接法兰 | DN100 | 片 | 16 |
| 13 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 45 |
| 14 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 只 | 18 |
| 15 | 电线 | ZR-BV1.5mm2 | m | 880 |
| 16 | 电缆 | ZR-KVV22-4×2.5mm2 | m | 50 |
| 17 | 开挖水泥路面 |  | m | 40 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 50 |
| 第三项：图书馆及综合楼消火栓系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 暗杆闸阀 | DN100 | 台 | 2 |
| 2 | 阀门井 |  | 个 | 1 |
| 3 | 三油两布 |  | m | 10 |
| 4 | 电缆 | ZR-KVV22-4×2.5mm2 | m | 150 |
| 5 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 400 |
| 6 | 电线 | ZR-BV1.5mm2 | m | 1600 |
| 7 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 10 |
| 8 | 开挖水泥路面 |  | m | 10 |
| 9 | 开挖水泥路面 |  | m | 120 |
| 10 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 120 |
| 第四项：图书馆西楼消火栓系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 暗杆闸阀 | DN100 | 台 | 2 |
| 2 | 阀门井 |  | 个 | 2 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 60 |
| 4 | 电线 | ZR-BV1.5mm2 | m | 240 |
| 5 | 三油两布 |  | m | 50 |
| 6 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 50 |
| 7 | 电缆 | ZR-KVV22-4×2.5mm2 | m | 50 |
| 8 | 开挖水泥路面 |  | m | 50 |
| 9 | 开挖水泥路面 |  | m | 50 |
| 10 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 50 |
| 第五项：实训楼屋顶增设稳压泵 |  |  |  |  |
| 1 | 稳压泵 | 3KW、5L/S、30m | 台 | 2 |
| 2 | 止回阀 | DN40 | 台 | 2 |
| 3 | 闸阀 | DN40 | 台 | 4 |
| 4 | 蝶阀 | DN40 | 台 | 1 |
| 5 | 气压罐 | 1000 | 个 | 1 |
| 6 | 电接点压力表 |  | 套 | 1 |
| 7 | 稳压泵电控箱 |  | 台 | 1 |
| 8 | 镀锌钢管 |  | m | 50 |
| 9 | 动力电缆 | YJV22-5×4mm2 | m | 100 |
| 10 | 动力电缆 | YJV22-5×4mm2 | m | 40 |
| 11 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 30 |
| 第六项：4号宿舍楼火灾报警系统更换 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-QG-GST5000 | 台 | 1 |
| 2 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 套 | 60 |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 只 | 20 |
| 4 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 只 | 126 |
| 5 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 只 | 20 |
| 6 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 只 | 12 |
| 7 | 消防广播主机 |  | 套 | 1 |
| 8 | 消防电话主机 |  | 套 | 1 |
| 9 | 消防电话分机 |  | 只 | 4 |
| 10 | 智能电源盘 | GST-LD-D02 | 台 | 1 |
| 11 | 声光报警器 | HX-100B | 只 | 20 |
| 12 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 套 | 137 |
| 13 | 动力电缆 | YJV22-5×10 | m | 300 |
| 14 | 控制电缆 | ZR-KVV22-2×2.5 | m | 300 |
| 15 | 控制电缆 | ZR-KVV22-10×2.5 | m | 300 |
| 16 | 控制电缆 | ZR-KVV22-12×2.5 | m | 600 |
| 17 | 防火门 |  | 樘 | 2 |
| 18 | 静电地板 |  | 平方 | 40 |
| 19 | 桥架 | 200×100 | m | 15 |
| 20 | 接地 |  | 项 | 1 |
| 21 | CRT图形显示装置 | GST-CRT | 套 | 1 |
| 22 | 消防应急照明 |  | 盏 | 1 |
| 第七项：消防水带更换 |  |  |  |  |
| 1 | 消防水带 |  | 套 | 140 |
| 第八项：4号宿舍楼消防水泵更换 |  |  |  |  |
| 1 | 消防水泵 | 37KW、20L/S、80m | 台 | 2 |
| 2 | 水泵电气控制柜 |  | 台 | 1 |
| 3 | 动力电缆 |  | m | 30 |

注：火灾报警控制器的品牌：海湾、松江、泰和安。

第二章 投标文件格式

- 一、投 标 函

招标人：江苏开放大学、江苏城市职业学院

- 根据已收到的                招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知后，愿以人民币             元（大写：            元整）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

- 我单位保证本工程符合国家质量优良标准及消防规范要求。

- 你方的招标文件和中标通知书及本投标文件将构成约束我们双方的合同，并用相关的法律和签订的合同来履行自己的责任和任务。

投标单位：（盖章）

委托代理人：（签字）

日期：2013年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的                （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                       （招标人）的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：                   年龄：

单位：                 部门：                   职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2013年    月    日