****

**招　标　文　件**

**项目名称：江苏开放大学新校区树木移栽和养护**

**项目编号： 2020-ZB-XC001**

**江苏开放大学**

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校 江苏开放大学新校区树木移栽和养护 项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1. 项目编号：2020-ZB-XC001。
2. 项目名称：江苏开放大学新校区树木移栽和养护。
3. 项目预算：19.99万元。
4. 项目服务期限：移栽30日历天，养护期为1年。
5. 项目说明：江苏开放大学新校区位于南京浦口区桥林街道，根据项目要求，将新校区征用土地的部分原始树木移栽至指定区域并进行养护。

### 1.2投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）企业须具有绿化工程或园林绿化施工等相关经营范围（以营业执照为准）。

3、本项目不接受联合体投标。

**1.3投标报名**

有意投标的投标人请在2020年3月25日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com 邮箱中，并在邮件标题中注明“江苏开放大学新校区树木移栽和养护”。

**重要提醒：根据学校防疫领导小组对疫情期间外来人员出入学校的规定，投标人在报名时必须提供拟参与本项目投标人（仅限1人）的具体姓名及联系方式，且当天需要通过手机扫码查询本人近14天行程轨迹，没有南京以外的旅行史，可凭本人身份证测温登记核对后进入校园，否则禁止进入校区参加投标。**

**凡未按要求报名者，学校不接受其投标。**

### 1.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

投标人现场勘查时，应充分了解现场情况。现场勘察结束后，应对甲方提供的工程量清单和要求，根据现场实际情况进行核算，如有异议请及时书面向招标人提出。

1. 由投标人自行现场勘查。

请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标采购项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

联系人：龚老师

联系电话：15358159319

**1.5招标文件获取**

即日起，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

**1.6投标文件递交**

截止时间：2020年3月26日下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼713会议室。

**重要提醒：根据学校防疫领导小组对疫情期间外来人员出入学校的规定，投标人在报名时必须提供拟参与本项目投标人（仅限1人）的具体姓名及联系方式，且当天需要通过手机扫码查询本人近14天行程轨迹，没有南京以外的旅行史，可凭本人身份证测温登记核对后进入校园，否则禁止进入校区参加投标。**

**1.7开标时间及地点**

开标时间：2020年3月26日下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼713会议室。

**1.8发布公告媒介**

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

### 1.9联系方式

1、技术咨询：

联系人：龚老师

联系电话：15358159319

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼707室

### 第二部分 投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

**2.2.1投标文件的一般构成**

1. 投标函及开标一览表
2. 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

**2.2.2投标文件的签署与封装**

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件应装订成册（胶封），列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括产品设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组根据评分规则对投标人进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分 因数** | **评审标准** | **分值** |
| 1 | 价格 | 评分采用低价优先方法，即满足招标文件要求的最低价的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2.1 | 施  工  方  案 | 评委根据供应商提供的项目总体技术方案、项目组织方案的合理性、完整性、针对性，以及与周边绿化景观的衔接、对接、实施计划安排的科学性等进行综合评分；  技术方案科学合理、结合实际，可操作性强，有完善的项目组织方案、实施计划，得8-10分；  技术方案、组织方案、实施计划等较为贴合本项目实际需求，能较好的满足要求得4-7分；  整体技术方案一般，可行性一般得0-3分。 | 10 |
| 2.2 | 评委根据供应商提供施工方案的可行性、先进性、合理性进行综合评分，主要包含：施工作业条件、施工作业措施、施工保障和配套措施等方面；  方案结合实际，科学合理，可操作性强，对于项目的重点、难点进行深层次分析并提出解决方案，各项措施及保障方案完善的得4-5分；  施工方案及各项保障措施齐全，较为贴合本项目实际需求，能较好的满足要求得2-3分；  施工方案及各项保障措施方案一般，可行性一般0-1分； | 5 |
| 2.3 | 评委根据供应商提供的绿化砍伐、苗木栽植、绿化提升及日常养护（含巡查、修剪、补植、浇水、卫生保洁等）方案进行综合评分；  投标人提供详细的方案及保障措施，方案确实可行，措施具体，针对性强的得4-5分；  投标人方案齐全，方案有可操作性，有较具体的流程得2-3分；  投标人方案较齐全，可行性一般的得0-1分； | 5 |
| 2.4 | 评委根据供应商提供的在道路周边安全疏导方案、安全保障措施、安全组织方案进行综合评分；  投标人提供详细的方案及保障措施，方案确实可行，措施具体，针对性强的得4-5分；  投标人方案齐全，方案有可操作性，有较具体的流程，得2-3分；  投标人方案较齐全，可行性一般的得0-1分； | 5 |
| 2.5 | 评委根据供应商提供的质量保证措施、突发事件应急处置方案进行综合评分；  投标人提供详细质量保证措施，针对各类突发事件、事故应急等具备完善的处理方案，得4-5分；  投标人方案齐全，方案有可操作性，有较具体的流程，得2-3分；  投标人方案较齐全，可行性一般的得0-1分； | 5 |
| 3 | 业绩 | 根据供应商自2017年至今承担的绿化移植工程业绩情况评分，每提供一个得2分，满分10分。（提供合同复印件。）合同原件备查，提供不全或没有提供的不得分。 | 10 |
| 4.1 | 信誉 | 供应商同时具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一个得2分（投标文件中必须提供证书彩色扫描件或该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站Http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，原件备查，否则不得分）。 | 6 |
| 4.2 | 供应商自2017年至今获得市级及以上绿化工程方面荣誉的每有一个得1分，该项最高得6分（提供相关证明材料，原件备查）。 | 6 |
| 4.3 | 供应商自2017年以来获得过政府部门颁发的“重合同守信用企业”或“守合同重信用”证书的得1分。  供应商获得AAA资信等级证书的得1分。  供应商获得绿化相关实用新型专利，每有一个得2分，最高6分。 | 8 |
| 5.1 | 技  术  实  力 | 供应商拟投入项目管理人员具有：造价工程师、施工员、质检员、安全员、材料员每提供一个得1分，造价工程师具备高级职称的加2分、中级及以下职称加1分，该项最多得7分（提供上述人员执业证或上岗证书和2019年9月至今6个月在本单位交纳社保证明复印件，原件备查，未提供或提供不全的不得分）。 | 7 |
| 5.2 | 评委根据供应商服务能力进行综合评分，拥有苗圃300-600亩得1分，600-1000亩得2分，1000亩以上得3分；（苗圃提供租赁合同或其他证明文件，原件备查）。 | 3 |

**说明：**

**中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业：**

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）对小型和微型企业的投标价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（<http://www.jsou.cn/>）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5投标保证金

无。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人做出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件附有招标人不能接受的条件；

4、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

5、有三项及以上技术指标负偏离的；

6、不响应招标文件规定的付款方式；

7、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9付款方式

### 签订合同后支付项目总价的30%，项目完成后支付项目总价的40%，一年养护期结束后支付最后30%尾款。

### 第三部分 项目需求

**3.1项目说明**

江苏开放大学新校区位于南京浦口区桥林街道，根据项目要求，将新校区征用土地的部分原始树木移栽至指定区域并进行养护。

**3.2 苗木移植服务具体要求如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品种** | **规格** | **数量** | **备注** |
| 1 | 香樟A | 胸径9-10cm | 31 |  |
| 2 | 香樟B | 胸径10-12cm | 9 |  |
| 3 | 香樟C | 胸径15-17cm | 22 |  |
| 4 | 香樟D | 胸径20cm | 4 |  |
| 5 | 香樟E | 胸径22-24cm | 11 |  |
| 6 | 香樟F | 胸径24-25cm | 7 |  |
| 7 | 香樟G | 胸径27cm | 5 |  |
| 8 | 香樟H | 胸径40cm | 1 |  |
| 9 | 紫薇A | 地径5-6cm | 78 |  |
| 10 | 紫薇B | 地径7-8cm | 28 |  |
| 11 | 紫薇C | 地径8-9cm | 154 |  |
| 12 | 紫薇D | 地径10cm | 12 |  |
| 13 | 桂花A | H2-2.5m，P2-2.5m | （现场较多） | 实测 |
| 14 | 桂花B | H3-4m,P2.5-3m | 62 |  |
| 15 | 桂花C | H4-5m,P3-4m | 28 |  |
| 16 | 桂花D | 独杆，D5-6cm | 8 |  |
| 17 | 桂花E | 独杆，D10cm | 1 |  |
| 18 | 桂花F | 独杆，D12-13cm | 63 |  |
| 19 | 桂花G | 独杆，D17-20cm | 6 |  |
| 20 | 栾树A | 胸径9-10cm | 9 |  |
| 21 | 栾树B | 胸径14cm | 2 |  |
| 22 | 银杏A | 胸径10cm | 1 |  |
| 23 | 银杏B | 胸径14-15cm | 2 |  |
| 24 | 雪松 | H≥10m，胸径22-24cm | 9 |  |
| 25 | 柏树 | H6-7m | 1 |  |
| 26 | 西府海棠 | 地径7-8cm | 4 |  |
| 27 | 高杆石楠 | 胸径8-10cm | 20 |  |
| 28 | 棕榈A | H2-3M | 7 |  |
| 29 | 棕榈B | H3-4M | 9 |  |
| 30 | 棕榈C | H5-6M | 3 |  |
| 31 | 深山含笑 | 胸径17cm | 1 |  |
| 32 | 白玉兰 | 胸径6-7 | 1 |  |

（1）将上表所列苗木根据国家相关技术要求、自身经验及苗木生长情况成功移植至指定区域；

（2）所有树种由专人负责进行挖苗，确保起挖树木的土球合格并进行草绳缠绕土球，栽植前进行修剪。修剪完毕后，由吊机装车并运至指定地点，再由吊车卸树种植。

（3）运输时做好防护，防止苗木受损；

（4）所有树木栽植前，由专人对土球涂抹适当的生根液，栽植完毕后，用杉木进行支撑，由专人负责各项养护（浇水、除草、治虫、施肥等），养护期为1年。

（5）做好苗木栽植后的各种措施，以保证其成活成型。本项目养护期1年，若有苗木未成活或被损坏，应及时免费补植同种类及同规格的苗木或者按照相同品质的苗木市场价进行赔偿。

3.服务期限：**服务期限为合同签订后30天内完成，具体进场以甲方书面通知为准**。

4.服务地点：**采购方指定地点**

**3.3 其他要求**

**1.若成交单位在服务期间移植苗木死亡的，成交单位须赔偿同种同等苗木。**

2.服务标准：合格。

### 第四部分 合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

**江苏开放大学合同专用条款**

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号2020-ZB-XC001 的 江苏开放大学新校区树木移栽和养护 项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、**货物及其数量、金额等**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费  质保期 | 交货  时间 |
| 1 |  | | 详见  招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | | 详见  招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。  ￥：元整 | | | | | | | | |
| 甲方 | | 联系人：  固定电话：移动电话： | | | | | | |
| 乙方 | | 联系人：  固定电话：移动电话： | | | | | | |

二**、交货地点：**

**三、验收**：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：无，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

**四、付款**：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 30 %。

2、项目完成后支付项目总价的40%，一年养护期结束后支付最后30%尾款。

**五、履约保证金：**按采购文件相关要求执行。

**六、合同纠纷处理：**本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理。

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**七、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**八、合同鉴证：**在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**九、组成本合同的文件包括：**

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**十、合同备案**

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

**甲方：****江苏开放大学****（盖章）**

地址：江东北路399号法定（授权）代表人：

二〇一年月日

**乙方：****（盖章）**

地址：法定（授权）代表人：

二〇一年月日

户名：

开户银行：

帐号：

### 第五部分投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

**项目编号:**

**项目名称：**

**投 标 人：**

**地 址：**

**电 话：**

**传 真：**

**授权代表：**

**手 机：**

**邮 箱：**

**二0️ 年 月 日**

一、**投标函**

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号 投标邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务）

代表 （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称: （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期: 年 月 日

1. **开标一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 |
|  | 大写：  小写： |
| 租赁期 |  |
| 供货期 |  |
| 投标人是否属于  小微企业 | （填写“是”或“否） |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

**资格性和符合性检查响应对照及评分索引表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性和符合性检查响应内容** | | **是否响应**  **（填是或者否）** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| **1** |  | |  |  |
| **2** |  | |  |  |
| **3** |  | |  |  |
| **4** |  | |  |  |
| **5** |  | |  |  |
| **6** |  | |  |  |
| **7** |  | |  |  |
| **评分项** | | | **在投标文件中的页码位置** | |
|  | | |  | |
|  | |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |

**三、****产品质保及服务承诺书**

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★**须明确说明所投设备的质保期、保修情况。**

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

**四、资格证明文件(供资质审查时使用)**

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

**五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料**

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

**投标单位法定代表人授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称）的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年 月 日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

**参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

声 明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**技术偏离表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年 月 日

**项目清单及分项报价表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：