江苏开放大学  江苏城市职业学院

定淮门东校区安防改造工程招标公告

根据需要，江苏开放大学、江苏城市职业学院拟对定淮门东校区安防系统升级改造工程进行招标，欢迎符合条件的企业参与投标。

一、项目名称：定淮门东校区安防系统改造工程

二、项目内容及技术要求（以招标文件为准）：

定淮门东校区安防监控系统数字化升级改造工程

三、资质要求

1、具有独立法人资格，注册资金500万元以上

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、具备建筑智能化设计与施工三级及以上资质，具备安防工程设计以施工三级及以上资质。

5、项目经理资格要求为：注册建造师证机电工程二级(含)以上

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

7、投标企业在高校校园安防工程类似业绩，需提供合同、验收报告（用户单位盖章认可，原件备查），并提供用户联系方式，以便核查。

四、标书送达截止时间：2013年7月19日17:00止。

五、接受投标地点及联系人

地点：江苏南京市江东北路399号江苏开放大学保卫处1017室。

联系人：丁老师，联系电话： 025-86265500，13851764876

附件：招标文件

江苏开放大学    江苏城市职业学院

2013年7月9日

供应商参与投标确认函

江苏开放大学、江苏城市职业学院：

本单位确定将参与＿＿＿＿＿（标书编号）第＿＿包＿＿＿项目的投标，并已在你网站上下载标书，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

江苏开放大学  江苏城市职业学院

招标文件

项目名称：定淮门东校区安防系统改造工程

二0一三年七月九日

第一部分    投标人须知

一、招标单位：江苏开放大学、江苏城市职业学院

二、招标项目：定淮门东校区安防系统升级改造工程

三、项目内容：

本次招标为江苏开放大学、江苏城市职业学院电子监控项目的供货、安装及其他相关服务（出厂检验、调试、验收、培训等，含中标后的施工图深化设计，土建及装饰设计配合，制造厂检验，系统软件的升级等）。

供货范围包括数字校园系统的硬件设备、相关软件、安装辅助材料、备品备件、测试设备及维护工具等。

(具体内容见技术要求及工程量清单)

四、项目地点：江苏开放大学校园内

五、工期要求：2013年8月25日前完工，按期保质保量完工。

六、质量要求：整个工程质保两年。

七、投标人须知

- 投标人应详细阅读本招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

招标单位不承担投标方在招投标过程中发生的一切费用，投标单位不论中标与否，招标单位不承担任何补偿，所有投标资料恕不奉还。

- 招标文件的澄清

投标人如需招标单位澄清招标文件的疑点，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、传真）向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答 ,答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

- 招标文件的补充或修正

- 在投标截止日两天以前的任何时间内，招标单位不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

- 对招标文件的补充或修正，应以书面形式通知所有投标人。

- 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标单位有权决定推迟投标的截止和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 投标企业资格要求

- 投标单位需要提供本单位相应的资质文件：经过年检有效的建筑智能化工程设计与施工二级以上资质、同时具备安防工程设计与施工二级及以上资质。

- 经过年检的工商营业执照（注册资金500万及以上）、企业资质证书、安全生产许可证、信用管理手册和建造师证书，所派出的项目经理必须具有国家三级及以上机电工程建造师资格注册证书，同时具有安全生产考核B证。

- 近年来投标企业在高校校园安防工程类似业绩，需提供合同、验收报告（用户单位盖章认可，原件备查），并提供用户联系方式，以便核查。

- 投标单位为本地企业或在南京有常驻办事处及维修服务机构（提供房产及租赁证明），充分保证售后服务时间在3小时以内。

- 投标单位应具有主要设备供应厂家针对该项目的专项授权及三年质保承诺。

- 投标单位应具备对原有校园安防系统进行改造扩容接入整合的能力，并将现有系统与原校园安防监控报警中心进行系统整合。

- 以上文件若为复印件需加盖单位公章并带原件备查。

- 投标报价

- 本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），投标报价应包括整个系统的设备材料供应、安装费用、各种风险费用、调试及检测费用、与原安防监控中心维保单位的接入配合费用、质保期内的维修、保养及售后服务费用以及投标单位认为需要的其他一切费用。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

- 投标报价按工程量清单报价，要有分项报价和设备材料数量及明细报价。投标单位应在投标文件中说明优惠条件、各项服务承诺（包修、保修期限为两年）等。

- 投标单位应在投标文件中将与本次招投标内容有关的所有主要设备材料配置清单做成详细列项（包括名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产地等），并据此投标报价（材料清单数量及推荐品牌不可改变），同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。

- 投标单位必须出具网络摄像机、磁盘阵列、液晶屏、管理平台软件等主要设备厂家针对该项目的专项授权及质保承诺。

- 投标人在填写投标报价表时，金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。所有报价及承诺须加盖单位公章，否则视为废标。

- 投标文件的组成

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 投标报价明细表

- 工程设计方案

- 施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容等）

- 投标单位在投标文件中应提供近年来安防工程业绩（已竣工验收，附合同50万及以上）、验收报告、联系人电话等，原件备查。

- 项目经理及主要施工管理人员名单、机电工程建造师证书，安全考核B证、一年来的社保证明。

- 企业资质证明文件（营业执照等）

- 产品授权书及质保承诺

- 投标文件的签署及其形式

- 投标文件一式三份，“正本”1份和“副本”2份，分别密封在两个文件袋内，并在文件袋上标明“正本”、“副本”字样，所有骑缝和密封处加盖单位公章。正本与副本之间有差异，以正本为准。

- 投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由授权代表在修改处签字或盖章。

- 投标

- 投标文件在招标单位规定的投标截止时间前送到招标单位指定地点。投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

- 自开标日起30天内，投标书保持有效。

- 开标

- 本次招标采用公开招标方式。

- 评标委员会由后勤处、财务处、审计处、保卫处等部门人员组成。

- 评标：

- 投标文件符合性鉴定

投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未符合招标文件的要求和密封的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；没有主要产品供应商授权的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标报价未按照招标人的要求编制，存在严重漏项的；

- 发现有资质挂靠或借用的。

- 审核报价

- 如果明细价格相加不等于汇总价格，以汇总价格为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准，修正单价。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准，修正单价。

- 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可能会就投标文件向投标单位提出询问，届时投标单位需要授权代表对相关问题于以澄清，授权代表应熟悉投标方案及设备。

- 评标办法

报价应充分考虑到高清数字安防系统接入校安防监控中心管理平台的兼容性及接入费用。

评标因素主要是：企业实力、业绩、资质、投标报价、产品性能、售后服务及评委认为应该考虑的因素。

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：65分 技术响应：17分 业绩：12分 售后服务： 6 分 其他评分因素：0分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标基准价计算方法 |  |  | 经评审合格的各有效投标人投标报价的算术平均值W的98%为基准价得满分，各有效投标人的投标报价每高于基准价的1%扣1分，每低于基准价的1%扣0.5分，不足部分用插入法计算（计算结果保留两位有效小数）。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 1 | 投标报价评分标准 （65）分 | 投标报价与基准价偏差 |  | 等于评标基准价（65）分 |
|  |  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（1）分 |
|  |  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（0.5）分 |
| 2 | 技术响应 （17）分 | 技术标准响应（5）分 |  | 所投产品技术指标全部满足招标文件中技术指标要求的得基本分5分，若技术参数出现负偏离，每有一项减1分，减完为止。 |
|  |  | 技术规格响应（5）分 |  | 所投设备的性能、品质、市场认可度、品牌知名度等情况进行评分。满分5分（好4-5分、一般2-3分、差1分） |
|  |  | 系统方案及施工组织设计（7）分 |  | （1）系统能够充分熟悉了解，满足先进性、安全性、适用性、可扩展、易管理的要求，系统架构可靠合理、新旧系统整合、无缝对接方案等技术方案说明完整透彻、准确，满分3分 （2）系统报价清单齐全、配置正确、所实现的功能等于或优于招标文件的要求，满分1分 （3）项目组织机构、管理班子的人员配备、素质及质量管理体系、安全管理体系，满分1分 （4）质量保证措施得力，满分0.5分 （5）施工进度计划和各阶段进度的保证措施，满分。0.5分 （6）安全保证措施以及与相关单位之间的配合协调以及出现险情及发生事故时的应急方案和抢险措施，满分0.5分 （7）各个阶段系统的测试方案、系统的验收方案，满分0.5分 |
| 3 | 业绩 （12）分 | 业绩（12）分 |  | 承接过中标金额在50万元及以上的数字化安防改造工程的项目，每个项目得3分，最多得12分。 以上业绩须提供合同原件或中标通知书，供核查。以上业绩不可兼得。 |
| 4 | 售后服务 （6）分 | 售后保障 （2）分 |  | 投标单位为本地企业或在南京有分公司的企业，由厂家授权及质保承诺 得2分； |
|  |  | 售后保修（4）分 |  | 售后服务承诺、响应时间、培训、质保期等：4分 |

- 定标

评委会评定中标单位后，将以书面或电话方式将结果通知所有的投标人。未中标的单位投标保证金1周内退回，中标单位投标保证金转为履约保证金。

中标人接到中标通知后须立即回复招标人,确认是否同意接受。若无回复，则在中标通知发出3天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，招标人将另行确定中标单位。

- 签定合同

在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。

- 中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、产品合格证书。进口设备还需提供有效时段的运输证明、报关证明等，以确保产品设备的品质。

第二部分    投标文件格式

  - 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____________(姓名)系___________________________（公司名称）的法定代表人，现授权委托____________(姓名)为我的授权委托人，以________________________(公司名称)的名义参加江苏开放大学安防系统升级改造工程的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再授权委托，特此授权。

授权委托人（签字）：

身份证号码:

部  门：                职  务：

单位（盖章）：

法人代表（印章）：

法人代表（签字）：

身份证号码:

日  期：         年     月     日

投  标  函

江苏开放大学、江苏城市职业学院：

根据贵校发出的安防系统升级改造工程招标文件的投标文件，签方代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________ （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本二份。

据此函，本签字代表宣布同意如下：

- 投标人已完全响应招标文件内容，投标方承接本工程的投标总价为人民币（投标价金额）：             （大写）￥              （小写）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任服务承诺。

- 投标人已详细审查全部招标文件(包括修改文件)及所有已提供的资料以及有关附件，投标人承诺递交的投标文件完全响应招标文件之内容。

- 投标人为本工程选配的项目经理是__________(姓名), 投标人承诺项目负责人的简历、工作业绩和建造师证书完全属实，在本工程项目实施期间不参与投标人其他工程项目建设。

- 投标人承诺工期    天，按时竣工投入使用。

- 本投标文件的投标有效期为自投标之日起30个日历日。

- 如果投标人在投标有效期期满之前撤回投标，其投标保证金将被没收。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标书有关的数据资料和文书材料，并对贵方可能不接受最低价投标和任何开标结果的产生表示理解和支持。

投标人名称(公司盖章)：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名:___________

职务:_________

授权代表签字：______________

日期：     年   月   日

  - 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                     ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人：（盖章）

日  期：      年  月  日

  - 开标一览表

投标人名称：________________________________

总投标报价表：

| 序号 | 内容 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东校区安防系统数字化升级改造工程 |  |
| 2 | 优惠承诺 |  |
| 3 | 投标有效期 | 30天 |

报价清单明细表(含税金)：

| 序号 | 内 容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |

投标人名称（公章）：_____________________________

授权代表签字：________________

日期：    年    月    日

### 五、技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评审时如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变

2、投标人应根据系统的功能、非功能、管理、售后、培训等内容逐条响应，并可针对具体列出明细

3、投标人根据系统方案添加的内容等也请列出

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，主要项目负偏离，废标。

### 六．项目主要技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 任职 年限 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、人员角色和人数由投标单位根据标书要求进行响应，上表中行数不够可自加。

2、上述人员要求提供单位社保缴费证明（加盖当地社会保障部门的公章，原件）

3、项目实施到位人员与投标人员名单一致性承诺，中标后必须与实际施工管理人员一致，否则按合同违约清场处理。

第三部分     技术要求

- 设计依据

GB/T50311-2000	《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》---

GB/T50314—2000	《智能建筑设计标准》

GB20815-2006		《视频安防监控数字录像设备》

GB50198-94		《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB50057-1994		《建筑物防雷设计规范》

GA50348		   《安全防范系统技术规范》

GA308-2001		《安全防范系统验收规则》

GA/T74-2000		《安全防范系统通用图形符号》

GA/T75-94			《安全防范工程程序与要求》

GA/T367-2001		《视频安防监控系统技术要求》

GB/T16796-1997	《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》

DB31/329.6-2006	《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》

- 设计原则

1、先进性

采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，系统集成化、模块化程度高，并保证5－8年不落后。

2、实用性

设计合理，构架简洁，功能完备，切合实际，提供清晰、简洁、友好的操作界面，操控简便、灵活，易学易用，便于管理和维护，能自动纠错和系统恢复，整个系统的操作简单、快捷、环节少，以保证操作者及有关领导熟练操作系统。

3、经济性

在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。

4、可靠性

采用成熟、稳定、完善和通用的技术设备，系统有升级能力和技术支持，能够保证全天候长期稳定运行，有完备的技术培训和质量保证体系。

5、安全性

系统、网络、设备、中心机房和前端设备不受病毒感染、黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏，具有高度的安全和保密性。

6、扩展性

系统、设备、接口的可扩展、可兼容性，系统是一个相对开放的系统，规模和功能应易于扩充，系统配套软件具有升级能力。

7、信息共享

采取适用、可靠的方法，提供不同级别的管理和查询服务，校区安防信息互通、互联，学校局域网内任意桌面PC机授权后可对系统的进行便捷查询访问。

8、规范性

由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工。

  - 需求说明

江苏开放大学安防系统升级改造工程主要是对定淮门校区机房进行改造及东校区安防系统进行数字化升级改造。分两个标段实施：

定淮门东校区安防系统改造工程主要对机房及前端摄像机进行数字化改造，中心机房采用9块55寸高清液晶监视进行拼接显示，在公共区域配置50只200万像素红外线网络摄像机、在宿舍配置70只130万像素摄像机进行监控。所有摄像机信号传输到监控中心，通过磁盘阵列进行录像、解码上墙控制、联网管理等。

# 系统功能要求

1.在监控中心安装9块55寸高清液晶大屏。

2.全部采用数字高清摄像机，带红外，夜晚清晰。

3.录像统一管理，采用磁盘整列，录像时间保证不少于30天，并可方便调取。

4.可使用平台软件或者操作键盘方便对大屏图像进行切换、控制。

5.前端设备统一采用由监控中心机房UPS供电，连接线缆统一采用6类网线,超过100米的，采用光缆进行传输。

6.摄像机立杆采用内外镀锌喷涂白色油漆，高度根据现场情况选择。

安防系统工程工作量清单

| 定淮门东校区安防监控系统数字化升级改造工作量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| 一、监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络存储系统、磁盘阵列 | 64位多核处理器，高速缓存4GB,阵列通道24盘位， 2个Intel10/100/1000千兆位以太网接口，带Fail-Over和Load-Balancing功能，支持热插拔硬盘 | BAXALL、华三、英飞拓等 | 2 | 台 |
| 2 | 企业级硬盘 | 3TB， 7200 RPM | 希捷等 | 48 | 台 |
| 3 | 数字监控管理软件平台 | 含流媒体模块、存储、管理、大屏模块、报警、门禁等，300路视频接入许可 | BAXALL、华三、英飞拓等 | 1 | 台 |
| 4 | 高清解码器 | 视频解码能力,8路1080P/16路720P解码输出上大屏 | BAXALL、华三、英飞拓等 | 1 | 台 |
| 5 | 服务器（流媒体服务器、存储服务器、管理服务器） | PowerEdge R710(Xeon E5620*2、内存16GB、硬盘600GB×3、RAID5、双千兆以太网、DVD-ROM、显存2GB、原装系统盘 | DELL、HP\联想等 | 1 | 台 |
| 6 | 1000M网络交换机，可网管 | 24个10/100M/1000M电口,12个1000M光纤口（含单模光纤模块） | 华三、华为、思科等 | 1 | 台 |
| 7 | 高性能管理电脑 | 酷睿4核I7,1TB硬盘，8GB内存、独立显卡、显存2GB，23”液晶，1000M网卡、DVD | DELL、HP、联想等 | 2 | 套 |
| 8 | 55寸DID超窄边高清标亮显示屏 | 55"超窄边LED拼接单元 ★包含超窄边Samsung TFT LCD-DID面板（显示模式16：9；屏幕对角线尺寸55"；★分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡；对比度3500：1；屏幕视角89°/89°/89°/89°；显示色彩8 bits-16.7M；响应时间8ms；★双边拼缝5.5mm；2路（BNC）输入/2路（BNC）环通输出1Vp-p 75Ω；1路S-video（Y/C）输入/1路（Y/C）环通输出；1路VGA（D-15针RGB）输入；1 路DVI-I输入；1路HDMI输入；1路Y,Pb,Pr（BNC×3 1080P向下兼容）输入；1路USB输入，影音播放接口（带软件升级功能）；1路RS232输入接口（RJ45）2路环通输出（RJ45）1路ISP和外接遥控接口（RJ45）；电源AC100～240V 50/60Hz；最大功耗 ≦250W，待机功耗小于2W；）、★内置嵌入式视频处理和拼接模块、电源、屏结构件；★公安部检测报告，国家强制3C认证，节能认证 | MYWAY、创维、三星等 | 9 | 台 |
| 9 | 图像拼接控制器 | 满足输入信号(16路入16出VGA矩阵,32路入32路出视频矩阵)可实现任意拼接组合,实现单屏拼接、跨屏拼接、多屏拼接、屏幕拉伸、缩放、漫游、叠加等功能 | MYWAY、创维、三星等 | 1 | 套 |
| 10 | 拼接控制软件 | 拼接控制器配套 | MYWAY、创维、三星等 | 1 | 套 |
| 11 | VGA宽带信号分配器 | MVGA1x4 | MYWAY、创维、三星等 | 3 | 套 |
| 12 | 屏幕墙，钢制 | 4m*3.5m*0.7m | 定做 | 1 | 套 |
| 13 | 操作台，钢结构实木面板 | 平板式,4单元 | 定做 | 1 | 项 |
| 14 | 不间断电源UPS | 三进三出带隔离变压器，6KW，60分钟延时，含12V100AH 16节 | 山特、APC、艾默生等 | 1 | 台 |
| 15 | UPS电池 | 12V100AH | 山特、APC、艾默生等 | 16 | 节 |
| 二、前端高清摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线高清网络宽动态摄像机（枪机） | 1/3" Progressive Scan CMOS传感器,200万像素，2.8-9mm镜头，120Db宽动态，最低照度彩色0.1Lux@（F1.2 AGC ON）;黑白0.001Lux@（F1.2 AGC ON）、标准H.264MainProfile编码、双码流、最高分辨率1920*1080、带42颗红外灯、50m红外线有效距离，供电方式：DC12V/3A | BAXALL、华三、英飞拓等 | 50 | 台 |
| 2 | 红外线高清网络宽动态摄像机(半球) | 1/3" Progressive Scan CMOS传感器,130万像素，2.8-9mm镜头，120Db宽动态，最低照度彩色0.1Lux@（F1.2 AGC ON）;黑白0.001Lux@（F1.2 AGC ON）、标准H.264MainProfile编码、双码流、最高分辨率720P、带42颗红外灯、30m红外线有效距离，供电方式：DC12V/3A | BAXALL、华三、英飞拓等 | 70 | 台 |
| 3 | 供电电源 | 12V5A | 国产 | 120 | 套 |
| 4 | 摄像机支架 |  | 定做 | 120 | 只 |
| 5 | 摄像机立杆，含法兰基础浇筑 | ∮114热镀锌钢管，3m，带防雷避雷接地装置，接地小于4欧姆 | 定做 | 25 | 根 |
| 6 | 网络交换机 | 16个10/100M/1000M,2个SPF光纤口 | 华三、华为、思科等 | 20 | 台 |
| 7 | 单模光纤模块 | 单模 | 华三等 | 22 | 只 |
| 8 | 光纤收发器 | 单模单芯 10/100Mbps | 华三等 | 16 | 只 |
| 9 | 光纤收发器 | 单模单芯 1000Mbps | 华三等 | 8 | 只 |
| 三、光缆、线路及辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV3X1.5 | 天诚、江扬、联通等 | 5000 | 米 |
| 2 | 六类网线 | 8芯双绞,室外防水 | AMP\康普、TCL等 | 35 | 箱 |
| 3 | 聚乙烯PE软管 | Φ32 | 国标 | 4000 | 米 |
| 4 | 24芯室外单模光缆 | 24芯 | 武汉长飞、AMP、康普等 | 1200 | 米 |
| 5 | 6芯室外单模光缆 | 6芯 | 武汉长飞、AMP、康普等 | 5000 | 米 |
| 6 | 光纤尾线 | ST | 同上 | 50 | 根 |
| 7 | 光纤跳线 | FC-ST,3M | 同上 | 50 | 根 |
| 8 | 耦合器 | ST型 | 同上 | 100 | 只 |
| 9 | 光纤终端盒，4口 | 4口 | 同上 | 12 | 只 |
| 10 | 光纤终端盒，24口 | 24口 | 同上 | 2 | 只 |
| 11 | 光纤熔接 | ST型 | 同上 | 120 | 点 |
| 12 | 室外控制箱 | LHW600*500*300，混凝土基座，含风扇、插座等 | 定做 | 12 | 套 |
| 13 | 破泥清马路、挖土、埋管回填 | 50cm以下，含管井及井盖 | 国产 | 100 | 米 |
| 14 | 室外土建（挖沟、埋管、回填） | 50cm深,含管井及井盖 | 国产 | 2000 | 米 |
| 15 | 镀锌钢管 | ∮100 | 国产 | 100 | 米 |
| 16 | 抗静电地板 | 600*600*35 | 国产 | 45 | 平方 |
| 17 | 辅助材料 | 插头座、开关、接插件、连接件及不可预见因素等 | 国产 | 1 | 项 |