招　标　文　件

项目名称：    中央空调室内风机盘管

项目编号：        2017-ZB-XC063

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   中央空调室内风机盘管    项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2017-ZB-XC063。

- 项目名称：中央空调室内风机盘管。

- 项目地点：江苏开放大学定淮门校区（江东北路399号）。

- 供货及工期：供货期20天，施工工期20天。

- 项目预算：20万元人民币。

- 免费质保期：自调试验收日起不少于一年。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

截止时有意投标的投标人请在2017年 12 月 14 日上午9:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“中央空调室内风机盘管”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4 招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.5 现场勘查

由招标人集中组织现场勘查。凡未参加集中现场勘查者，学校不接受其投标。

勘查时间：2017年 12 月 14 日 上午9：00。

勘查地点：南京市鼓楼区江东北路399号 江苏开放大学。（详情见招标文件）

### 1.6 投标文件递交

截止时间：2017年 12 月 19 日（星期 二 ）下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7 开标时间及地点

开标时间：2017年 12 月 19 日（星期 二 ）下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.8 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏。

### 1.9 联系方式

1、技术咨询、现场勘查：

联系人：张老师

联系电话：025-86265601 / 15358159619

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

- 投标函及开标一览表

- 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表（清单上须标注设备采用品牌）

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、安装及施工方案

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

- 投标报价为一次性报价方式，包括设计费、制作费、设备费、安装费、运输费、调试费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、人工服务及相关的各种税金等全部费用。

- 报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人据此作出的任何推论和理解不承担责任。

2、由招标人集中组织现场勘查。

勘查时间：2017年 12 月 14 日 上午9：00。

勘查地点：南京市鼓楼区江东北路399号 江苏开放大学。

联系人：张老师。

联系电话：025-86265601 / 15358159619。

投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

凡未参加集中现场勘查者，学校不接受其投标。

### 2.5 评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。如合格投标人少于三家，则本次招标无效,

2、评标工作小组根据下列评审标准进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 根据投标文件提供的设备技术参数是否符合招标文件要求打分， 全部符合要求的，得20分，一项不符合扣5分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 |  | 根据投标人提供材料设备的品牌、型号的先进性、合理性、配套性打分。 优10-7分，良6-4分，一般3-1分，没有标注品牌或生产厂家不得分。 | 10 |
| 3 | 业绩 | 依据投标人提供的2015年1月1日至今承担中央空调室内风机盘管项目的成功案例合同，每一个有效案例5分，最高15分。 | 15 |
| 4 | 陈述 答辩 | 投标人针对我校中央空调室内风机盘管的现状及解决方案，进行陈述和答辩（3分钟以内）。 优15-11分，良10-6分，一般5-1分。 | 15 |
| 5.1 | 服务 及质保 | 根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、在南京有无本地化服务等）打分。 优6-5分，良4-3分，一般2-1分，没有不得分。 | 6 |
| 5.2 |  | 质保期一年不得分，每增加一年得2分，最多得4分。 | 4 |

- 评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.6 投标保证金

无

### 2.7 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.8 无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.9 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.10 付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、合同签订后，支付合同价的30%，货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同价的65% ，尾款5%作为质保金一年后一次性付清。

### 第三部分  项目需求

### 3.1 项目概况

该项目位于江苏省南京市鼓楼区江东北路399号，江苏开放大学定淮门校区。

行政楼水系统中央空调已经安装使用多年，室内风机盘管的送风量和送风压力都有较大的衰减，影响空调制冷/制热效果，需要更换新的风机盘管送风部分设备（风机背板含固定背板、蜗壳、叶轮、风机电机），由于原来风机盘管早已停产，新的风机盘管背板尺寸与原来不符，需要根据原来风机盘管背板来定制新的风机盘管背板，原来回风软管脱落的重新接回去，在回风口开孔四周加固定木框。对应面积发生变化的，更换新的风机盘管来满足房间的空调负荷需求。

现需对室内风机盘管机组设备进行全面检查，维护，更换风机背板，在更换风机背板同时，清洗风机盘管的表冷器、整修风机盘管回风箱，连接修复回风软管和在吊顶天花板开孔四周加装木框来连接风口和回风软管。

### 3.2 采购内容及要求

- 采购内容

1、风机盘管的风机背板更换：160套。

其中：行政大楼145套，技术支持中心15套。

由于风机盘管安装的年代久远，原来的风机盘管已经停产，现生产的型号背板尺寸与原来的不一样，需要按照原来风机盘管的尺寸，定制与原来风机背板一致的产品。（包含风机电机、蜗壳、叶轮、国定用背板等）。

2、连接安装回风保温软管190台，回风口增加木框。

3、更换阀门、过滤器、软接，压力等级为16KG。

4、室内空调风机背板更换和测量清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管风机背板 | 套 | 160 |  |  | 定制、含电机、风机、蜗壳、固定背板 |
| 2 | 回风箱拆卸 | 台 | 160 |  |  | 人工费 |
| 3 | 回风箱安装 | 台 | 160 |  |  | 人工费 |
| 4 | 风机盘管风机背板拆卸 | 台 | 160 |  |  | 人工费 |
| 5 | 风机盘管风机背板安装 | 台 | 160 |  |  | 人工费 |
| 6 | 回风软管拆卸 | 台 | 160 |  |  | 人工费 |
| 7 | 回风软管安装 | 台 | 190 |  |  | 人工费 |
| 8 | 回风口固定木框 | 只 | 190 |  |  | 含材料、人工 |
| 9 | 定制回风软管 | 只 | 30 |  |  | 材料 |
| 10 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 1700CMH风机盘管 | 台 | 2 |  |  | 设备费用 |
| 12 | 风管出风软接1500x150 | 只 | 2 |  |  | 双层玻纤布 带保温 |
| 13 | 风管回风软接1500x180 | 只 | 2 |  |  | 双层玻纤布 带保温 |
| 14 | 风管送风软接400x400 | 只 | 4 |  |  | 双层玻纤布带保温 |
| 15 | 镀锌钢板风管 0.75 | ㎡ | 32 |  |  | 含材料、人工 |
| 16 | 风管B1级橡塑保温 20mm | ㎡ | 38 |  |  | 材料费用 |
| 17 | 风管保温安装 | ㎡ | 38 |  |  | 人工费 |
| 18 | ABS回风口 1200x300 | 只 | 2 |  |  | 定制、含材料、人工 |
| 19 | ABS出风口 400x400 | 只 | 4 |  |  | 定制、含材料、人工 |
| 20 | 风机盘管吊装减震支架 | 付 | 2 |  |  | 含弹簧减震器 |
| 21 | 风机盘管拆卸 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 22 | 风机盘管吊装 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 23 | 不锈钢软接 DN25 | 支 | 4 |  |  | 埃美柯 |
| 24 | “Y”过滤器 DN25 | 只 | 2 |  |  | 埃美柯 |
| 25 | 电动二通阀 DN25 | 只 | 2 |  |  | 埃美柯 |
| 26 | 铜闸阀 DN25 | 只 | 4 |  |  | 埃美柯 |
| 27 | 水管保温 | 项 | 1 |  |  | 材料、人工 |
| 28 | 项目总预算（含税） |  |  |  |  |  |

- 采购要求

1、投标设备中各型号风机背板的送风量和风压不得小于招标文件中确定的设备的风量和风压，原则上不接受负偏差。对正、负偏差偏离值较大的，投标单位可在投标前向招标单位提出。待招标单位论证后，做出统一答复确认。

2、特别提醒：

（1）更换风机背板的风机电机型号要与原来风机盘管的型号相符。风机电机的使用电源为：220V-50HZ，电机通过3C认证，可使用原来温控器控制。

（2）风机盘管风机背板的更换，具体的分布位置和数量原则上按招标单位提供的参考方案执行。中标单位签约前，应在3日内对所有旧机数量、状况、布置位置等进行核定。

（3）投标产品的设备及安装按照现场的现有空间进行计算，不允许超出现场的安装尺寸。

（4）投标人必须严格按照所提供的设备材料清单材料进行报价，空调系统不得自己进行更改设计。

### 3.3 技术要求

1、更换风机背板要求:

在风机盘管高、中、低三挡运行时，测试高速挡和中速挡风机盘管的送风量，和风机盘管铭牌上核定的风量进行比较，对风量衰减超过15%的风机盘管更换整个风机背板。

原来风机电机已经损坏，风机电机运行时有噪音的更换风机背板。

2、工程技术要求：

（1）施工时需要的水、电和矿棉板、吊顶矿棉板由招标人提供：需投标人以书面形式提出要求，其他为交钥匙工程。

（2）施工作业时间根据作业房间的位置和使用功能不同，在施工前将施工作业计划提前5天，报学校后勤处，由后勤处和学校各个办公室沟通许可后，根据约定的施工时间施工。

（3）施工时需要更换的风机盘管背板的风机盘管，在更换风机背板同时，清洗风机盘管的表冷器、整修风机盘管回风箱，连接修复回风软管和在吊顶天花板开孔四周加装木框来连接风口和回风软管。

（4）更换风机背板后的风机盘管带回风箱静压要求50Pa。同时风机盘管的送风量必须达到风机盘管铭牌核定的风量95%以上。具体核定的风量如下：

高档风量：PF-68WA  680m³/h；PF-85WA  850m³/h；PF-102WA  1030m³/h；

PF-136WA  1360m³/h；PF-170WA  1700m³/h；PF-204WA  2040m³/h；

中档风量：PF-68WA  510m³/h；PF-85WA  640m³/h；PF-102WA  650m³/h；

PF-136WA  1020m³/h；PF-170WA  1275m³/h；PF-204WA  1530m³/h；

（5）更换风机背板后风机盘管运行的噪音不能大于噪音的标准值：

高档风速噪音：PF-68WA  41dB（A）；PF-85WA  43dB（A）；PF-102WA  45dB（A）；

PF-136WA  46dB（A）；PF-170WA  48dB（A）；PF-204WA  50dB（A）；

中档风速噪音：PF-68WA  34dB（A）；PF-85WA  35dB（A）；PF-102WA  37dB（A）；

PF-136WA  37dB（A）；PF-170WA  38dB（A）；PF-204WA  39dB（A）；

（6）更换的风机盘管电机需要有3C认证，电机的高中低三挡调速可以用原来的风机盘管温控器控制。风机电机功率：

PF-68WA  ≥84W；PF-85WA  ≥100W；PF-102WA  ≥118W；

PF-136WA  ≥174W；PF-170WA ≥210W；PF-204WA  ≥250W；

（7）由于现在使用的风机盘管的型号早已停产，此次更换风机盘管背板需要根据现场风机的实际尺寸来定制风机固定背板，叶轮，蜗壳，配置风机电机来组成更换风机背板，现场需要开模等费用由投标方承担，费用直接算在风机背板的单价中，不单列磨具的费用。

（8）风机电机使用铜转子电机，电机的防护等级不低于IP44，轴承为进口SKF或NSK型。电机轴承经调质与硬铬特殊处理经久耐用。

（9）风机背板叶轮使用灌流叶片, 采用特制低转速、低噪音马达驱动，风量大、振动小。风机背板均经过严格的动、静平衡实验，以获得最佳的风机工作点、风机效率和噪声级。

3、投标人所供设备须为技术先进、成熟可靠的产品，设备的结构设计应紧凑合理、装拆方便、外形美观、运行平稳，使用寿命不低于5年。

### 3.4 施工周期及风险责任

合同签订后支付定金，中标人接采购方通知后一周内进场施工，30日内安装调试完毕。

在未交货验收之前，卖方应承担产品的全部风险责任。

### 3.5 验收标准及要求

1、供方应严格按照招标文件的有关规定和投标文件承诺提供合格的产品。

2、每项产品均应有出厂检验合格证，有安装使用说明书和保修卡。

3、设备初验收发现质量问题或与招标文件不符，中标人负责免费退换，并承担相关费用。设备安装完毕后，经有关专家验收，发现设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担；给采购人造成损失的，同时赔偿相应损失。

4、设备的到货验收包括：数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

5、验收标准：符合国家相关政策法规标准，符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其它指标；设备经调试，并经管道压力测试合格，运行正常。

6、中标方自行承担中标后至交验合格期间的市场价格调整风险。

7、需方提供设备保管场所。

8、提供设备免费保修期为调试验收日起不少于12个月。

### 3.6 售后服务

1、应积极配合使用单位进行现场安装、调试，免收一切费用，直至用户满意。

2、中标人负责使用单位维护人员的免费技术培训，并提供相关支持资料。

3、保修期内除人为、自然灾害（地震、洪水等）损坏外，需全部免费保修。保修期满后只收取被损坏原件的成本费。

4、服务响应时间：保证在4小时内响应故障通知，并保证在48小时维修到位，如遇配件更换5天之内到位，以确保设备正常运转。

### 3.7 其他要求

1、本招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效应。

2、招标单位只负担施工临时用电、用水。

3、合同签订后，中标单位要立即派员到施工现场查验是否具备安装条件，提前安排并做好安装前的准备工作。招标单位支付订金后，中标单位要在第一时间进场安装。

4、采购、安装施工工程中的未尽事宜原则上应包含在工程报价中。

5、安装过程中，要及时向招标单位工程负责人说明施工方案，征得同意后方可施工。

6、工程总体要本着经济、合理、美观、耐用的原则，性价比要高，整体设计要合理。

7、工程施工期间，要保持施工现场的清洁，垃圾要及时清理。

8、保护好已完工程。如有损坏，修复的费用由中标单位承担。

### 第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号 2017-ZB-XC063 的 中央空调室内风机盘管 项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：      无       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的      %；

3、第二次付款：质保期满一年后无质量问题付清尾款。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方：江苏开放大学 （盖章）

地址： 江东北路399号

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

户名：

开户银行：

账号：

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |

日期：       年    月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

- 资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，法人代表授权书）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

四、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我             （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权              （单位名称）的           （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为      号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月 	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：           年      月      日