总  说  明

工程名称：十六楼会议室装修改造工程   第1页共2页

- 工程概况： - 江苏开放大学十五楼会议室装修改造工程，工程地点位于南京市江东北路399号。施工现场的实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等须各家投标单位认真考察熟悉现场。 - 招标控制价报价范围。 - 施工图及工程量清单范围内的装饰工程，详见图纸及招标文件(空调及消防工程除外)。 - 招标控制价编制依据。 - 1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》； - 2、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》 - 3、 江苏开放大学提供的由南京装饰联合有限公司设计的15楼会议室图纸。 - 其他须说明的问题。 - 1、为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2010局部修订)的要求，施工的材料，必须符合相应的国家强制性标准。 - 2、本工程室内装修必须采用E0级别人造板材及饰面人造木板；木饰面板、木质门、组合柜均采用成品免漆饰面板，禁止现场喷涂（油漆）。 - 3、乳胶漆采用绿色环保的叔碳乳胶漆。 - 4、投标人应参考招标人指定品牌一览表规定的品牌及质量要求报价；如使用其他品牌时，应提供充分依据，证明使用的材料质量高于或相当于本品牌产品，否则其投标文件有可能被拒绝。没有品牌要求的材料自行报价，中标后不调整。投标人在投标时必须注明主要材料品牌及规格，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用。工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。 - 5、投标人可根据施工组织设计采用的施工方案调整措施项目清单的内容，投标报价应满足规范及地方法规的要求，所发生的费用计入报价；安全文明措施费属于不可竞争费用，结算时按相关文件规定的要求执行，其余措施项目费用结算时不调整。 - 6、因本工程拆除部分的工程量不大，其建筑垃圾外运及垃圾倒置场费由投标人自行考虑计入报价，施工过程中不再调整，应包含但不局限于清单中列明的拆除的项目。 - 7、投标人必须到施工现场进行现场实地踏勘，充分了解其施工环境及其他足以影响承包价及工期的因素，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内。 - 8、工程竣工后，必须进行室内环境检测，费用列入其他项目清单部分的专业工程暂估价。凡室内环境检测不合格，不予竣工验收。 - 工程检测合格后，费用结算时按实结算。否则承担违约责任。 - 乙供材料参考品牌一览表 - （请参考此表，在投标文件中列出“本工程采用材料品牌一览表”） - 序号; - 材料名称; - 品牌; - 规格. - 1; - 乳胶漆; - 立邦净味全效、美国大师臻远、多乐士抗甲醛5合1. - 2; - 人造板材及饰面人造木板; - 兔宝宝、莫干山、百源 E0级; - E0级. - 3; - 复合地板; - 安心、圣象、大自然; - 12mm. - 4; - 墙纸; - 玉兰、欧亚、瑞宝; - 糯米胶水. - 5; - 石膏板; - 龙牌、可耐福、拉法基. - 6; - 铝塑板; - 吉祥、蓝天七色、吉塑; - 4mm15丝. - 7; - PU装饰革; - 金德利、凰超、金达莱. - 8; - 成品实木门; - 美心、梦天、尚品本色. - 9; - 五金配件; - 现代、天奴、顶固. - 10; - 地毯; - 华腾、英特飞、红叶. - 11; - 电线; - 江南、远东、上上. - 12; - 网线; - 兆龙、森普特、起帆. - 13; - 电气元件、面板; - 西门子、德力西、ABB. - 14; - 灯具; - 雷士、欧普、三雄·极光.