招　标　文　件

项目名称：  东校区医务室装修改造工程

项目编号：        2017-ZB-GC013

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   东校区医务室装修改造工程  项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2017-ZB-GC013。

- 项目名称：东校区医务室装修改造工程。

- 项目地点：南京市鼓楼区古平岗35-1号。

- 工程内容：医务室装修改造，采取临时施工防尘措施；根据设计要求，拆除墙体、原有装修并将垃圾外运；重新装修及相应的水电改造；施工结束拆除施工防尘设施、清理室内外环境卫生，交付使用（具体内容详见工程量清单及施工图纸所列的的全部工作内容）。

- 工期要求：40日历天。

- 质量要求：合格。

- 招标控制价：170261.23元人民币。

- 免费质保期：二年。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标人须具有建筑工程施工总承包三级(含)以上或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质。

（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

（3）拟派项目负责人必须具有注册建造师（建筑工程）二级(含)以上证书及安全生产考核合格（B）证。

3、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

截止时有意投标的投标人请在2017年 12 月 4 日下午17:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“东校区医务室装修改造工程报名”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4 招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的相应项目招标公告中自行下载。

### 1.5 投标文件递交

截止时间：2017年 12 月 5 日（星期 二 ）下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.6 开标时间及地点

开标时间：2017年 12 月 5 日（星期 二 ）下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏。

### 1.8 联系方式

1、技术咨询、现场勘查：

联系人：张老师

联系电话：025-83774865 / 13851812198

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

1、投标函及开标一览表

2、法定代表人资格证明书或授权委托书

3、工程量清单投标报价表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、主要材料品牌一览表

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：工程施工、安装、验收的内容和标准，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明：⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

1、本工程采用 固定总价合同 。

投标报价为一次性报价方式，合同总价不可调。

- 投标人投标报价不得低于其成本价。

工程中标价即为合同价，投标报价应包括人工费、材料费、机械设备费、运输费、施工水电费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、保险费、规费及税金等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

3、投标人必须按照招标文件规定的报价编制要求、工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清单报价，招标人不再接受其他任何形式的报价及说明（如降价函、报价修正函等）。

4、本工程由投标人自购的设备和材料，所用材料必须符合国家质量验收标准，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。如因承包人原因造成的材料复检的费用由承包人承担，由发包人指定检测单位。

5、投标人应参考招标文件“第五部分 投标文件格式”中《主要材料品牌一览表》中的推荐品牌及相应质量要求报价，并列明本招标项目中“投标人采用品牌”；如采用其他品牌时，应提供充分依据，证明采用的材料质量高于或相当于推荐品牌产品，否则其投标文件可能被拒绝。

没有品牌要求的材料自行报价，中标后不调整。

投标人必须按照投标时提供的主要材料品牌及规格施工，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用。

工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。

### 2.4 投标工期及质量

- 本工程项目总工期不超过  40  日历天。

- 工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

### 2.5 现场勘查

1、现场勘察说明。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人据此作出的任何推论和理解不承担责任。

投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

- 由招标人集中组织现场勘查。

勘察时间：2017 年 11 月 30 日 下午15：00 ；

勘察地点：南京市鼓楼区古平岗35-1号 江苏城市职业学院 。

联系人：张老师。

联系电话：025-83774865 / 13851812198。

投标人现场勘查时，需充分了解现场情况。现场勘察结束后，应对甲方提供的工程量清单和图纸，根据现场实际情况进行核算，如有异议请及时书面向招标人提出，招标人将统一答复。

凡未参加现场勘查者，学校不接受其投标。

### 2.6 评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

2、评标工作小组根据下列评审标准进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评估法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 以有效投标文件的平均值为评标基准价（满分70分）；投标报价与评标基准价相比，每向上浮动1%扣0.5分，向下浮动1%扣0.3分，增减不超过一个百分点时，按内插法执行（若7≤有效投标文件＜10 家时，去掉一个最高价和一个最低价后取平均值；若有效投标文件≥10 家时，去掉二个最高价和二个最低价后取平均值）。 | 70 |
| 2 | 企业业绩 | 提供投标企业近三年内承担建筑装饰装修类似工程项目的合同复印件且每份合同金额满20万元，1份得2分，6分封顶。 | 6 |
| 3 | 材料品牌 | 根据投标文件《主要材料品牌一览表》中本项目采用的主要材料品牌的质量、档次、环保性、耐用性进行打分。 采用推荐品牌的，得10分；高于推荐品牌，且对项目质量有实质性提升的经评审专家一致认定后按高出档次加1-4分；未选用推荐品牌（1种或以上）且不能有效说明选用材料品质高于推荐品牌的本项不得分。电路改造工程量填写明显不符合实际需求的，酌情扣2-5分。 | 14 |
| 4 | 企业声誉 | 根据企业在行业中的口碑、声誉以及在本单位以往项目中有无重大失误或违约行为等综合评分。 一般 1-3 分，良 4-7 分，优 8-10 分。 | 10 |

- 招标人将根据上述评标方法及评委会的推荐，确定排名第一的中标侯选人为中标单位。如排名第一的中标侯选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，则招标人可以确定排名第二的中标侯选人作为中标单位；如排名第二的中标侯选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，则招标人可以确定排名第三的中标侯选人作为中标单位。

- 评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.7 投标保证金

无

### 2.8 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.9 无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.10 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.11 付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格或发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、学校不提供预付款，工程竣工且经甲方核定完成合同约定工作内容后，支付合同总价的70 %；甲方组织相关部门验收合格后，支付合同总价的25%；其余5 % 的工程款作为保修金，在保修期满后若无质量问题，30天内付清。

第三部分  项目需求

### 3.1 工程图：  图纸见附录（东校区医务室装修改造工程图纸）

### 3.2 工程量清单：

| 序号 | 装饰材料及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 70.00 |  |  | 工艺说明：1、清扫、配浆、批腻子二遍、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆；2、一遍底漆（防霉抗碱）+二遍面漆；3、手刷工艺。 |
| 2、 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 230.00 |  |  |  |
| 3、 | 塑料扣板吊顶 | ㎡ | 40.00 |  |  | 木龙骨框架，纸面石膏板封面，不含灯 |
| 4、 | 暗藏窗帘盒（白色） | m | 16.00 |  |  | 详见设计图纸 |
| 二、 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 400.00 |  |  | 工艺说明：1、清扫、配浆、批腻子二遍、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆；2、一遍底漆（防霉抗碱）+二遍面漆；3、手刷工艺。 |
| 2、 | 墙面局部单层石膏板墙体 （木龙骨基层1.2mm厚石膏板） | ㎡ | 7.20 |  |  | 材料说明：1、白松木龙骨，纸面石膏板；2、木龙骨间距≤400×400mm。 工艺说明：1、制作、安装木楞、安装天棚面层（纸面石膏板）；2、石膏板之间留4～6mm安装缝；3、石膏板用自攻螺钉固定，并嵌入板面2mm；3、特殊用材及工艺按设计定价。 工程量计算：均按展开面积计算。不扣除任何洞口。 不含乳胶漆，灯槽及灯具 |
| 3、 | 墙面铺设1200mm高防火板护墙板 （人工+辅材） | ㎡ | 252.00 |  |  | 12厘板基层+防火板饰面 |
| 4、 | 墙面收口条不锈钢 | M | 210.00 |  |  |  |
| 5、 | 贴砖前的墙面 滚胶或流浆处理 | ㎡ | 45.00 |  |  | 材料说明：1、水泥、黄砂、901胶. |
| 6、 | 墙面外墙涂料（室外走道） | ㎡ | 120.00 |  |  | 工艺说明：1、清扫、配浆、批腻子二遍、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆；2、一遍底漆（防霉抗碱）+二遍面漆；3、手刷工艺。 |
| 7、 | 墙面铺设墙砖 | ㎡ | 95.00 |  |  | 材料说明：1、水泥、黄砂、901胶. |
| 8、 | 墙砖 | ㎡ | 70.00 |  |  |  |
| 三、 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 地面找平 | ㎡ | 85.00 |  |  | 水泥黄沙找平 |
| 2、 | 地面铺设地砖 （人工+辅材） | ㎡ | 85.00 |  |  |  |
| 3、 | 地砖 | ㎡ | 70.00 |  |  |  |
| 4、 | 地面混泥土地坪 | ㎡ | 8.00 |  |  | 钢筋混泥土地坪 |
| 四、 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 成品门套 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 五、 | 电气工程 | ㎡ | 330.00 |  |  | 各单位根据图纸及现场实际计算电路改造费用 |
| 1、 | 强电 |  |  |  |  |  |
| A | 线路明装 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5MM2线 | m |  |  |  | 材料说明：1、含电线、线管，含电线管保护；2、不含配电箱、中央空调和供暖插座排布线路、内部配件及入户线路 |
|  | 4MM2线 | m |  |  |  |  |
|  | 6MM2线 | m |  |  |  |  |
| B | 线路暗埋 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5MM2线 | m |  |  |  | 材料说明：1、含电线、线管，含电线管保护；2、含配电箱、中央空调和供暖插座排布线路、内部配件及入户线路；3、含墙地面开槽。 |
|  | 4MM2线 | m |  |  |  |  |
|  | 6MM2线 | m |  |  |  |  |
| C | 强电利用原有土建 线管重新换线 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5MM2线 | m |  |  |  | 材料说明：1、含电线、线管，含电线管保护；2、含配电箱、中央空调和供暖插座排布线路、内部配件及入户线路 |
|  | 4MM2线 | m |  |  |  |  |
|  | 6MM2线 | m |  |  |  |  |
| 2、 | 灯具安装（估） | 套 |  |  |  | 工艺说明：安装牢固，平稳，接线正确。 |
| 3、 | 面板安装 | 个 |  |  |  | 人工+辅材 |
| 4、 | 灯具和开关 | 项 |  |  |  |  |
| 六、 | 水路工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 水路移位（移位距离50cm以内） | 个 |  |  |  | 详见设计图纸及现场水源情况 |
| 2、 | 水路改造费 （伟星PP-R,4分管, 壁厚3.4mm） | m |  |  |  | 详见设计图纸及现场水源情况 |
| 3、 | 水路改造费 （PP-R,6分管, 壁厚3.5mm） | m |  |  |  |  |
| 4、 | 电视预埋管 | 项 |  |  |  | 材料说明：PVCΦ50管 |
| 5、 | 排水管道改造 （ PVCΦ50管） | m |  |  |  | 材料说明；PVC水管，含安装和地面水泥砂浆修补。 工艺说明；1、排污管、地漏下水管，主水管不得改造，特殊情况另议。 |
| 6、 | 排水管道移位 （ PVCΦ110管） | m |  |  |  | 材料说明；PVC水管，含安装和地面水泥砂浆修补。 工艺说明；1、排污管、地漏下水管，主水管不得改造，特殊情况另议。 |
| 7、 | 阀门（4分） | 只 |  |  |  | 详见设计图纸及现场水源情况 |
| 8、 | 阀门（6分） | 只 |  |  |  | 详见设计图纸及现场水源情况 |
| 七、 | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 原墙体粉刷层铲除 | ㎡ | 660.00 |  |  | 工艺说明：1、清扫、配浆、批腻子二遍、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆；2、一遍底漆（防霉抗碱）+二遍面漆；3、手刷工艺。 |
| 八、 | 家具 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 药房、治疗室、后勤室（立柜（800*1800）4扇门柜体） | 组 | 10.00 |  |  | 木工板柜体，混水油漆饰面 |
| 2、 | 医生休息室衣柜（平开门） 混水白色 | ㎡ | 4.60 |  |  | 木工板柜体，混水油漆饰面 |
| 3、 | 检验室立柜立柜（800*1800） 4扇门柜体 | 组 | 7.00 |  |  | 木工板柜体，混水油漆饰面 |
| 4、 | 治疗室地柜（600*2000） | 组 | 1.00 |  |  | 木工板柜体，混水油漆饰面 |
| 九、 | 洁具 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 门诊室洗手台 | 组 | 2.00 |  |  | 含龙头面盆 |
| 2、 | 卫生间马桶 | 组 | 1.00 |  |  | 成品 |
| 3、 | 卫生间立柱盆洗脸台 | 组 | 1.00 |  |  | 成品 |
| 4、 | 卫生间淋浴器 | 组 | 1.00 |  |  | 成品 |
| 5、 | 卫生间热水器 | 组 | 1.00 |  |  | 成品 |
| 6、 | 洗澡间淋浴器 | 组 | 1.00 |  |  | 成品 |
| 7、 | 洗澡间热水器 | 组 | 1.00 |  |  | 成品 |
| 8、 | 公共厕所蹬便器 | 组 | 3.00 |  |  | 成品 |
| 9、 | 公共厕所小便器 | 组 | 1.00 |  |  | 成品 |
| 十、 | 其它： |  |  |  |  |  |
| 1、 | 成品保护费 | 项 | 1.00 |  |  | 材料说明：保护膜.地板革。保护部位：门、窗台面、橱柜台面、地砖。 |
| 2、 | 室外土建部分 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 十五、 | 工程直接费（一+……） |  |  |  |  |  |
| 十六、 | 管理费 （十五*8） |  |  |  |  |  |
| 十七、 | 合计（十五+十六） |  |  |  |  |  |
| 十八、 | 国家税金 （十七*3.44%） |  |  |  |  |  |
| 十九、 | 工程总造价 （十七+十八） |  |  |  |  |  |

### 第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏开放大学工程合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称)：       江苏开放大学

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________________。

2.工程地点：___________________________。

3.工程内容：___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

二、合同工期

计划开工日期：_________年_________月_________日。

计划竣工日期：_________年_________月_________日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合    合格    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写__________________) (￥_________元);

2.合同价格形式：固定总价合同。

五、工程款支付

1.工程预付款

在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款，预付款为合同价的  ／  %。

2.工程结算

工程竣工且经甲方核定完成合同约定工作内容后，支付合同总价的 70 %；甲方组织相关部门验收合格后，支付合同总价的 25 %；其余 5 % 的工程款作为保修金，在保修期满后若无质量问题，30天内付清。

六、安全责任

施工现场承包人应按照安全文明施工要求设立安全防护措施，在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

七、项目经理

承包人项目经理：__________________。

八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件（如果有）;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件（包括招标文件）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、质量保修期

本工程缺陷责任期为   24   月，质量保修期为______年。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于_________年_______月_______日签订。

十三、签订地点

本合同在    江苏开放大学    签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自_ 合同签订之日起  生效。

十六、合同份数

本合同一式__肆__份，均具有同等法律效力，发包人执___叁__份，承包人执__壹__份。

第二部分 通用合同条款

本合同通用条款按照国家住房城乡建设部、工商总局颁发的《建设工程合同示范文本》（gf-2013-0201）执行。

发包人：  江苏开放大学   (公章)      承包人：                         (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

_________________________(签字)                                       (签字)

地 址：_南京市江东北路399号        地 址：

户  名：                             户  名：

开户银行：____________________　　  开户银行：

账 号：_______________________ 　 账 号：

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：           江苏开放大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对           （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括（如果有）地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_______________________/____________________________。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格       年    月    日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍_年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

6.其他项目保修期限约定如下：

本工程缺陷责任期为 24 月，质量保修期为     年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的  5  %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）       。质量保修金银行利率为   无   。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人            （姓名和职务）

代表                            （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、如我方中标：

（1）我方将派出             （建造师姓名）作为本工程的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 总工期 | 日历天 |
| 工程质量 |  |
| 免费质保期 |  |
| 主要设备材料 品牌及产地 | （此项请在“三、主要材料品牌一览表”中填写完整。） |

日期：       年    月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、主要材料品牌一览表

项目编号：  2017-ZB-GC013

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 推荐品牌 |  |  | 投标人 采用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |  |
| 1 | 细木工板 | δ18mm，E1级 | 莫干山 | 兔宝宝 | 东大 |  |
| 2 | 地砖、墙砖 | 综合 | 东鹏 | 冠珠 | 威尔斯 |  |
| 3 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5mm | 可耐福 | 龙牌 | 博罗 |  |
| 4 | 防水纸面石膏板 | 1200×2400×9.5mm | 可耐福 | 龙牌 | 博罗 |  |
| 5 | 轻钢龙骨 | 国标 | 可耐福 | 龙牌 | 博罗 |  |
| 6 | 成品实木复合 木门及门套 | 定制模压门 | 华夏天成 | 美心 | 欧派 |  |
| 7 | 卫生间隔断 | 抗倍特板 | 威盛亚 | 富美家 | 瀚彩 |  |
| 8 | 门锁五金 |  | 坚朗 | 顶固 | 雅洁 |  |
| 9 | 卫浴五金 |  | 惠达 | 乐家 | 安华 |  |
| 10 | 乳胶漆 |  | 立邦 | 多乐士 | 华润 |  |
| 11 | 窗帘 | 布艺/卷帘 | 金百利 | 斯堪迪那家纺 | 金蝉家纺 |  |
| 12 | 玻璃原片 |  | 福耀 | 南玻 | 南星 |  |
| 13 | 配电箱元器件 |  | 西门子 | ABB | 施耐德 |  |
| 14 | 给排水管 |  | 浙江伟星 | 浙江公元 | 浙江联塑 |  |
| 15 | 电线 |  | 远东 | 江南 | 上上 |  |
| 16 | 电线管 |  | 天津友成 | 苏州宏基 | 扬州洪基 |  |
| 17 | 洁具 | 马桶 | 科勒 | 美标 | TOTO |  |
| 18 | 洁具 | 公共卫生间蹬便器 | 法恩莎 | 箭牌 | 九牧 |  |
| 19 | 开关面板 |  | 西蒙 | 松下 | 西门子 |  |
| 20 | 灯具 |  | 欧普 | 雷士 | 飞利浦 |  |
| 21 | 热水器 |  | - O. 史密斯 | 万和 | 樱花 |  |

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，法人代表授权书）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的资格证明文件。

7、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、项目质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投工程项目的质保期、保修情况、服务承诺。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

六、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我             （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权              （单位名称）的           （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为      号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月 	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：           年      月      日