## 询价单
附件四：
江苏城市职业学院城科系 环境空气智能二噁英采样器装置(包4) 采购询价/报价单
报价单位（盖章）： | [6 empty] | 项目编号：2013-ZG-XC028
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单价（元） | 质保期 | 交货期 | 单位 | 数量 | 小计（元） | 备注
1 | 环境空气智能二噁英采样器 | ◆ 采用真空荧光显示屏(VFD)，在严寒的环境下可以正常显示； ◆ 采用32位微控制器，处理速度快，存储的数据多； ◆ 控制系统设计有恒温功能，可以在寒冷状况下工作； ◆ 控制系统、无刷泵等关键部件采用模块设计，检修方便； ◆ 具备USB接口，数据可转移到个人机并实现海量存储； ◆ 配备快速微型打印机； ◆ 采样头、主机、排气等处设计有快换夹具，方便用户取放样本、重新布置采样点； ◆ 具有监测气象参数的功能，信息含在采样文件中，便于用户准确了解现场环境； ◆ 可以完成组网功能，实现远程的群控（采样点布置多台采样设备）； ◆ 采用专业的结构设计，可以在雨雪天气、粉尘的环境下正常工作； ◆ 国外进口大流量强负压抽气泵。 |  |  |  | 台 | 1
2 | 水质采样器 | 技术参数 1 采水瓶体：有机玻璃材质，配重铅块（铸铁），上下盖可轻松翻转，实现开合； 2 容量：2500mL 3 采样深度：0~30m； 4 温度计：测温误差±1℃； |  |  |  | 套 | 3
3 | 色谱柱 | HPLC 色谱柱 XBrige C18 5um, 4.6 x 250mm |  |  |  | 套 | 1
4 | 总计
注：1、报价材料需含：报价企业简介及资格证明文件（复印件）、质量及售后服务承诺。 2、付款方式：验收合格、交付使用一个月内支付合同款。 3、项目预算：9.94万 4、报价单位联系人及电话： 5、请注明产品响应的规格、型号及主要性能，免费质保期及交货期： 谢谢合作！ 资产管理处 2013.12.2