## 询价单
附件六：
江苏城市职业学院城科系 水环境监测仪器(包6) 采购询价/报价单
报价单位（盖章）： | [6 empty] | 项目编号：2013-ZG-XC029
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单价（元） | 质保期 | 交货期 | 单位 | 数量 | 小计（元） | 备注
1 | 多参数水质分析仪（25项） | 余氯、化合氯:0-2.5mg/L , 0.01mg/L 总氯：0-10mg/L , 0.01mg/L DPD余氯：0-2.5mg/L , 0.01mg/L DPD总氯：0-2.5mg/L , 0.01mg/L 低浊度：0-20, 0.01NTU 高浊度：0-1000NTU , 0.1NTU 二氧化氯：0-2.0mg/L , 0.01mg/L 氨氮:0-10mg/L , 0.01mg/L 悬浮物：0-200mg/L , 0.01mg/L 铜：0-2.0mg/L , 0.01mg/L 溶解氧：0-12mg/L , 0.01mg/L 磷酸盐：0-2.0mg/L , 0.01mg/L 亚硝酸盐：0-0.3mg/L , 0.01mg/L 铬：0-0.5mg/L , 0.01mg/L 锰：0-0.5mg/L , 0.01mg/L 铁:0-0.8mg/L , 0.01mg/L 镍：0-1.0mg/L,0.01mg/L 色度:0-100PCU,0.01PCU 高色度：0-500PCU,0.01PCU TDS:0-1000mg/1.5% PH:0-14ph 温度：0-100° COD(滴)：0-300mg/L 水硬度（滴）：0.01-0.04mmol/L |  |  |  | 台 | 2
2 | 色度仪 | 测量范围 0-50-100mg/L(PCU) 最小示值 0.01mg/L(PCU) 重复性 ≤2% 精度 ±5%FS±1个字 充电器 AC 220V 50Hz |  |  |  | 台 | 2
3 | 便携式水硬度计 | 1.测量范围：0-500mg/L 2.分辨率：0.1mg/L 3.重复性：≤2% 4.示值误差：±5%FS 5.充电器：AC 220V 50Hz |  |  |  | 台 | 2
4 | 余氯仪、余氯检测仪 | 1.测量范围：0-10mg/L 2.电源电压：DC9V 3.分辨率：0.01mg/L 4.重复性：1% 5.线性误差：±（5％FS+1个字） |  |  |  | 台 | 2
5 | 氨氮分析仪 | 测量范围 0-50mg/L 最小示值 0.01mg/L 重复性 ≤2% 精度 ±5%FS±1个字 电源电压 DC 9V 50Hz |  |  |  | 台 | 2
6 | 氟度计 | 测量范围: 0-1000mg/L 分辨率: 0.1 温度补偿范围: 0-60℃ 示值误差: ±5% 电源: AC 220V 50Hz 功率消耗:2W 仪器外形尺寸: 205×220×85（mm） 仪器重量: 0.5㎏ |  |  |  | 台 | 2
7 | 测氡仪 | 供电：220AC/DC12V供电 测量范围：0.1-999pCi/L(3.7-37000 Bq/ m3) 灵敏度：2.5cph/pCi/L 环境温度：7℃-35℃ 精度：25%或1/pCi/L 探测器：扩散结半导体探测器 测量间隔：1,4,8,24小时 接口：可连接打印机及通过RS232接口送给计算机 电源：9伏电池 室内氡标准：200 Bq/ m3 单位换算：1pCi/L=37Bq/ m31 |  |  |  | 台 | 1
8 | 白金坩埚 | 25ml |  |  |  | 个 | 2
9 | 总计
注：1、报价材料需含：报价企业简介及资格证明文件（复印件）、质量及售后服务承诺。 2、付款方式：验收合格、交付使用一个月内支付合同款。 3、项目预算：7.5万 4、报价单位联系人及电话： 5、请注明产品响应的规格、型号及主要性能，免费质保期及交货期： 谢谢合作！ 资产管理处 2013.12.2