建筑工程学院压力试验机招标技术参数

项目编号：2016-ZG-XC013

1、具有力闭环控制功能和恒应力控制和载荷自动跟踪测量及峰值保持功能；

2、采用进口伺服阀，可根据试验的要求任意设定加载速度；测力系统采用进口负荷传感器；

3、采用进口低噪音高压油泵，可使工作场所具有一个安静的环境。

4、液压系统采用风冷装置，适合于长时间的连续工作；

5、具有劈拉试验、抗折试验、静压弹性模量试验、金属压缩和顶锻试验的能力；

6、具有负荷量程自动切换功能，可扩展多个位移（或变形）测量通道。

7、采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环（力、变形、位移）控制系统，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡；

8、具有准确地实现负荷的数字标定功能，检验时具有分档过载保护功能，满载保护及位置保护功能

9 、最大试验力2300KN

10 、精度等级：0.5级

11、上下压板尺寸不小于370×370mm

12、活塞最大行程不小于30mm

13、 净重2000KG

14、中标单位需免费将现有2台上海华龙牌有故障万能试验机修好（其中1台伺服控制系统无法控制、力值漂浮不准，另一台位移采集数据不准确。） 维修的设备整机保修不低于6个月。

15、请标注产品免费质保期和供货期。

16、经销商注册资金不低于100万元且需有厂家授权

17、数量：1台。预算：9万元。