招　标　文　件

项目名称：  建工学院GNSS接收机

项目编号：     2019-ZB-XC012

江苏开放大学

第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校 建工学院GNSS接收机 项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

1.1项目概况

- 项目编号：2019-ZB-XC012。

- 项目名称：建工学院GNSS接收机。

- 项目预算：15万元。

- 供货期：10个工作日。

- 质保期：三年。

1.2投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，请提供信用查询截图。

4、本项目不接受联合体投标。

1.3投标报名

有意投标的投标人请在2019年6月19日下午16：00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“建工学院GNSS接收机”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

1.4招标文件获取

即日起，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

1.5投标文件递交

截止时间：2019年6月20日（星期  四 ）下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

1.6开标时间及地点

开标时间：2019年6月20日（星期  四 ）下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

1.8联系方式

1、技术咨询：

联系人：徐老师

联系电话：13951915879

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

- 投标函及开标一览表

- 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册后包装于一个密封袋内，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

2.3投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括产品设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、本次招标采用 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3、评分规则：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×35。 | 35 |
| 2 | 技术指标 | ★项为必须满足项，不可偏离，否则投标无效。 其他选项全部满足招标文件技术参数要求的，得30分； 有一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 30 |
| 3 | 企业业绩 | 根据投标人提供的2016年以来承担过高校类似项目的相关业绩证明（需提供合同复印件，原件备查）打分，每份合同2分，10分封顶。 | 10 |
| 4 | 资信证明 | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、企业信用等级、守合同重信用证书的（需提供复印件，原件备查），每个证书得1分，共4分。 | 4 |
| 5 | 质保服务 | - 提供生产厂家性能保障证明资料（生产许可证）和原厂质保服务的（需提供证明材料复印件，原件备查），每项得1分，共2分。 (2)提供3年免费质保不加分，整个项目每延长1年免费质保加1分，最多2分。 - 承诺在质保期间，每年至少提供2次仪器免费检查、保养服务的，得1分。 | 5 |
| 6 | 实施方案 | 根据投标人提供的系统设备送货调试方案是否完善可行打分。 优：8分；良：6分；一般：4分；差：2分。 | 8 |
| 7 | 售后承诺 | 针对投标人是否有售后服务体系、在采购人所在地是否有售后服务机构及人员、售后服务承诺、维保价格、主要备品配件的价格、售后服务应答及处理时间、培训方案等进行综合评价。 优：8分；良：6分；一般：4分；差：2分。 | 8 |

4、评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

2.5投标保证金

无。

2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人做出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

2.9付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的产品，到货验收合格，采购人将在合同约定时间内付清货款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、学校不提供预付款，本次采购的货物需按照采购人的需求，分批次交货和付款。服务全部完成，货物运到采购人指定的地点，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付单据金额的 95 %；余款5%作为质保金，一年后（从最后一批次验收合格之日算起）无质量问题一个月内付清（不计利息）。

第三部分  项目需求

3.1 硬件部分技术指标

- 测量信号跟踪：336通道；四星联合定位。BDSB1、B2、B3；GPSL1C/A、L1C、L2C、L2E、L5；GLONASSL1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBASL1C/A、L5（对于⽀持L5的SBAS卫星）；GalileoGIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN（星站差分）；MSSL-Band

- 测量GNSS特性：定位输出频率1Hz~50Hz；初始化时间⼩于10秒；初始化可靠性＞99.99%。全星座接收技术，能够⽀持来⾃所有现⾏的和规划中的GNSS星座信号；⾼可靠的载波跟踪技术，⼤⼤提⾼了载波精度，为⽤⼾提供⾼质量的原始观测数据；智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境的变换，适应更加恶劣、更远距离的定位环境；⾼精度定位处理引擎

- 定位精度：

静态测量最大允许误差： ±（2.5mm+1mm/km×d） （d为被测点间距离，km）

实时动态（RTK）测量最大允许误差： ±（8mm+1mm/km×d） （d为被测点间距离，km）

星链 （选配）;4cm以内；收敛时间⼩于30min；MSSL-Band

- ★操作系统：Linux操作系统

- 按键 ：四按键可视化操作

- 液晶屏 ：⾼清1.54⼨OLED屏幕，分辨率128*64

- 指⽰灯：四指⽰灯

- web交互 ：⽀持WIFI和USB模式访问接收机内置Web管理⻚⾯，监控主机状态、⾃由配置主机等

- ⼆次开发：提供⼆次开发包，开放OpenSIC观测数据格式以及交互接⼝定义⽤于⼆次开发

- 数据云服务；拥有强大的云服务管理平台，可远程管理配置管理设备。

- 尺⼨：165mm×168mm×122mm(⻓×宽×⾼)

- 重量 ：1.85kg（含电池）

- 温度：⼯作温度：‒45°C到+60°C；存储温度：‒55°C到+85°C

- 防护等级：1m浸泡，完全防⽌粉尘进⼊，IP67级 ，抗3⽶跌落

- 电源： 9-25V宽压直流设计，带过压保护

- ★电池： 内置电池，7.4V，10000mAh ，静态模式标准持续⼯作时间⼤于30⼩时；动态模式标准持续⼯作时间⼤于15⼩时 （提供7*24h持续⼯作电源解决⽅案）*

- I/O端⼝：5PINLEMO外接电源接⼝+RS232；7PINLEMO外接USB（OTG）；电台天线接⼝；SIM卡卡槽

- ★⽆线电调制解调器：内置⾼性能收发⼀体电台,典型作业距离8km，⼯作频率450-470MHz，⽀持电台中继模式； 外置发射电台5W/25W，⼯作频率450-470MHz *

- 蜂窝移动 基于Linux平台的智能PPP拨号技术，⾃动实时拨号、⼯作过程中持续在线; 配备4G全⽹通⾼速⽹络通讯模块;兼容各种CORS系统接⼊

- 蓝⽛： BLEBluetooth4.0蓝⽛标准，⽀持Android、IOS系统⼿机连接；Bluetooth2.1+EDR标准

- 外部通信： 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块，⾃由切换，适应各种⼯作环境；⽀持外接⽆线上⽹卡 标准

- WIFI：具有WIFI热点功能，任何智能终端均可接入接收机，可对接收机进行管理和设置；⼯业⼿簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WIFI进⾏数据传输同时接收机可接⼊WIFI，通过WIFI进⾏差分数据播发或接收

- 数据存储： 8G内置固态存储器；⾃动循环存储(存储空间不⾜时⾃动删除最早数据)； ⽀持外接USB存储器进⾏数据存储；丰富的采样间隔，最⾼⽀持50Hz的原始观测数据采集

- 数据传输：⼀键智能拷⻉，通过外接USB存储器直接导出主机静态数据；即插即⽤的USB传输数据⽅式； FTP下载、HTTP下载

- 数据格式： 静态数据格式：南⽅STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 。差分数据格式：CMR+、CMRx、 RTCM2.1、 RTCM2.3、 RTCM3.0、 RTCM3.1、 RTCM3.2输⼊ 和输出。 GPS输出数据格式：NMEA0183、 PJK平⾯坐标、⼆进制码、 TrimbleGSOF  ⽹络模式⽀持：VRS、FKP、MAC，⽀持NTRIP协议

- 电⼦⽓泡：内置感应器，⼿簿软件可显⽰电⼦⽓泡，实时检查对中杆整平情况 温度传感器 内置多个温度传感器，采⽤智能变频温控技术，实时监控与调节主机温

- ★与学校前期购买的GPS (S862013)产品，不改变仪器的情况下可实现电台互通，数据格式互通，方便教学和老旧设备的联合使用。

- ★标配手簿为安卓手簿，需提供任课教师两个免费安卓版手机软件，方便老师教学使用。

- ★配置外接点位影像采集系统，利用该系统在不同位置对同一目标点进行至少三张照片的拍摄，通过在线图像处理技术，即可在终端直接获取目标点坐标信息，可广泛运用于信号盲区测量，视觉延伸测量和风险规避测量。

3.2 配套软件部分技术参数

- ★支持DWG格式的图形导入软件进行CAD放样。

- 支持道路设计功能：输入线路设计所需要的要素， 软件会按要求计算出线路点坐标并绘制出线路走向图。支持断链，平曲线设计，纵曲线设计，标准横断面，边坡，超高，加宽放样。

- 支持点测量、自动测量、控制点测量、点放样、直线放样、曲线放样、道路放样、电力线勘测、塔基断面放样等九个功能。

- 支持一些与坐标相关的测量计算工具，如：计算坐标、计算方位角、间接测量、夹角计算。

- ★支持数据上传至云平台，确保数据的安全。

- ★支持双功发射功能，在测量模式下设备可自我静态解算提高精度。

- 支持控制点测量原始数据文件自定义导出。

- 支持联网状态下软件自动升级。

- 支持倾斜测量功能

备注： ★项为必须满足项，不可偏离，否则投标无效。

第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号 2019-ZB-XC012 的 建工学院GNSS接收机 学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话：移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话：移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：无，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 /  %。

2、本次采购的货物需按照采购人的需求，分批次交货和付款。服务全部完成，货物运到采购人指定的地点，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付单据金额的 95 %。

3、支付尾款：一年后（从最后一批次验收合格之日算起）无质量问题付清尾款（不计利息）。

五、履约保证金：按采购文件相关要求执行。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理。

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方：江苏开放大学（盖章）

地址：江东北路399号法定（授权）代表人：

二〇一年月日

乙方：（盖章）

地址：法定（授权）代表人：

二〇一年月日

户名：

开户银行：

帐号：

第五部分  投标文件格式

正本

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |

日期：       年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

三、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：

我           （姓名）系           （投标单位名称）的法定代表人，现授权        （单位名称）的         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

技术偏离表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日

项目清单及分项报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：