将

江苏开放大学18楼120平米演播室虚拟场景灯光升级改造方案及要求

一：升级改造方案

- 增加LED灯具，扩大灯光的照明范围。经过改造后的虚拟场景现在的面积为7米×3米，原有的灯光投射范围已经不能满足新的虚拟场景的使用要求，必须增加灯具以扩大照明范围。

- 更换悬挂铰链，方便灯具使用。虚拟场景的灯光悬挂铰链已经使用多年，部分铰链已经出现上下伸缩、左右移动不灵活的现象，为了方便新灯具的使用和节目的录制，需要将部分老旧悬挂铰链更换为5米长铰链并更换相应配件、辅件。

- 增加DMX512信号放大器，保证新增灯具控制安全。现有的灯光系统使用的是DMX512数字信号系统，操作灵活，控制简单。为了保证新增灯具能够完全融入现有的灯光系统，需要增加DMX512信号放大器，并采用可靠的信号传输方式与原有的灯光系统进行连接。

二：升级改造要求

1.  必须保证灯具色温要与现有灯光系统相一致。现有虚拟场景的灯光系统采用的是高色温照明方式，新增灯具必须要与现有灯光系统色温一致，已保证灯具的正常使用和节目录制效果。

2.  必须保证灯具外形大小要与现有灯具相一致。这次升级改造是因为虚拟场景的使用对灯光布光的范围、角度、位置提出了新的要求，若灯具外形大小不一，将会造成灯光投射范围、亮度的不同。

3.  必须保证继续保持现有灯光系统的操作。现有的灯光系统操作直观、简洁、实用，极大的节约了节目录制前灯光方面的准备时间，同时在节目录制中如果出现临时调整，也能快速解决问题。这次虚拟场景灯光升级需要融入到现在的操作系统中去。

4.  必须保证与虚拟场景视频技术对灯光的要求。虚拟场景灯光在照度上有要求的同时，还必须在照明范围及均匀度上满足视频技术的要求。这次灯光升级改造必须满足我们视频技术和虚拟场景设置对灯光的要求。