## 询价单
附件一：
江苏城市职业学院环境与生态学院样品采集与保存实验设备采购询价/报价单
报价单位盖章： |  |  |  | 项目编号：2016-ZG-XC016
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 小计（元） | 质保期 | 备注
1 | 台式离心机 | 嘉文，型号：JW-1050 最高转速：5500rpm 最大相对离心力：5400xg 转速精度：±10rpm 噪音：≦65dB 定时范围：1—999min/连续/点动（瞬时）离心 N01：水平转子：750mlx4 4200rpm 3648xg 适配器1【提篮】：15ml/20ml×56（▲） 电源：AC220V 50Hz 重量：89Kg 电机功率：600W 外形尺寸【长x宽x高】：600x790x890mm 注：带（●）为圆底试管，（▲）为尖底试管！可根据用户要求，定制适配器！ | 1 | 套
2 | 标准COD消解器 | 姜堰市华晨仪器有限公司，HCA-102 技术规格： 测量范围：10～700mg/L、大于700mg/L的水样稀释后测定 消解时间：10分钟－2小时30分钟（用户可自主选择加热时间） 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏差不大于5.0% 工业有机废水（500mg/L）、相对标准偏差不大于8.0% 环境温度：≤35℃ 消解样品数：8个（采用24#磨口的250mL锥形瓶） 加热功率：≤1600W（AC 220V，50HZ，用户可自主选择加热功率） 仪器尺寸：45cm（L） * 35cm（W） * 65cm（H） 平板电炉盘的波浪带状电热丝为新型稀土合金材料，其寿命极长。电炉盘表面覆盖可耐800℃高温玻璃面板，加热时电炉表面发热均匀，升温、降温速度快。 | 3 | 套
4 | 运输、安装调试、售后服务
5 | 总计
注：1、报价材料需含：报价企业简介及资格证明文件（复印件）、质量及售后服务承诺，请注明产品的到货日期以及免费质保期。 2、预算：5.9万元。 3、付款方式：验收合格后两个月内付清。 4、报价单位联系人及电话： 谢谢合作！ 资产管理处 2016.8.22