## 询价单
附件一：
江苏城市职业学院环境与生态学院浮游生物鉴定系统采购询价/报价单
报价单位盖章： |  |  |  | 项目编号：2016-ZG-XC015
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 小计（元） | 质保期 | 备注
2 | 浮游生物计数分析智能鉴定系统 | 杭州万深，AlgaeC 一、主要性能指标： 1）显微成像：可人工控制显微图片的观察、拍摄、存储并连续自动等间隔拍摄多达200张图片。★具有实时预览饱和警告、自动背景矫正特性。 2）★各图库属种和内容可自行扩充，已有有效图库量19.5089万张以上。中文、拉丁文双语显示的浮游生物专家图库：a、藻类共15个门、1496个属，12504个种；b、浮游动物共12大类、1352个属，5059个种。 3）★藻类、浮游动物计数及形态测量功能：a、浮游生物分类标记：采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种浮游生物，并对200张所拍摄图片内的各种浮游生物，按类点击、自动累积计数（可合并不同倍率计数结果、多个样品计数结果）；b、优势种自动排序、按门（类）排序、优势群落组成百分比分析；c、可自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、藻密度自动换算、浮游动物丰度自动换算；d、按大量形状模型来辅助计算浮游生物的生物量（内置34种几何模型，通过测量少量参数即可计算个体/细胞体积）。内置常见淡水藻、常见海洋藻等计数表，并可自行编辑、导出、导入计数表。可按视野面积、藻群体面积、浮游动物个体面积测量，按细胞直径、藻丝、鞭毛长度、浮游动物体长及触角测量，以及按枝角分枝角度测量等。 4）★微囊藻分析模块能自动学习与自动分析团状微囊藻群体的细胞数，并可自动计数颗粒性或单细胞微藻、链状微藻细胞、线虫等类的浮游动物。 5）藻类、浮游动物智能鉴定：★具有有效地按图像形状、颜色、纹理等相似度来自动比对浮游生物图像的智能式以图搜图特性。以及通过形态学搜索、模糊关键词搜索、常见藻及浮游动物搜索、分类学搜索，经图像、文字对比，快速鉴定浮游生物。 6）★超强的景深扩展的多聚焦融合3D高清晰成像。多视野图像的自动拼接、剪裁编辑修正特性。有藻类、浮游动物的颜色、形状自动学习分类特性，可监视修正转换藻类、浮游动物类别，并二次学习和保存分类特征。 7）★具有浮游生物细胞的自动抠图特性，可快速提取其主边缘特征图像。具有对模糊、重叠的浮游生物图像的清晰化处理特性。 8）★分析软件具有在线自主升级的特性。 | 1 | 套
2 | 运输、安装调试、售后服务
3 | 总计
注：1、报价材料需含：报价企业简介及资格证明文件（复印件）、质量及售后服务承诺，请注明产品的到货日期以及免费质保期。 2、预算：9.9万元。 3、付款方式：验收合格后两个月内付清。 4、报价单位联系人及电话： 谢谢合作！ 资产管理处 2016.8.22