江苏开放大学校园网数据中心UPS不间断电源电池采购需求

| 货物 名称 | 品牌 要求 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 数量（个） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 松下、 汤浅、 施耐德、 理士、 商宇 | ★1、阀控密封铅酸蓄电池，12V100AH；电池净重不低于28公斤 ★2、高密度铅膏，高温高湿固化工艺浮充寿命长，电池设计寿命10年；须提供厂家设计寿命资质证明文件（加盖厂家公章）； 3、独特迷宫式多层极端密封结构，绝不漏液； 4、绿色环保外观设计； 5、电解液为固态，可任意方向使用，即使电池壳破裂也可保证电池正常放电； 6、自放电小.月自放电3%； ★7、提供电池检验报告； ★8、通过ISO9001、泰尔认证等管理体系认证； ★9、提供每年2次免费UPS电池检测服务。 ★10、电池组必须由原厂工程师进行实施安装，并提供电池原厂的带有绝缘帽的原装电池连线。数量满足本次项目要求。 ★11、包含设备安装、线路改造、电池上楼和相关电池连接线缆等。 ★12、本项目电池需提供3年原厂免费质保服务，为保证产品及服务质量，投标时需提供原厂商针对本项目的授权书原件及3年售后服务承诺函。 注:带★号的参数为主要技术参数，任何参数的缺失或负偏离将导致报价无效。 |  | 64 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求： 1.本项目预算六万元整，报价需含税、运费。 2.中标人须按采购方的要求供货，否则采购方有权拒收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

联系人及电话 ：