# 江苏开放大学（江苏城市职业学院）

# 定淮门校区物业管理技术规格及要求

# （2016年1—6月；拟设36个岗）

江苏开放大学（江苏城市职业学院）定淮门校区位于江东北路399号，建筑面积约3.5万平方米。

物业单位必须具有二级及以上《物业管理企业资质证书》（须提供证书复印件，原件备查）且在本年度具有协议供货商资质（文字证明材料）。物业管理人员及技术人员需具备专业证书。

本校区为学校行政办公大楼，服务要求高，需达到优秀示范大厦标准。（电梯、消防设备、空调等大型设备的维修养护由甲方委托专业公司，乙方负责安排专人配合，确保维修保养工作的正常进行。）本期合同期限：半年（2016.1.1——2016.6.30），本期合同预算：玖拾万元。

各物业管理项目及要求如下。

一、综合管理

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 综合管理 项目主任 | 1人 | 1、根据招标文件和双方签署的《物业服务合同》全面负责本项目的管理服务工作，定期提交工作报告、工作计划；并完成工作任务书中的各项工作，保证服务的实施和质量； 2、全面负责与校方有关部门的联系，及时了解校方的需求；保证项目部物业服务工作的正常运行； 3、定期检查项目各岗位值班记录、档案管理、安全巡视等规定的执行情况，并填写检查表交后勤处备案； 4、负责妥善处理项目的各类突发事件； 5、负责项目部员工的培训，编制培训计划，定期对员工业务知识进行考核。按照物业服务合同中规定，完成收费工作； 6、按照要求和规定输入各种信息和记录，及时准确的上报规定的各类报表和交办任务的完成情况； 7、制定各项费用预算，实施成本控制； 8、项目主任本科以上学历，有物业管理师证、从事高校物业管理经验，年龄45周岁以下。 |
| 客户服务 | 1人 | 1、负责师生的接待、登记、引导； 2、负责接听来访电话，记录电话内容，并做好记录与传达工作；如遇重要投诉应及时通知客户服务负责人； - 保持前台环境清洁； 4、进行文件打印、复印等的登记工作； 5、协助来访师生的接待、项目会议后勤工作； 6、负责和师生沟通和满意度调查； 7、进行项目品质巡查，保持甲方要求之服务质量； 8、负责师生和使用部门的投诉处理和回访； 9、会务服务管理； 10、大专以上学历，35岁以下。 |

二、门卫治安、消防

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 大门安保 兼 校区巡逻 | 双岗 24小时 8人 | 1、实行24小时值班； 2、礼貌迎来送往，引导方向正确，答询准确； 3、控制闲杂人员进入校区； 4、认真检查贵重物品出门凭证，确保财产不受损失； 5、保证出入口畅通； 6、校园24小时保安巡逻； 7、接到报警后5分钟内到达报警现场，维护秩序，并协助处理； 8、巡逻中遇到师生求助或突发事件，应立即处置或对讲呼叫救援； 9、遇到可疑人员进行询问验证，必要时送交保卫部门处理； 10、校区各部门及学生信件、报刊、包裹等日常收发服务； 11、校区内车辆管理； 12、高中以上学历，40岁以下。 |
| 安防和消防监控室 | 24小时 单岗4人 | 1、实行24小时值班，持证上岗，做到火灾、盗窃等事故不迟报、误报； 2、在岗期间无睡岗、聊天、吸烟及做其它与本岗位无关的事情； 3、中控室内的电话属专用报警联系电话，任何人不得占用，影响联络； 4、处理报警及时率：100%； 5、发现设备故障要及时排除或通知、并协助技术人员进行修理维护； 6、值班人员要每日认真做好值班和交接班记录，如实填写系统运行情况； 7、对自身不能消除的消防隐患及时书面报告学校； 8、高中以上学历，45岁以下。 |

注：不含消防探头、消火栓、消防水泵、消防水箱、消防管道等消防系统的管理维护

三、办公大楼

办公大楼及图书馆楼、文苑宾馆楼建筑面积约25000 m2 ，20层；每层有男、女厕所各一间。电梯3部。

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 行政楼 一层大厅安保 | 单岗 2人 | 1、工作时间：7:00～19:00； 2、礼貌迎来送往，引导方向正确，答询准确； 3、使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜； 4、定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录； 5、挂牌服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应； 6、认真检查贵重物品出门凭证，确保财产不受损失； 7、保证出入口畅通； 8、高中以上学历，35岁以下，女。 |
| 会议室服务 | 1人 | 1、办公楼2层会议室、多功能学术报告厅的使用管理、接待服务； 2、图书馆楼2层会议室使用管理、接待服务； 3、保持会议室、多功能学术报告厅环境卫生清洁； 4、大专以上学历，35岁以下，形象佳，女。 |
| 保洁 | 6人 | 1、保洁范围：办公楼2层会议室、多功能厅；20楼活动室；图书馆楼2层会议室；电梯、楼梯、门厅、走廊、卫生间等公共部位； 2、电梯、楼梯、门厅、走廊干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头； 3、卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理； 4、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、教室、门厅、卫生间整洁； 5、捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理； 6、年龄50岁以下，初中以上学历。 |

注：包含环卫保洁工具、垃圾桶（袋）、果皮箱等低值材料费。

四、图书馆楼、文苑宾馆楼

图书馆楼、文苑宾馆楼建筑面积约10000 m2 ，图书馆楼7层，教室12间；文苑宾馆楼5层；每层有男、女厕所各一间。电梯2部。

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 图书馆楼保洁 | 3人 | 1、保洁范围：图书馆楼1层学习广场；2层2个会议室、电梯、楼梯、门厅、走廊、卫生间等公共部位； 2、电梯、楼梯、门厅、走廊干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头； 3、卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理； 4、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、教室、门厅、卫生间整洁； 5、捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理； 6、年龄50岁以下，初中以上学历。 |
| 宾馆楼 治安保洁 | 1人 | 1、保洁范围：大厅、电梯、楼梯、门厅、走廊、卫生间等公共部位； 2、电梯、楼梯、门厅、走廊干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头； 3、卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理； 4、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、教室、门厅、卫生间整洁； 5、捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理； 6、年龄50岁以下，初中以上学历； 7、做好出入宾馆楼的登记； 8、工作时间同我校教职工工作时间 |

注：包含环卫保洁工具、垃圾桶（袋）、果皮箱等低值材料费。

五、校园保洁

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 校园广场道路保洁 | 2人 | 1、完成整个校园环境卫生工作，保持广场、道路、草坪全天整洁干净； 2、每日早、中、晚三次将桶、箱内垃圾集中清运至学校指定地点； 3、雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）； 4、建筑渣土的清理由施工队负责，不包含在此服务范围内； 5、年龄50岁以下，初中以上学历。 |

六、校园环境绿化养护

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 绿化二级 养护 | 1人 | 1、植物配置基本合理。乔、灌、花、草齐全，基本无裸露土地； 2、树木生长正常，生长达到该树种该规格的平均生长量。树冠基本完整，内膛不乱，通风透光，修剪及时，无死树和明显枯枝死杈；在正常条件下，无明显黄叶、焦叶、卷叶、落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下；有蛀干害虫的株数在2%以下，介壳虫危害较轻；树木缺株在4%以下；树木基本无钉栓、捆绑现象； 3、绿篱生长造型正常，叶色正常，修剪及时，基本无死株和干死枝，有虫株率在10%以下；草坪覆盖率达到90%以上，修剪及时，叶色正常，无明显杂草；宿根花卉管理及时，花期正常，缺株率在5%以下； 4、绿地整洁，无杂树，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施基本完好，无明显人为损坏，对违法行为能及时发现和处理；绿化生产垃圾能及时清运。 |

七、配电房运行维护

| 项目 | 人员配置 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 2000KVA配电房值守运行维护 | 24小时 单岗 4人 | 1、保障供电安全运行； 2、主配电室实行24小时运行值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故； 3、定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电； 4、保证避雷设备完好、有效、安全，按规定进行试验； 5、有高压电工证。 |

注：变电所材料费用包含：变电所设备易损部件更换费、保洁耗材费、变电设备检修、试验费等，不含大、中修费用；

八、房屋及设施设备小修维护

| 服务内容 | 维修费用 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 上下水、电气线路及设施、卫生设备等 | 2人 | 一、房屋土建及设备小修标准 （一）时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管等。自接到报修之时起立即到达现场，2小时基本排除故障。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内修复。 （二）小修内容 小五金缺损、出保课桌椅小损坏的应进行修补；质量标准：修后五金齐全，课桌椅能正常使用。 二、上下水系统小修标准 (一)室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 (二)卫生设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 (三)排水管道、化粪池，检查井等。 小修内容：楼房排污管道堵塞、楼顶落水管清污、排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应及时报后勤处。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 三、供电设施设备小修标准 (一)配电设施 小修内容：（1）楼层配电间（2）配电箱； 质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障及时到达现场处理。 (二)室内设备 小修内容：（1）闸具（2）电源插座（3）开关（4）灯头（5）宿舍电扇小修；质量标准：正常使用；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。 (三)配电线路 小修内容：（1）导线（2）支持物； 质量标准：绝缘良好完整可靠 ；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。 |

注：不包含小修的材料费，低值易耗材料从甲方集中领取，每月凭维修记录结算

## 评标办法

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

(一)价格分（30分）。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×30分

(二)技术服务方案（40分）。由评委根据投标人所提供每个项目的服务方案、人员配备、工具设备配备、工作程序及细则等进行打分，具体打分如下：

2.1）服务方案（26分）。。

2.1.1）综合管理与服务方案（5分）。

2.1.2）人员培训方案（3分）。

2.1.3）保洁工作服务方案（3分）。

2.1.4）安全管理工作服务方案（3分）。

2.1.5）设施设备维修服务方案（3分）。

2.1.6）绿化养护工作服务方案（3分）。

2.1.7）会务服务方案（3分）

2.1.8）应急处置预案（3分）

2.2) 人员配备情况（11分）。其中，人员配备的合理性（3分）；项目管理经理及主要管理人员资质条件（8分）【其中项目管理经理具有物业管理师职业资格证书得3分；各重要技术岗位人员：提供员工特种设备作业许可证每提供一个得1分；提供员工电工进网作业许可证每提供一个得1分，最高得5分；（提供证书复印件及本单位员工的证明材料）

2.3)项目管理经理及主要管理人员有相关高校校区管理经验【提供相关证明材料原件（高校用户出具其工作证明）】（3分）。

（三)服务承诺及管理制度（11分）。评委根据投标人对各个岗位的服务内容、形式及具体工作程序、细则，以及分别设置相应健全、明细的管理规章制度、标准情况、奖惩措施进行打分。

3.1）各岗位工作人员服务内容及工作程序细则（3分）；

3.2)管理规章制度情况（3分）。根据投标人是否设置合理的奖惩、考核制度，建立自查表格等管理规章制度情况进行打分；

3.3)服务承诺、质量保证等情况（2分）。

3.4)物业服务开始或合同到期时的交接方案（3分）。

（四)配置工具、设备及物耗情况（2分）。根据投标人所提供的配置工具、设备明细表、物耗明细表及具体情况说明在0－2分范围内打分。

(五)企业财务情况、经营业绩及信誉情况（17分）。

3.1)成功案例（10分）。投标人每提供一个2013年以来承担的学校或事业机关单位物业管理的（合同金额相当的）案例得2分，最高得10分。【提供合同复印件和用户单位对服务满意的证明材料】。

3.2)经营信誉（2分）。投标人提供2013年第一季度缴纳社保资金的良好记录的得2分。

3.4）  体系认证 ( 3分)。ISO9000 (1分)。具有ISO9000系列质量体系认证证书得1分，具有ISO14000环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系 得 1分。（提供认证证书及通过年度监督审核的材料复印件，所有证书必须在有效期内，原件备查）。
   3.3)财务状况（2分）。提供经法定中介机构审计过的2014年度财务报告的得2分，否则不得分。